## деньги
ВЛ-0,4 | Стоимость | НДС | c НДС | ВЛ-6 кВ |  | Стоимость
ВЛ-0,4 от ТП №29 | 2661634 | 532326.8 | 3193960.8 | ф. №6 ПС А, инв. № VS 0003449 |  | 978991
ВЛ-0,4 от ТП №76 | 784704 | 156940.8 | 941644.8 | РП №3, инв. № VS 0004776 |  | 231578
ВЛ-0,4 от ТП №101, инв. № VS 0003469 | 945535 | 189107 | 1134642 | ТП № 179, инв. № VS 0004827 |  | 157498
ВЛ-0,4 от ТП №37, инв. № VS 0003463 | 809954 | 161990.8 | 971944.8 | ТП № 7, инв. № VS 0004882 |  | 122862
ВЛ-0,4 от РП №4, инв. № VS 0003476 | 319103 | 63820.6 | 382923.6
ВЛ-0,4 от ТП №145, инв. № VS 0003470 | 85580 | 17116 | 102696
ВЛ-0,4 от ТП №142, инв. № VS 0003463 | 477137 | 95427.4 | 572564.4
ВЛ-0,4 от РП №3, инв. № VS 0003470 | 457175 | 91435 | 548610
ВЛ-0,4 от ТП №115, инв. № VS 0003470 | 742199 | 148439.8 | 890638.8
ВЛ-0,4 от ТП №147, инв. № VS 0003467 | 68329 | 13665.8 | 81994.8
ВЛ-0,4 от ТП №78, инв. № VS 0003473 | 1558127 | 311625.4 | 1869752.4
ВЛ-0,4 от ТП №80, инв. № VS 0003473 | 482806 | 96561.2 | 579367.2
ВЛ-0,4 от ТП №175, инв. № VS 0003471 | 1402988 | 280597.6 | 1683585.6
ИТОГО | 12286200 | 2457240 | 14743440 |  | -0.22
12286199.78

## материалы ВЛ-0,4
ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинск
| СВ-10.5 | СВ-9.5 | СИП4 (4*16) | СИП4 (2*16) | СИП2 3*35+1*54,6 | СИП2 1*25+1*35 | СИП2 3*50+1*54,6 | СИП2 3*50+1*54,6+1*25 | СИП2 3*70+1*70 | СИП2 3*70+1*70+1*25 | СИП2 3*95+1*95 | СИП2 3*50+1*54,6+1*16
ВЛ-0,4 кВ от РП № 3 |  | 8 | 0.016 | 0.197 |  |  |  | 0.402
ВЛ-0,4 кВ от РП № 4 | 4 |  |  | 0.375 | 0.026 | [5 empty] | 0.089
ВЛ-0,4 кВ от ТП 145 | [8 empty] | 0.07
ВЛ-0,4 кВ от ТП № 29 (Широкий) | 2 | 76 | 0.12 | 0.609 | 0.212 | 0.266 | 1.066
ВЛ-0,4 кВ от ТП № 37 |  | 8 | 0.364 | 0.015 | 0.17 |  |  | 0.523
ВЛ-0,4 кВ от ТП № 76 | 2 | 16 | 0.06 | 0.12 | 0.251 |  |  |  | 0.18
ВЛ-0,4 кВ от ТП № 78 | 1 | 34 | 0.04 | 1.573 | 0.057 |  | 0.624
ВЛ-0,4 кВ от ТП № 80 | 6 | 4 | 0.068 | 0.47 |  |  | 0.213
ВЛ-0,4 кВ от ТП № 101 |  | 29 | 0.11 | 0.497 |  |  |  | 0.596
ВЛ-0,4 кВ от ТП № 115 |  | 18 | 0.016 | 0.349 | [7 empty] | 0.58
ВЛ-0,4 кВ от ТП № 142 |  | 15 |  |  | 0.355
ВЛ-0,4 кВ от ТП № 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-0,4 кВ от ТП № 175 |  | 18 | 0.165 | 0.45 |  |  | 0.174 | 0.65 |  | 0.554
ИТОГО | 15 | 226 | 0.959 | 4.655 | 1.071 | 0.266 | 2.077 | 2.171 | 0.25 | 0.554 | 0.089 | 0.58

## материалы ВЛ-6 кВ
| СВ-10,5-5 | СИП 3 1*50
ВЛ-6 кВ ф.№6 ПС А | 16 | 2.267

## Сводн.см.расч.
"УТВЕРЖДАЮ"
Сметная стоимость |  | 12286199.78 | руб.
Сводная таблица стоимости работ
"Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г.Райчихинск "
Номер по порядку | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4
Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г.Райчихинск
1 | 1 | ВЛ-0,4 от ТП №29, инв. № VS 0003456 | 2632158
2 | 2 | ВЛ-0,4 от ТП №76, инв. № VS 0003467 | 793150
3 | 3 | ВЛ-0,4 от ТП №101, инв. № VS 0003469 | 1064391
4 | 4 | ВЛ-0,4 от ТП №37, инв. № VS 0003463 | 799010
5 | 5 | ВЛ-0,4 от РП №4, инв. № VS 0003476 | 291436
6 | 6 | ВЛ-0,4 от ТП №145, инв. № VS 0003470 | 41275
7 | 7 | ВЛ-0,4 от ТП №142, инв. № VS 0003463 | 447545
8 | 8 | ВЛ-0,4 от РП №3, инв. № VS 0003470 | 452522
9 | 9 | ВЛ-0,4 от ТП №115, инв. № VS 0003470 | 743855
10 | 10 | ВЛ-0,4 от ТП №147, инв. № VS 0003467 | 68264
11 | 11 | ВЛ-0,4 от ТП №78, инв. № VS 0003473 | 1542452
12 | 12 | ВЛ-0,4 от ТП №80, инв. № VS 0003473 | 491990
13 | 13 | ВЛ-0,4 от ТП №175, инв. № VS 0003471 | 1411173
14 | 14 | ф. №6 ПС А, инв. № VS 0003449 | 979994.78
15 | 15 | РП №3, инв. № VS 0004776 | 236394
16 | 16 | ТП № 179, инв. № VS 0004827 | 164617
17 | 17 | ТП № 7, инв. № VS 0004882 | 125973
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | 12286199.78
Составил
Проверил

## трудозатраты
№ ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час. | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность строительства по ТЗ, месяц | Количество рабочих дней, дн. | Общее количество дней | Требуемое кол-во людей для производства работ по ТЗ
1. | 1098 | 8 | 137.25 | 1 | 21 | 21 | 6.5357
2. | 349 | 8 | 43.625 | 1 | 17 | 17 | 2.5662
3. | 277 | 8 | 34.625 | 1 | 21 | 21 | 1.6488
4. | 318 | 8 | 39.75 | 1 | 20 | 20 | 1.9875
5. | 136 | 8 | 17 | 1 | 22 | 22 | 0.77273
6. | 79 | 8 | 9.875 | 1 | 22 | 22 | 0.44886
7. | 211 | 8 | 26.375 | 1 | 23 | 23 | 1.1467
8. | 178 | 8 | 22.25 | 1 | 22 | 22 | 1.0114
9. | 274 | 8 | 34.25 | 1 | 21 | 21 | 1.631
10. | 65 | 8 | 8.125 | 1 | 22 | 22 | 0.36932
11. | 642 | 8 | 80.25 | 1 | 22 | 22 | 3.6477
12. | 169 | 8 | 21.125 | 1 | 21 | 21 | 1.006
13. | 542 | 8 | 67.75 | 1 | 23 | 23 | 2.9457
14. | 418 | 8 | 52.25 | 1 | 23 | 23 | 2.2717
15. | 144 | 8 | 18 | 1 | 22 | 22 | 0.81818
16. | 131 | 8 | 16.375 | 1 | 22 | 22 | 0.74432
17. | 140 | 8 | 17.5 | 1 | 22 | 22 | 0.79545
|  |  | 646.375 |  | 168 | 168 | 3.8