## ЛСР 17 граф с оборудованием
"УТВЕРЖДАЮ"
06 сентября 2019 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (РП №3, инв. № VS0004776)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________236,394 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________205,351 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,613 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,840 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________37,735 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________150 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________30,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР33-04-029-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-29-3 ФЕР33-4-29-3 ОЗП=21,77; ЭМ=8,23; ЗПМ=21,77 НР (1906 руб.): 105% от ФОТ СП (1089 руб.): 60% от ФОТ | компл. | 1 | 3285.65 | 1126.68 | 2158.97 | 688.42 |  | 3286 | 1127 | 2159 | 688 | 5.7696 | 5.77
2 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-29-6 ФЕР33-4-29-6 ОЗП=21,77; ЭМ=8,23; ЗПМ=21,77 НР (7125 руб.): 105% от ФОТ СП (4072 руб.): 60% от ФОТ | компл. | 1 | 9385.36 | 5568.51 | 3816.85 | 1217.17 |  | 9385 | 5569 | 3816 | 1217 | 26.208 | 26.21
3 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ-ЗПМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77; МАТ=1,12 НР (556 руб.): 95% от ФОТ СП (380 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт | 0,22 22 / 100 | 2659.82 | 2659.82 |  |  |  | 585 | 585 |  |  | 12.7008 | 2.79
4 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-3 ФССЦпг1-1-1-3 ОЗП=14,12; ЭМ=14,12; ЗПМ=14,12; МАТ=14,12 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 3 | 151.23 |  | 151.23 |  |  | 454 |  | 454
5 | ФССЦпг-03-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-3 ФССЦпг3-1-1-3 ОЗП=11,27; ЭМ=11,27; ЗПМ=11,27; МАТ=11,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 3 | 90.5 |  | 90.5 |  |  | 272 |  | 272
6 | ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-3 ФССЦпг1-1-2-3 ОЗП=14,12; ЭМ=14,12; ЗПМ=14,12; МАТ=14,12 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 3 | 151.23 |  | 151.23 |  |  | 454 |  | 454
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [9 empty] | 29564 |  |  |  |  | 34.77
Раздел 2. Строительно-монтажные работы
7 | ФЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-36-1 ФЕР1-1-36-1 ОЗП=21,77; ЭМ=14,19; ЗПМ=21,77 НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м2 | 0,065 65 / 1000 | 320.69 |  | 320.69 | 96.01 |  | 21 |  | 21 | 6
8 | ФЕР08-01-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под фундаменты: гравийного 69,57 = 69,94 - 0,15 x 2,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-1-2-3 ФЕР8-1-2-3 ОЗП=21,77; ЭМ=7,63; ЗПМ=21,77; МАТ=9,57 НР (10665 руб.): 122% от ФОТ СП (6994 руб.): 80% от ФОТ | м3 | 15 | 819.7 | 444.76 | 374.94 | 121.04 |  | 12296 | 6672 | 5624 | 1816 | 2.5 | 37.5
9 | ФЕР07-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР7-1-1-1 ФЕР7-1-1-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,88; ЗПМ=21,77 НР (2800 руб.): 130% от ФОТ СП (1831 руб.): 85% от ФОТ | 100 шт | 0,1 10 / 100 | 32592.23 | 13769.74 | 18822.49 | 7148.61 |  | 3259 | 1377 | 1882 | 715 | 72.37 | 7.24
10 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м 120,00 = 152,85 - 3E-5 x 10 315,01 - 0,005 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 ФЕР33-3-4-1 ОЗП=21,77; ЭМ=4,6; ЗПМ=21,77; МАТ=6,85 НР (3059 руб.): 105% от ФОТ СП (1748 руб.): 60% от ФОТ | шт | 10 | 669.61 | 149.12 | 520.49 | 133.67 |  | 6696 | 1491 | 5205 | 1337 | 0.81 | 8.1
11 | ФЕР33-03-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м 523,41 = 1 110,23 - 0,0001 x 10 315,01 - 0,09 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-3-1 ФЕР33-3-3-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,09; ЗПМ=21,77; МАТ=6,86 НР (1105 руб.): 105% от ФОТ СП (631 руб.): 60% от ФОТ | 100 м | 0,364 36,4 / 100 | 4976.39 | 1876.57 | 3099.82 | 931.32 |  | 1811 | 683 | 1128 | 339 | 8.96 | 3.26
12 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77; МАТ=1,12 НР (682 руб.): 95% от ФОТ СП (467 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт | 0,22 22 / 100 | 3169.71 | 3166.45 |  |  |  | 697 | 697 |  |  | 15.12 | 3.33
13 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-29-6 ФЕР33-4-29-6 ОЗП=21,77; ЭМ=8,23; ЗПМ=21,77 НР (8736 руб.): 105% от ФОТ СП (4992 руб.): 60% от ФОТ | компл. | 1 | 11173.05 | 6629.18 | 4543.87 | 1449.01 |  | 11173 | 6629 | 4544 | 1449 | 31.2 | 31.2
14 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-2 ФЕРм8-3-600-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,39; ЗПМ=21,77; МАТ=6,22 НР (461 руб.): 95% от ФОТ СП (315 руб.): 65% от ФОТ | шт | 3 | 169.19 | 151.08 | 14.93 | 5.66 |  | 508 | 453 | 45 | 17 | 0.7 | 2.1
15 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-1 ФЕРм8-3-600-1 ОЗП=21,77; ЭМ=8,39; ЗПМ=21,77; МАТ=7,14 НР (66 руб.): 95% от ФОТ СП (45 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 78.53 | 60.52 | 14.93 | 5.66 |  | 79 | 61 | 15 | 6 | 0.28 | 0.28
16 | ФЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (Маршрутизатор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-80-1 ФЕРм8-1-80-1 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=7,26 НР (254 руб.): 95% от ФОТ СП (174 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 300.65 | 236.64 | 59.8 | 21.77 |  | 301 | 237 | 60 | 22 | 1.13 | 1.13
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | [9 empty] | 82977 |  |  |  |  | 96.98
Раздел 3. Оборудование передаваемое Подрядчику в монтаж
17 | Акт | КТПН-250/6/0,4 c РУВН на 3 линии | шт | 1
18 | Акт | Счетчик электрической энергии трехфазный CE303 S31 543-JAVZ | шт | 3
19 | Акт | Устройство сбора и передачи данных СЕ805М-RF01(с ОИН 1, антенной антивандальной "Антей-700 В" SMA GSM 900/1800 врезная, кабель 3 м) | шт | 1
20 | Акт | Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный CE102М S7 145 AОKSVZ | шт | 1
Итого по разделу 3 Оборудование передаваемое Подрядчику в монтаж
Раздел 4. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно.
21 | Номенклатура ОКП | Блок ФБС 9-6-6 | шт | 2 | 6160.5 |  |  |  |  | 12321
22 | Номенклатура ОКП | Блок ФБС 24-6-6 | шт | 8 | 7520 |  |  |  |  | 60160
23 | Номенклатура ОКП | Круг стальной, d= 18 мм | тн | 0.0999 | 73966.92 |  |  |  |  | 7389
24 | Номенклатура ОКП | Сталь полосовая 40х4 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103 | тн | 0.045864 | 65224.32 |  |  |  |  | 2991
25 | Прайс | Песчано-гравийная смесь природная, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) | т | 27 | 451.5 |  |  |  |  | 12191
26 | Прайс | Электроды, d= 4мм | кг | 5 | 101.05 |  |  |  |  | 505
Итого по разделу 4 Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. | [9 empty] | 98424
Раздел 5. Пусконаладочные работы
27 | ФЕРп01-11-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Определение удельного сопротивления грунта (Прил.2, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-12-1 ФЕРп1-11-12-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (568 руб.): 65% от ФОТ СП (350 руб.): 40% от ФОТ | измерение | 1 | 874.32 | 874.32 |  |  |  | 874 | 874 |  |  | 4.212 | 4.21
28 | ФЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (Прил.2, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-2-2 ФЕРп1-2-2-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (1918 руб.): 65% от ФОТ СП (1180 руб.): 40% от ФОТ | шт | 1 | 2950.01 | 2950.01 |  |  |  | 2950 | 2950 |  |  | 14.04 | 14.04
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 7840 |  |  |  |  | 18.25
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 150658 | 29405 | 25679 | 7612 |  | 147.16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 154631 | 29953 | 26236 | 7782 |  | 150
В том числе, справочно:
Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) (Поз. 10-11, 13, 7-9, 21-26, 12, 14-16) | [9 empty] | 3973 | 549 | 556 | 171 |  | 2.8242
Накладные расходы | [9 empty] | 39904
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 3824) (Поз. 27-28) | [9 empty] | 2486
95% ФОТ (от 2128) (Поз. 7, 3, 12, 14-16) | [9 empty] | 2022
105% ФОТ (от 20887) (Поз. 1-2, 10-11, 13) | [9 empty] | 21931
122% ФОТ (от 8742) (Поз. 8) | [9 empty] | 10665
130% ФОТ (от 2154) (Поз. 9) | [9 empty] | 2800
Сметная прибыль | [9 empty] | 24269
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 3824) (Поз. 27-28) | [9 empty] | 1530
50% ФОТ (от 6) (Поз. 7) | [9 empty] | 3
60% ФОТ (от 20887) (Поз. 1-2, 10-11, 13) | [9 empty] | 12532
65% ФОТ (от 2122) (Поз. 3, 12, 14-16) | [9 empty] | 1379
80% ФОТ (от 8742) (Поз. 8) | [9 empty] | 6994
85% ФОТ (от 2154) (Поз. 9) | [9 empty] | 1831
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 205351 |  |  |  |  | 121.91
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 5613 |  |  |  |  | 9.84
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 7840 |  |  |  |  | 18.25
Итого | [9 empty] | 218804 |  |  |  |  | 150
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 98442
Машины и механизмы | [9 empty] | 26236
ФОТ | [9 empty] | 37735
Накладные расходы | [9 empty] | 39904
Сметная прибыль | [9 empty] | 24269
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 210964
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/164*30*130 | [9 empty] | 4281
Итого | [9 empty] | 215245
Итого с прочими затратами (7 840) | [9 empty] | 223085
Непредвиденные затраты 1,5% | [9 empty] | 3346
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 226431
Индекс-дефлятор на 2020 г. 4,4% | [9 empty] | 9963
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 236394 |  |  |  |  | 150
Составил
Проверил