## ЛСР 17 граф с оборудованием
"УТВЕРЖДАЮ"
06 сентября 2019 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 17
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ТП №7, инв. № VS0004882)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________125,973 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________19,312 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________85,118 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10,689 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________34,415 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________137,08 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________21,1 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-62-2 ФЕРм8-1-62-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,36; ЗПМ=21,77; МАТ=10,88 НР (5938 руб.): 95% от ФОТ СП (4063 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 9613.39 | 4412.6 | 5200.79 | 1836.6 |  | 9613 | 4413 | 5200 | 1837 | 21.07 | 21.07
2 | ФЕРм08-01-084-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-84-4 ФЕРм8-1-84-4 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=5,57 НР (3432 руб.): 95% от ФОТ СП (2348 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 3905.39 | 3445.09 | 460.3 | 168.24 |  | 3905 | 3445 | 460 | 168 | 16.45 | 16.45
3 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77; МАТ=1,12 НР (315 руб.): 95% от ФОТ СП (216 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт | 0,15 15 / 100 | 2216.51 | 2216.51 |  |  |  | 332 | 332 |  |  | 10.584 | 1.59
4 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-3 ФССЦпг1-1-1-3 ОЗП=14,12; ЭМ=14,12; ЗПМ=14,12; МАТ=14,12 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1.5 | 151.23 |  | 151.23 |  |  | 227 |  | 227
5 | ФССЦпг-03-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-3 ФССЦпг3-1-1-3 ОЗП=11,27; ЭМ=11,27; ЗПМ=11,27; МАТ=11,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1.5 | 90.5 |  | 90.5 |  |  | 136 |  | 136
6 | ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-3 ФССЦпг1-1-2-3 ОЗП=14,12; ЭМ=14,12; ЗПМ=14,12; МАТ=14,12 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1.5 | 151.23 |  | 151.23 |  |  | 227 |  | 227
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [9 empty] | 30752 |  |  |  |  | 39.11
Раздел 2. Строительно-монтажные работы
7 | ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-62-2 ФЕРм8-1-62-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,36; ЗПМ=21,77; МАТ=10,88 НР (8736 руб.): 95% от ФОТ СП (5977 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 21479.87 | 6303.72 | 7429.7 | 2623.72 |  | 21480 | 6304 | 7430 | 2624 | 30.1 | 30.1
8 | ФЕРм08-01-084-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-84-4 ФЕРм8-1-84-4 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=5,57 НР (5051 руб.): 95% от ФОТ СП (3456 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 5701.1 | 4921.54 | 657.58 | 240.34 |  | 5701 | 4922 | 658 | 240 | 23.5 | 23.5
9 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-30-3 ФЕР33-4-30-3 ОЗП=21,77; ЭМ=8,36; ЗПМ=21,77; МАТ=10,51 НР (2239 руб.): 105% от ФОТ СП (1279 руб.): 60% от ФОТ | компл. | 1 | 2638.4 | 1771.86 | 843.11 | 297.6 |  | 2638 | 1772 | 843 | 298 | 8.09 | 8.09
10 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м 120,00 = 152,85 - 3E-5 x 10 315,01 - 0,005 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 ФЕР33-3-4-1 ОЗП=21,77; ЭМ=4,6; ЗПМ=21,77; МАТ=6,85 НР (917 руб.): 105% от ФОТ СП (524 руб.): 60% от ФОТ | шт | 3 | 669.61 | 149.12 | 520.49 | 133.67 |  | 2009 | 447 | 1562 | 401 | 0.81 | 2.43
11 | ФЕР33-03-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м 523,41 = 1 110,23 - 0,0001 x 10 315,01 - 0,09 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-3-1 ФЕР33-3-3-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,09; ЗПМ=21,77; МАТ=6,86 НР (91 руб.): 105% от ФОТ СП (52 руб.): 60% от ФОТ | 100 м | 0,03 3 / 100 | 4976.39 | 1876.57 | 3099.82 | 931.32 |  | 149 | 56 | 93 | 28 | 8.96 | 0.27
12 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77; МАТ=1,12 НР (465 руб.): 95% от ФОТ СП (318 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт | 0,15 15 / 100 | 3169.71 | 3166.45 |  |  |  | 475 | 475 |  |  | 15.12 | 2.27
13 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-2 ФЕРм8-3-600-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,39; ЗПМ=21,77; МАТ=6,22 НР (614 руб.): 95% от ФОТ СП (420 руб.): 65% от ФОТ | шт | 4 | 169.19 | 151.08 | 14.93 | 5.66 |  | 677 | 604 | 60 | 23 | 0.7 | 2.8
14 | ФЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (Маршрутизатор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-80-1 ФЕРм8-1-80-1 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=7,26 НР (254 руб.): 95% от ФОТ СП (174 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 300.65 | 236.64 | 59.8 | 21.77 |  | 301 | 237 | 60 | 22 | 1.13 | 1.13
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | [9 empty] | 64997 |  |  |  |  | 72.7
Раздел 3. Оборудование передаваемое Подрядчику в монтаж
15 | Акт | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 1
16 | Акт | ТМГ-630/6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт | 1
17 | Акт | ЩО70-1-03 | шт | 1
18 | Акт | Счетчик электрической энергии трехфазный CE303 S31 543-JAVZ | шт | 4
19 | Акт | Устройство сбора и передачи данных СЕ805М-RF01(с ОИН 1, антенной антивандальной "Антей-700 В" SMA GSM 900/1800 врезная, кабель 3 м) | шт | 1
Итого по разделу 3 Оборудование передаваемое Подрядчику в монтаж
Раздел 4. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно.
20 | Прайс | РА1 | шт. | 1 | 1734 |  |  |  |  | 1734
21 | Прайс | РА2 | шт. | 1 | 199.81 |  |  |  |  | 200
22 | Прайс | РА3 | шт. | 2 | 1325.02 |  |  |  |  | 2650
23 | Прайс | РА4 | шт. | 1 | 134.08 |  |  |  |  | 134
24 | Прайс | РА5 | шт. | 1 | 134.08 |  |  |  |  | 134
25 | Прайс | Хомут Х7 | шт. | 3 | 79.4 |  |  |  |  | 238
26 | Прайс | Хомут Х8 | шт. | 1 | 88.34 |  |  |  |  | 88
27 | Прайс | колпачки К-7 | шт. | 3 | 6.42 |  |  |  |  | 19
28 | Прайс | изолятор ШС-20 | шт. | 3 | 367.01 |  |  |  |  | 1101
29 | Прайс | заземляющий проводник ЗП1 (4,5 м) | шт. | 1 | 665.32 |  |  |  |  | 665
30 | Прайс | плашечный зажим ПС-2-1А | шт. | 3 | 57.57 |  |  |  |  | 173
31 | Прайс | Болт М12*40 | кг | 0,5478 11*0,0498 | 158.47 |  |  |  |  | 87
32 | Прайс | Гайка М12 | кг | 0,17237 11*0,01567 | 247.5 |  |  |  |  | 43
33 | Прайс | Шайба М12 | кг | 0,066726 11*0,006066 | 223.73 |  |  |  |  | 15
34 | Прайс | круг стальной d-10 мм | т | 0.002 | 69020.41 |  |  |  |  | 138
35 | Прайс | круг стальной d-16 мм | т | 0.014 | 67870.1 |  |  |  |  | 950
36 | Прайс | Наконечник ТА-50 | шт. | 6 | 9.61 |  |  |  |  | 58
Итого по разделу 4 Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. | [9 empty] | 8680
Раздел 5. Пусконаладочные работы
37 | ФЕРп01-11-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Определение удельного сопротивления грунта (Прил.2, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-12-1 ФЕРп1-11-12-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (568 руб.): 65% от ФОТ СП (350 руб.): 40% от ФОТ | измерение | 1 | 874.32 | 874.32 |  |  |  | 874 | 874 |  |  | 4.212 | 4.21
38 | ФЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (Прил.2, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-2-2 ФЕРп1-2-2-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (1918 руб.): 65% от ФОТ СП (1180 руб.): 40% от ФОТ | шт | 1 | 2950.01 | 2950.01 |  |  |  | 2950 | 2950 |  |  | 14.04 | 14.04
39 | ФЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (Прил.2, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-3-5-1 ФЕРп1-3-5-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (904 руб.): 65% от ФОТ СП (556 руб.): 40% от ФОТ | шт | 1 | 1389.55 | 1389.55 |  |  |  | 1390 | 1390 |  |  | 7.02 | 7.02
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 10689 |  |  |  |  | 25.27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 61511 | 28221 | 16956 | 5641 |  | 134.97
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 62767 | 28665 | 17277 | 5750 |  | 137.08
В том числе, справочно:
К зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) (Поз. 9-11, 20-36, 7-8, 12-14) | [9 empty] | 1256 | 445 | 321 | 109 |  | 2.1177
Накладные расходы | [9 empty] | 31440
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 5214) (Поз. 37-39) | [9 empty] | 3389
95% ФОТ (от 26109) (Поз. 1-3, 7-8, 12-14) | [9 empty] | 24804
105% ФОТ (от 3092) (Поз. 9-11) | [9 empty] | 3247
Сметная прибыль | [9 empty] | 20912
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 5214) (Поз. 37-39) | [9 empty] | 2086
60% ФОТ (от 3092) (Поз. 9-11) | [9 empty] | 1855
65% ФОТ (от 26109) (Поз. 1-3, 7-8, 12-14) | [9 empty] | 16971
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 19312 |  |  |  |  | 11.11
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 85118 |  |  |  |  | 100.7
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 10689 |  |  |  |  | 25.27
Итого | [9 empty] | 115119 |  |  |  |  | 137.08
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 16825
Машины и механизмы | [9 empty] | 17277
ФОТ | [9 empty] | 34415
Накладные расходы | [9 empty] | 31440
Сметная прибыль | [9 empty] | 20912
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 104430
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/164*30*130 | [9 empty] | 3762
Итого | [9 empty] | 108192
Итого с прочими затратами (10 689) | [9 empty] | 118881
Непредвиденные затраты 1,5% | [9 empty] | 1783
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 120664
Индекс-дефлятор на 2020 г. 4,4% | [9 empty] | 5309
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 125973 |  |  |  |  | 137.08
Составил
Проверил
(подпись, Ф.И.О.)