## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение 17 к техническому заданию
реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска
Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
филиал «Амурские электрические сети»
СП «Восточные электрические сети»
_______________________________________________________
"УТВЕРЖДАЮ"
06 сентября 2019 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 17
Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ТП №7, инв. № VS0004882)
Комиссия в составе: провела обследование ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ТП № 7) и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | шт | 1
2 | Демонтаж. Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки | шт | 1
3 | Демонтаж. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.15
4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 1.5
5 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 1.5
6 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 1.5
Раздел 2. Строительно-монтажные работы
7 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | шт | 1
8 | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки | шт | 1
9 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | шт | 1
10 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 3
11 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.03
12 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.15
13 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 4
14 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (Маршрутизатор) | шт | 1
Раздел 3. Оборудование передаваемое Подрядчику в монтаж
15 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 1
16 | ТМГ-630/6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт | 1
17 | ЩО70-1-03 | шт | 1
18 | Счетчик электрической энергии трехфазный CE303 S31 543-JAVZ | шт | 4
19 | Устройство сбора и передачи данных СЕ805М-RF01(с ОИН 1, антенной антивандальной "Антей-700 В" SMA GSM 900/1800 врезная, кабель 3 м) | шт | 1
Раздел 4. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно.
20 | РА1 | шт. | 1
21 | РА2 | шт. | 1
22 | РА3 | шт. | 2
23 | РА4 | шт. | 1
24 | РА5 | шт. | 1
25 | Хомут Х7 | шт. | 3
26 | Хомут Х8 | шт. | 1
27 | колпачки К-7 | шт. | 3
28 | изолятор ШС-20 | шт. | 3
29 | заземляющий проводник ЗП1 (4,5 м) | шт. | 1
30 | плашечный зажим ПС-2-1А | шт. | 3
31 | Болт М12*40 | кг | 0.5478
32 | Гайка М12 | кг | 0.17237
33 | Шайба М12 | кг | 0.066726
34 | круг стальной d-10 мм | т | 0.002
35 | круг стальной d-16 мм | т | 0.014
36 | Наконечник ТА-50 | шт. | 6
Раздел 5. Пусконаладочные работы
37 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1
38 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт | 1
39 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 1