## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение 7 к техническому заданию
реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска
Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
филиал «Амурские электрические сети»
СП «Восточные электрические сети»
_______________________________________________________
"УТВЕРЖДАЮ"
06 сентября 2019 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7
Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ВЛ-0,4 от ТП №142, инв. № VS0003463)
Комиссия в составе: провела обследование ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ВЛ-0,4 от ТП №142) и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы по ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинска от ТП №142, инв. № VS0003463
1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры | шт | 10
2 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры | шт | 10
3 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | ответвление | 1
4 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 5
5 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт | 1
6 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с одним подкосом | шт | 4
Вывоз материалов от демонтажа
7 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 0.45
8 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 0.45
9 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км | 1 т груза | 0.45
10 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 1.4
11 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 1.4
12 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 6 км | 1 т груза | 1.4
13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.2862
14 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.2862
15 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км | 1 т груза | 0.2862
Раздел 2. Строительно-монтажные работы по ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинска от ТП №142, инв. № VS0003463
16 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 15
17 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 4
18 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 7
19 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 4
20 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 4
21 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.04
22 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.34
23 | Применительно. Установка разрядников: вручную | компл. | 1
24 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | ответвление | 1
25 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт | 0.03
26 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.01
Раздел 3. Материалы по ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинска от ТП №142, инв. № VS0003463
Материалы приобретаемые Заказчиком
27 | Стойка СВ 95-3 (ТУ-5863-00700113557-94) | шт. | 15
28 | Провод СИП2 3*35+1*54,6 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.355
Материалы приобретаемые Подрядчиком
29 | Кронштейн У-3 (узел крепления подкоса) (3.407.1-136) | шт. | 4
30 | Комплект промежуточной подвески ES 1500Е | шт. | 7
31 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 7
32 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | шт. | 8
33 | Скрепа для ленты NC-20 |  | 14
34 | Бугель NB 20 | шт. | 14
35 | Лента крепления F 207 | м | 28
36 | Зажим ответвительный герметичный Р70 | шт. | 4
37 | Зажим ответвительный герметичный Р645 | шт. | 3
38 | Зажим ответвительный РC-481 | шт. | 8
39 | Зажим ответвительный P 71 | шт. | 11
40 | Зажим плашечный CD 35 | шт. | 4
41 | Хомут стяжной Е 260 | шт. | 33
42 | Колпачок CE 25.150 | шт. | 4
43 | УЗПН типа LVA-450-4 в комплекте (ТУ 3414-011-15207362-2006; ГОСТ Р 51992-2011) | шт. | 3
44 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=2,0 м) (ГОСТ 103-76, ГОСТ 2590-88) | шт. | 4
45 | Зажим плашечный ПС-1-1А (ГОСТ 13276-79) | шт. | 7
46 | Краска МЛ-165 (ГОСТ 12034-77) | кг | 0.55
47 | Сталь стержневая d-16мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.019
48 | Сталь стержневая d-10мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.0025
49 | ПГС ГОСТ 23735-2014 | т | 5.4
50 | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) | кг | 0.2