## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
на | Внедрение АИИС КУЭ. Установка приборов учета электроэнергии с включением в автоматизированную систему по филиалу АО " ДРСК" "Амурские электрические сети", H_28-АЭС-О-12.1 (ТП) 2020
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________9847,998 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1450,130 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1807,092 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5541,750 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3259,299 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________14409,85 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________45,98 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
Шкаф
1 | ТЕРм08-03-572-04 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-3-572-4 ТЕРм8-3-572-4 ОЗП=19,37; ЭМ=7,77; ЗПМ=19,37; МАТ=5,56 НР (34888,79 руб.): 95% от ФОТ СП (23871,28 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 44 Кш | 3714.05 | 753.11 | 675.06 | 81.55 |  | 163418.2 | 33136.84 | 29702.64 | 3588.2 | 3.49 | 153.56
2 | ТЕРм08-03-545-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 Применительно к монтажу блока зажимов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-3-545-1 ТЕРм8-3-545-1 ОЗП=19,37; ЭМ=5,94; ЗПМ=19,37; МАТ=3,89 НР (28330,37 руб.): 95% от ФОТ СП (19383,94 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 44 Кш | 1107.12 | 677.76 | 13.72 |  |  | 48713.28 | 29821.44 | 603.68 |  | 3.31 | 145.64
3 | ТЕРм08-02-397-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-2-397-1 ТЕРм8-2-397-1 ОЗП=19,37; ЭМ=7,39; ЗПМ=19,37; МАТ=3,42 НР (286,36 руб.): 95% от ФОТ СП (195,93 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,132 0,3/100*Кш | 5139.15 | 2190.75 | 882.14 | 92.78 |  | 678.37 | 289.18 | 116.44 | 12.25 | 10.7 | 1.41
4 | ТЕРм08-03-591-08 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-3-591-8 ТЕРм8-3-591-8 ОЗП=19,37; ЭМ=6,14; ЗПМ=19,37; МАТ=2,73 НР (3901,21 руб.): 95% от ФОТ СП (2669,25 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,44 Кш/100 | 10471.66 | 9321.81 | 146.62 | 11.23 |  | 4607.53 | 4101.6 | 64.51 | 4.94 | 43.2 | 19.01
Монтаж УСПД
5 | ТЕРм11-04-008-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг Применительно к монтажу УСПД ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-4-8-2 ТЕРм11-4-8-2 ОЗП=19,37; ЭМ=10,63; ЗПМ=19,37 НР (12461,72 руб.): 92% от ФОТ СП (8804,48 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 35 Куспд | 397.62 | 387.01 | 10.2 |  |  | 13916.7 | 13545.35 | 357 |  | 2.06 | 72.1
6 | ТЕРм08-02-397-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-2-397-1 ТЕРм8-2-397-1 ОЗП=19,37; ЭМ=7,39; ЗПМ=19,37; МАТ=3,42 НР (227,78 руб.): 95% от ФОТ СП (155,85 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,105 0,3/100*Куспд | 5139.15 | 2190.75 | 882.14 | 92.78 |  | 539.61 | 230.03 | 92.62 | 9.74 | 10.7 | 1.12
7 | ТЕРм08-02-405-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-2-405-1 ТЕРм8-2-405-1 ОЗП=19,37; ЭМ=6,86; ЗПМ=19,37; МАТ=3,88 НР (13153,48 руб.): 95% от ФОТ СП (8999,75 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 1,75 5*Куспд/100 | 12848.26 | 7841.56 | 917.73 | 70.31 |  | 22484.46 | 13722.73 | 1606.03 | 123.04 | 38.3 | 67.03
Монтаж прибора учета
8 | ТЕРм08-03-600-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-3-600-2 ТЕРм8-3-600-2 ОЗП=19,37; ЭМ=8,02; ЗПМ=19,37; МАТ=5,33 НР (28067,32 руб.): 95% от ФОТ СП (19203,96 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 155 Ксч | 212.07 | 187.7 | 21.17 | 2.91 |  | 32870.85 | 29093.5 | 3281.35 | 451.05 | 0.87 | 134.85
9 | ТЕРм08-03-545-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10. Применительно: установка коробки испытательной "ЛИМГ" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-3-545-1 ТЕРм8-3-545-1 ОЗП=19,37; ЭМ=5,94; ЗПМ=19,37; МАТ=3,89 НР (99800,16 руб.): 95% от ФОТ СП (68284,32 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 155 Ксч | 1107.12 | 677.76 | 13.72 |  |  | 171603.6 | 105052.8 | 2126.6 |  | 3.31 | 513.05
10 | ТЕРм08-01-053-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-1-53-1 ТЕРм8-1-53-1 ОЗП=19,37; ЭМ=7,38; ЗПМ=19,37; МАТ=10,44 НР (231887,83 руб.): 95% от ФОТ СП (158660,09 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 465 Ксч*3 | 727.7 | 508.85 | 97.64 | 16.08 |  | 338380.5 | 236615.25 | 45402.6 | 7477.2 | 2.43 | 1129.95
11 | ТЕРм08-02-409-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-2-409-2 ТЕРм8-2-409-2 ОЗП=19,37; ЭМ=7,13; ЗПМ=19,37; МАТ=2,07 НР (64401,59 руб.): 95% от ФОТ СП (44064,25 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 9,5 950 / 100 | 10783.1 | 7043.13 | 913.78 | 92.78 |  | 102439.45 | 66909.74 | 8680.91 | 881.41 | 34.4 | 326.8
12 | ТЕРм08-02-412-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-2-412-1 ТЕРм8-2-412-1 ОЗП=19,37; ЭМ=8,02; ЗПМ=19,37; МАТ=3,23 НР (10392,74 руб.): 95% от ФОТ СП (7110,82 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 9,5 950 / 100 | 1919.59 | 1148.64 | 21.17 | 2.91 |  | 18236.11 | 10912.08 | 201.12 | 27.65 | 5.61 | 53.3
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [9 empty] | 1807091.94 |  |  |  |  | 2617.82
Раздел 2. Пусконаладочные работы
13 | ТЕРп02-01-001-19 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2560 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп2-1-1-19 ТЕРп2-1-1-19 ОЗП=14,42; ЗПМ=14,42 НР (1613428,86 руб.): 65% от ФОТ СП (992879,3 руб.): 40% от ФОТ | 1 система | 1 | 2482198.24 | 2482198.24 |  |  |  | 2482198.24 | 2482198.24 |  |  | 10800 | 10800
14 | ТЕРп02-01-001-20 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-001-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп2-1-1-20 ТЕРп2-1-1-20 ОЗП=14,42; ЗПМ=14,42 НР (101899,26 руб.): 65% от ФОТ СП (62707,24 руб.): 40% от ФОТ | 1 канал | 241 | 650.49 | 650.49 |  |  |  | 156768.09 | 156768.09 |  |  | 2.83 | 682.03
15 | ТЕРп01-11-026-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп1-11-26-2 ТЕРп1-11-26-2 ОЗП=14,42; ЗПМ=14,42 НР (41812,26 руб.): 65% от ФОТ СП (25730,62 руб.): 40% от ФОТ | 1 диаграмма | 155 Ксч | 415.01 | 415.01 |  |  |  | 64326.55 | 64326.55 |  |  | 2 | 310
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 5541750.4 |  |  |  |  | 11792.03
Раздел 3. Оборудование поставки Заказчика
16 О | Текущие цены | УСПД | 1 шт | 35
17 О | Текущие цены | Прибор учета трехфазный полукосвенного включения | 1 шт | 155
Итого по разделу 3 Оборудование поставки Заказчика
Раздел 4. Материалы, не учтенные ценником
18 | Текущие цены | КШ5М-1062-IP54 | 1 шт | 44 Кш | 17098.11 |  |  |  |  | 752316.84
19 | ТСЦ-501-0816 | КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,175 0,005*Куспд | 57236.47 |  |  |  |  | 10016.38
20 | ТСЦ-501-0819 | КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,775 0,005*Ксч | 168536.83 |  |  |  |  | 130616.04
21 | Текущие цены | DIN-рейка 30 см | 1 шт | 79 Кш+Куспд | 80 |  |  |  |  | 6320
22 | Текущие цены | ЛИМГ.301591.009 | 1 шт | 155 Ксч | 390 |  |  |  |  | 60450
23 | ТСЦ-509-0181 | Зажимы К-СФ-1 | шт. | 44 Кш | 192.07 |  |  |  |  | 8451.08
24 | ТСЦ-503-0470 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт. | 44 Кш | 69.39 |  |  |  |  | 3053.16
25 | ТСЦ-103-2403 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм | м | 950 | 13.43 |  |  |  |  | 12758.5
26 | Прайс лист | Трансформатор тока ТШП-0,66 | шт. | 465 Ксч*3 | 900 |  |  |  |  | 418500
27 | Прайс лист | Выключатель автоматический ВА47-29 1РС 16А | шт. | 44 Кш | 122.97 |  |  |  |  | 5410.68
28 | Прайс лист | Хомут нейлоновый | шт. | 1 | 0.14 |  |  |  |  | 0.14
Итого по разделу 4 Материалы, не учтенные ценником | [9 empty] | 1450129.6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 5029074.36 | 3246723.42 | 92235.5 | 12575.48 |  | 14409.85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 5071311.14 | 3246723.42 | 92235.5 | 12575.48 |  | 14409.85
В том числе, справочно:
МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 18-28) | [9 empty] | 42236.78
Накладные расходы | [9 empty] | 2284939.73
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 2703292,88) (Поз. 13-15) | [9 empty] | 1757140.37
92% ФОТ (от 13545,35) (Поз. 5) | [9 empty] | 12461.72
95% ФОТ (от 542460,67) (Поз. 1-4, 6-12) | [9 empty] | 515337.64
Сметная прибыль | [9 empty] | 1442721.07
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 2703292,88) (Поз. 13-15) | [9 empty] | 1081317.15
65% ФОТ (от 556006,02) (Поз. 1-4, 6-12, 5) | [9 empty] | 361403.92
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 1450129.6
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1807091.94 |  |  |  |  | 2617.82
Итого Оборудование
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 5541750.4 |  |  |  |  | 11792.03
Итого | [9 empty] | 8798971.94 |  |  |  |  | 14409.85
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1732352.22
Машины и механизмы | [9 empty] | 92235.5
ФОТ | [9 empty] | 3259298.9
Накладные расходы | [9 empty] | 2284939.73
Сметная прибыль | [9 empty] | 1442721.07
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 3257221.54
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 903489.38
Итого | [9 empty] | 4160710.92
Итого с прочими затратами (5 541 750,40) | [9 empty] | 9702461.32
Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 1,5% | [9 empty] | 145536.92
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 9847998.24 |  |  |  |  | 14409.85
Составил: Главный специалист сектора учета и АИИС КУЭ СУиККЭ А.В. Семеров
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Инженер-сметчик Н.А. Паноченко
(должность, подпись, расшифровка)