Просмотрена ТЗ (в части требований к сметным расчетам)  и сметы (ГКПЗ №145 1

АмЭС):

1. Раздел 6 ТЗ согласован.

2. По сметным расчетам следующие замечания:

2.1 Во всех ЛСР оформить раздел "Оборудование поставки Заказчика" с

указанием МТР, отраженных в разделе 11 ТЗ  - прописать наименование,

количество, в графе цена указать 0 руб , в том случае, если это оборудование

приобретено по отдельной закупке, хотя в ИПР стоимость ОБ учтена в расчетах.

По пункту 2.1. внесены изменения в соответствии с замечаниями

2.2 ЛСР №1.

Переименовать. Принять "ЗАМЕНА приборов учета...." в соответствии с данными

раздела 3.2 ТЗ. Переименован

Исключить позицию 14. Монтаж кабеля учтен расценкой на затягивание провода в

трубы по поз. 13. Исключена

Уточнить объемы по поз. 15-20 сметы на соответствие данным Приложения 1

(табл. 5-8) к ТЗ. Объемы уточнены, скорректированы в сметных расчетах и в Спецификации (в спецификацию добавлены своды оборудования и материалов по ЛСР)

2.3 ЛСР №2

Исключить поз. 1,2 на снятие ответвлений, т.к. смета на УСТАНОВКУ новых

приборов учета или ОБОСНОВАТЬ.  (Снятие ответвлений заложено только на приборы учета кВ где необходимо заменить ввод по аналогии с ЛСР №1, прибор учета устанавливается на вводе 0,4 кВ в  рассечку,  так как это  счётчик опорной установки, следовательно помимо монтажа ПУ необходимо снять и установить СИП (ввод))

По п.п. 3,4 объемы на устройство ответвлений занижены, т.е. не соответствуют

кол-ву счетчиков. Откорректировать или ОБОСНОВАТЬ. (Снятие ответвлений заложено только на ввода 0,4 кВ где необходима замена ввода, для наглядности в спецификации отдельно выделил приборы с заменой ввода и без Таблицы 1-4.)

Исключить позицию 14. Монтаж кабеля учтен расценкой на затягивание провода в

трубы по поз. 13. Исключен

Уточнить объемы по поз. 18-21 в соответствии с количеством счетчиков и

спецификаций табл. 1-4 приложения 1 к ТЗ. Объемы уточнены, скорректированы в сметных расчетах и в Спецификации (в спецификацию добавлены своды оборудования и материалов по ЛСР)

2.4. ЛСР №3.

Объемы по поз. 1,2,3,4,6,17,20,22,23.26 откорректировать в соответствии с

данными раздела 3.1 таблиц 1-4 приложения 1 к ТЗ. Объемы уточнены, скорректированы в сметных расчетах и в Спецификации (в спецификацию добавлены своды оборудования и материалов по ЛСР)

По поз. 7,18 откорректировать объем - КВВГ 4*2,5 - Принять 150 м в

соответствии с табл. 1-4 приложения 1 к ТЗ. (Кабель изменен в спецификации оборудования и материалов) КВВГ 4*2,5 = 175 м.

Исключить поз. 9 , монтаж провода учтен по поз. 13 (затягивание в трубу) Исключена

Откорректировать объемы по пп.12,13 - принять 775м. (Кабель изменен в спецификации оборудования и материалов  КВВГ 4*2,5 = 175 м. +  КВВГ 10*2,5 = 775 м. =  950 расценка внесена в ЛСР3)