## Лист1
Приложение 3
Спецификация ТП-10(6)/0,4 кВ (КТП, КМТП, СТП) с указанием производителя оборудования*.
№ пп | Наименование оборудования | Марка оборудования** | Производители | Количество
1 | ТП-10(6)/0,4 кВ (КТП, КМТП, СТП)
2 | РУ-10(6) кВ:
2.1 | Шкаф РУ ВН 10(6) кВ
2.2 | Выключатель
2.3 | Разъединитель
2.4 | Трансформатор тока
2.5 | Трансформатор напряжения
2.6 | ОПН-10(6) кВ
2.7 | ТСН
3 | Трансформатор 10(6)/0,4 кВ
4 | РУ-0,4 кВ:
4.1 | Шкаф РУ ВН 0,4 кВ
4.2 | Автоматический выключатель
4.3 | Рубильник
4.4 | Трансформатор тока
4.5 | ОПН-0,4 кВ
4.6 | Устройства РЗА и ПА
4.7 | Средства учета электроэнергии
4.8 | Средства связи, ТИ, ТМ, ТС
5 | Дополнительная комплектация (металлоконструкции и т.д.)
* - спецификация составляется на каждую единицу ТП-10(6)/0,4 кВ (КТП, МТП, СТП). На однотипные ТП составляется одна спецификация.
** - указывается каждая марка оборудования путём добавления строк по наименованию оборудования. По оборудованию одной марки указывается общее количество, установленного в ТП-10(6)/0,4 кВ (КТП, МТП, СТП).