Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ ТПр 342/20  дата регистрации ДОУ 30.01.2020

1. Заявитель: Гришанова Галина Михайловна  телефон: +7 (924) 335-3511

2. Наименование объекта: двухэтажный жилой дом

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Мирный, в 137 м на северо-запад от жилого дома по ул.Захаревича, д. 19, кадастровый номер земельного участка 25:10:011901:309

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Кипарисово, №ф. 6(10) кВ «4», КТП № 5534№ ф. строительство ВЛ0,4 кВ, ф-2от   № опоры 13, конечная проектируемая опора (номер присвоить после строительства).

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __105_ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 195 |  |
|  |  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. |  | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 3х70+1х50 | 203 |  |
|  |  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  | ВЛ0,4кВ |  | 12 |
| 2.2 |  | Валка ОСД,1 дерево |  |  | ВЛ0,4кВ |  | 5 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: в 2019г сущ. ВЛ-0,4кВ ф-4 от оп. №4\12\6 до оп №4\12\23 КТП-5127 переведена на новое КТП – 5534 , соответственно изменилась нумерация опор, фактически стала ВЛ-0,4кВ ф-2 от опоры №1 до оп.№21 КТП-5534, Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ длинной 195 метров от КТП-5534 ф-2 от опоры №13 .