## 1 (hidden)
Приложение
Сводный расчёт стоимости работ на 1 усл. ед. на 2020 год
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | При условии поставки МТР Заказчиком "Давальческая схема", руб. без НДС/ ед. изм. |  |  |  | При условии поставки МТР подрядчиком, руб. без НДС/ ед. изм.
|  |  | опоры | провод |  | СТП/КТП | опоры | провод |  | СТП/КТП
|  |  | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 16121.19 | -* | -* | -* | 28403.52 | - | - | -
2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 33290.74 | -* | -* | -* | 57855.38 | - | - | -
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 41185.08 | -* | -* | -* | 78032.07 | - | - | -
4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 213412.19 | -
5 | Подвеска провода СИП3 1*50 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 284068.82 | -
6 | Подвеска провода СИП3 1*70 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 368752.97 | -
7 | Подвеска провода СИП3 1*95 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 427262.67 | -
8 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 17297.92 | -
9 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 11964.09 | -
10 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 14201.23 | -
11 | Установка РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | 30621.04 | - | - | -
12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 13164.81 | -* | -* | -* | 22582.59 | - | - | -
13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 22031.09 | -* | -* | -* | 40866.62 | - | - | -
14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 29119.62 | -* | -* | -* | 57372.91 | - | - | -
15 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 288916.47 | - | -
16 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 341835.46 | - | -
17 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 419714.05 | - | -
18 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 331677.56 | - | -
19 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 384596.54 | - | -
20 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 462475.14 | - | -
21 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 6201.72 | - | -
22 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 13763.74 | - | -
23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 шт. | -* | 2977.07 | -* | -* | - | 4210.21 | - | -
24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 шт. | -* | 4872.45 | -* | -* | - | 7102.33 | - | -
25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | -* | 81319.82 | -* | -* | - | 164991.18 | - | -
26 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ААБл-1 4х120) | 1 км | -* | 2053553.24 | -* | -* | - | 3125519.84 | - | -
27 | Строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 1 км | -* | -* | 2104107.04 | -* | - | - | 3401840.89 | -
28 | Строительство СТП-25 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 464127.29
29 | Строительство СТП-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 476513.36
30 | Строительство СТП-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 521705.3
31 | Строительство СТП-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 576932.66
32 | Строительство СТП-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 112624.6 | - | - | - | 644648.17
33 | Строительство КТПН-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 712540.18
34 | Строительство КТПН-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 785256.2
35 | Строительство КТПН-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 851667.74
36 | Строительство КТПН-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 902039.9
37 | Строительство КТПН-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 944223.59
38 | Строительство КТПН-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 175799.94 | - | - | - | 1092912.56
39 | Строительство КТПН-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 175799.94 | - | - | - | 1590792.8
40 | Установка ТМГ-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 142238.25
41 | Установка ТМГ-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 169851.93
42 | Установка ТМГ-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 197465.61
43 | Установка ТМГ-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 219556.55
44 | Установка ТМГ-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 274783.91
45 | Установка ТМГ-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 368556.03
46 | Установка ТМГ-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 456919.81
47 | Установка ТМГ-1000 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 740420.26
48 | Установка АВ-0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 17059.7
49 | Установка рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 12166.98
50 | Установка ТТ 0,4 кВ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 17109.13
51 | Монтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 41981.37
52 | Чистка просеки | 1 Га | -* | -* | -* | -* | 1566658.18 | - | - | -
53 | Валка ОСД | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 972.58 | - | - | -
54 | Подрезка крон | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 747.4 | - | - | -
55 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 1598.72 | - | - | -
56 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 4676.42 | - | - | -
57 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 6818.1 | - | - | -
58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 3202.39 | - | - | -
59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 6249.15 | - | - | -
60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 9604.57 | - | - | -
61 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | -* | - | -* | -* | - | 1730.52 | - | -
62 | Демонтаж провода ВЛ-6(10) кВ | 1 опора | -* | -* | -* | -* | - | - | 2285.61 | -
63 | Демонтаж СТП | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 19532.52
64 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 37591.07
65 | Демонтаж РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* |  | - | - | 2219.68
66 | Демонтаж ТМГ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 10253.27
67 | Демонтаж АВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 797.7
68 | Демонтаж рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 2085.09
69 | Демонтаж ТТ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 1609.63
70 | Демонтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 5876.32
71 | ГНБ-переход КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 100 м | -* | -* | 1729549.86 | -* | - | - | 1859323.23 | -
Составил:________________________ Проверил:________________________

## изм.
Приложение 1 к ТТ
Протокол согласования (ведомость) договорной цены/Коммерческое предложение
При условии поставки МТР подрядчиком
Коэффициенты, учитывающие прогнозный уровень цен и лимитированные затраты:
3,7% дефлятор перевода на 2021 год.
5,49% зимнее удорожание (для работ по строительству ВЛ)
6,3% зимнее удорожание (для работ по строительству ТП)
командировочные затраты-500 р/сут
Участник предлагает понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, сведения о коэффициенте указываются с точностью до третьего знака после запятой, указываемый Участником в заявке понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам №№1-99) недопустимо.
Понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, предложенный участником: |  |  |  | К1= (Участнику требуется заполнить значение - представить сведения о коэффициенте, коэффициент указывается с точностью до 3 знака после запятой)
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | Договорная цена, руб., без НДС. | Договорная цена, руб. с НДС -20% | Предложение Участника
Предложение Участника за единицу* с учетом тендерного коэффициента (К1), руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 29628 | 35553.6
2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 64034 | 76840.8
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 85207 | 102248.4
4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 196633 | 235959.6
5 | Подвеска провода СИП3 1*50 | 1 км (3 провода) | 239187 | 287024.4
6 | Подвеска провода СИП3 1*70 | 1 км (3 провода) | 294758 | 353709.6
7 | Подвеска провода СИП3 1*95 | 1 км (3 провода) | 417169 | 500602.8
8 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | 17882 | 21458.4
9 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | 12368 | 14841.6
10 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | 1 переход | 14680 | 17616
11 | Установка РЛНД | 1 шт. | 29980 | 35976
12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 21313 | 25575.6
13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 38818 | 46581.6
14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 53868 | 64641.6
15 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 | 1 км | 263240 | 315888
16 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 | 1 км | 288735 | 346482
17 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 | 1 км | 345142 | 414170.4
18 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | 299548 | 359457.6
19 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | 325044 | 390052.8
20 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | 381449 | 457738.8
21 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | 6413 | 7695.6
22 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | 14229 | 17074.8
23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 шт. | 4575 | 5490
24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 шт. | 7691 | 9229.2
25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | 115213 | 138255.6
26 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ААБл-1 4х120) | 1 км | 2077387 | 2492864.4
27 | Строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 1 км | 2553894 | 3064672.8
28 | Строительство СТП-25 кВА | 1 шт. | 455530 | 546636
29 | Строительство СТП-40 кВА | 1 шт. | 479763 | 575715.6
30 | Строительство СТП-63 кВА | 1 шт. | 523989 | 628786.8
31 | Строительство СТП-100 кВА | 1 шт. | 578035 | 693642
32 | Строительство СТП-160 кВА | 1 шт. | 600451 | 720541.2
33 | Строительство КТПН-40 кВА | 1 шт. | 700188 | 840225.6
34 | Строительство КТПН-63 кВА | 1 шт. | 771349 | 925618.8
35 | Строительство КТПН-100 кВА | 1 шт. | 836339 | 1003606.8
36 | Строительство КТПН-160 кВА | 1 шт. | 885635 | 1062762
37 | Строительство КТПН-250 кВА | 1 шт. | 926916 | 1112299.2
38 | Строительство КТПН-400 кВА | 1 шт. | 1076368 | 1291641.6
39 | Строительство КТПН-630 кВА | 1 шт. | 1563601 | 1876321.2
40 | Установка ТМГ-40 кВА | 1 шт. | 140771 | 168925.2
41 | Установка ТМГ-63 кВА | 1 шт. | 167794 | 201352.8
42 | Установка ТМГ-100 кВА | 1 шт. | 194817 | 233780.4
43 | Установка ТМГ-160 кВА | 1 шт. | 216435 | 259722
44 | Установка ТМГ-250 кВА | 1 шт. | 270482 | 324578.4
45 | Установка ТМГ-400 кВА | 1 шт. | 366194 | 439432.8
46 | Установка ТМГ-630 кВА | 1 шт. | 452668 | 543201.6
47 | Установка ТМГ-1000 кВА | 1 шт. | 642972 | 771566.4
48 | Установка АВ-0,4 кВ | 1 шт. | 27762 | 33314.4
49 | Установка рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | 13046 | 15655.2
50 | Установка ТТ 0,4 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 19034 | 22840.8
51 | Монтаж ошиновки | 10 м | 43146 | 51775.2
52.1 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов: до 16 см | 100 шт. | 36514 | 43816.8
52.2 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 24 см | 100 шт. | 67665 | 81198
52.3 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 32 см | 100 шт. | 111741 | 134089.2
52.4 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов более 32 см | 100 шт. | 144018 | 172821.6
52.5 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов: до 16 см | 100 шт. | 34237 | 41084.4
52.6 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов: до 24 см | 100 шт. | 62760 | 75312
52.7 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов: до 32 см | 100 шт. | 102754 | 123304.8
52.8 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов: более 32 см | 100 шт. | 129511 | 155413.2
52.9 | Чистка просеки | 1 Га | 292499 | 350998.8
53 | Валка ОСД | 1 дерево | 1117 | 1340.4
54 | Подрезка крон | 1 дерево | 936 | 1123.2
55 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора | 1563 | 1875.6
56 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 опора | 4557 | 5468.4
57 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 опора | 6641 | 7969.2
58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора | 3100 | 3720
59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 опора | 6097 | 7316.4
60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 опора | 9369 | 11242.8
61 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | 1744 | 2092.8
62 | Демонтаж провода ВЛ-6(10) кВ | 1 опора | 2316 | 2779.2
63 | Демонтаж СТП | 1 шт. | 23979 | 28774.8
64 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | 44723 | 53667.6
65 | Демонтаж РЛНД | 1 шт. | 2552 | 3062.4
66 | Демонтаж ТМГ | 1 шт. | 10579 | 12694.8
67 | Демонтаж АВ | 1 шт. | 859 | 1030.8
68 | Демонтаж рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | 2246 | 2695.2
69 | Демонтаж ТТ | 1 компл. (3 фазы) | 1772 | 2126.4
70 | Демонтаж ошиновки | 10 м | 6306 | 7567.2
71 | ГНБ-переход КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 100 м | 952592 | 1143110.4
ИТОГО: |  |  | 22216117 | 26659340.4
72 | Проектные работы ВЛ-0,4 кВ до 1 км | 1 км | 32417.09 | 38900.508
73 | Проектные работы ВЛ-10 кВ до 1 км | 1 км | 47914.04 | 57496.848
74 | Проектные работы КЛ до 35 кВ до 1 км | 1 км | 225808.1 | 270969.72
75 | Проектные работы МТП-10/0,4 кВ | 1 подст. | 30251.36 | 36301.632
76 | Проектные работы КТП-10/0,4 кВ | 1 подст. | 47668.82 | 57202.584
77 | Проектные работы прокладка кабеля методом ГНБ | 1 км | 1044130.41 | 1252956.492
78 | Геодезическая топосъёмка (незастроенная территория) | 1 км | 50918.38 | 61102.056
79 | Геодезическая топосъёмка (застроенная территория) | 1 км | 88909.5 | 106691.4
80 | Геодезическая топосъёмка КЛ | 1 км | 223151.94 | 267782.328
81.1 | Счетчик однофазный | 1 шт. | 9919 | 11902.8
81.2 | Счетчик фазный косвенного включения | 1 шт. | 178193 | 213831.6
81.3 | Счетчик фазный полукосвенного включения | 1 шт. | 47461 | 56953.2
81.4 | Счетчик фазный прямого включения | 1 шт. | 21410 | 25692
| Составил:________________________ | Н.А. Паноченко
| Проверил:________________________ | Т.Г. Соловьева