

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 107/МР-Р**

**заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты МСП Трансформаторы напряжения (антирезонансные) ,Лот 5301-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  **«25» ноября 2020** |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП Трансформаторы напряжения (антирезонансные) ,Лот 5301-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК

 **КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:**7(семь) заявок.

| №п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | 495424 | 27.10.2020 08:01:11 |
|  | 495797 | 27.10.2020 20:33:21 |
|  | 495897 | 27.10.2020 14:07:28 |
|  | 496152 | 27.10.2020 16:55:23 |
|  | 496158 | 27.10.2020 17:11:48 |
|  | 496504 | 28.10.2020 08:26:42 |
|  | 496511 | 28.10.2020 08:34:54 |

 **ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки основных частей заявок*
2. *Об отклонении заявки Участника № 496152*

*3. Об отклонении заявки Участника № 495797*

*4. Об отклонении заявки Участника № 496158*

*5. Об отклонении заявки Участника № 496504*

*6. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по*

*результатам рассмотрения основных частей заявок*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1:**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению основных части заявок следующих участников:

| №п/п | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника |
| --- | --- | --- |
|  | 495424 | 27.10.2020 08:01:11 |
|  | 495797 | 27.10.2020 20:33:21 |
|  | 495897 | 27.10.2020 14:07:28 |
|  | 496152 | 27.10.2020 16:55:23 |
|  | 496158 | 27.10.2020 17:11:48 |
|  | 496504 | 28.10.2020 08:26:42 |
|  | 496511 | 28.10.2020 08:34:54 |

 **По вопросу № 2:**

1.Отклонить заявку Участника 496152 от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | Участник предложил эквивалентные трансформаторы напряжения марки НАЛИ-НТЗ с литой изоляцией, что не соответствует условию пункта 4.1.3 «Технические требования закупку», в котором установлено следующее: *«Параметрами эквивалентности являются технические требования, указанные в общих требованиях и Приложении № 1.1 являющегося приложением к данным техническим требованиям на проведение закупки»*, согласно которым трансформатор напряжения должен иметь маслобарьерную внутреннюю изоляцию и фарфоровую внешнюю.*По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*Участник в ответе указал, что ООО «НТЗ Волхов» не производит трансформаторы напряжения в масляной изоляцией (маслобарьерной) и предлагает взамен трансформаторы напряжения с литой изоляцией, что не соответствует условию пункта 4.1.3 «Технические требования закупку».  |

**По вопросу № 3:**

1.Отклонить заявку Участника 495797 от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | По результатам проверки финансового состояния (устойчивости) на основании предоставленной бухгалтерской отчетности за 2019 год Участник имеет **кризисное** финансовое состояние, что не соответствует требованию пп. 3 п. 10.1 Документации о закупке в котором указано, Участник закупки не должен находиться в кризисном финансовом состоянии (данный показатель оценивается в соответствии с Методикой проверки ДРиФС). После дополнительного запроса замечание **не снято** |

**По вопросу № 4:**

1.Отклонить заявку Участника 496158 от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | По результатам проверки финансового состояния (устойчивости) на основании предоставленной бухгалтерской отчетности за 2019 год Участник имеет **кризисное** финансовое состояние, что не соответствует требованию пп. 3 п. 10.1 Документации о закупке в котором указано, Участник закупки не должен находиться в кризисном финансовом состоянии (данный показатель оценивается в соответствии с Методикой проверки ДРиФС). После дополнительного запроса замечание **не снято** |

**По вопросу № 5:**

1.Отклонить заявку Участника 496504 от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | По результатам проверки финансового состояния (устойчивости) на основании предоставленной бухгалтерской отчетности за 2019 год Участник имеет **кризисное** финансовое состояние, что не соответствует требованию пп. 3 п. 10.1 Документации о закупке в котором указано, Участник закупки не должен находиться в кризисном финансовом состоянии (данный показатель оценивается в соответствии с Методикой проверки ДРиФС). *По результатам* *дополнительной экспертизы* *замечание не снято.* |

**По вопросу № 6:**

1. Признать основную часть заявки Участников:495424,495897,496511 удовлетворяющим по существу условиям Документации о закупке и принять его к дальнейшему рассмотрению.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии***  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Г.М. Терёшкина*** |

*Тел. (4162)397-260*