### Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 299/МТПиР-ВП

заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме на право заключения договор: «Система видеонаблюдения», лот 25301-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК

| г. Благовещенск | «09» марта 2021 |
| --- | --- |

№ ЕИС – 32109926817

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме на право заключения договора: «Система видеонаблюдения», лот 25301-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5 (пять) заявок.

| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 04.02.2021 04:06 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОПАСНИК" ИНН/КПП 2801223676/280101001 ОГРН 1162801060036 | 814099,92 |
|  | 04.02.2021 16:51 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЬОН" ИНН/КПП 6317109872/631701001 ОГРН 1156313077766 | 1198128 |
|  | 04.02.2021 17:45 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЭЛЕКТРО" ИНН/КПП 5018187422/501801001 ОГРН 1165018056015 | 740700 |
|  | 05.02.2021 06:59 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" ИНН/КПП 7707049388/784001001 ОГРН 1027700198767 | 991800 |
|  | 05.02.2021 08:56 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМЭН" ИНН/КПП 2722002699/272301001 ОГРН 1022701131485 | 833710 |

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 3 (три) заявки.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.

- Об отклонении заявки участника ПАО " РОСТЕЛЕКОМ "

- Об отклонении заявки участника ООО «КОМЭН»

- Об отклонении заявки участника ООО «БЕЗОПАСНИК»

- О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.

- О ранжировке заявок

- О выборе победителя закупки.

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

  - Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

  - Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04.02.2021 04:06 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОПАСНИК" ИНН/КПП 2801223676/280101001 ОГРН 1162801060036 | 814099,92 |
| 2 | 04.02.2021 16:51 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЬОН" ИНН/КПП 6317109872/631701001 ОГРН 1156313077766 | 1198128 |
| 3 | 04.02.2021 17:45 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЭЛЕКТРО" ИНН/КПП 5018187422/501801001 ОГРН 1165018056015 | 740700 |
| 4 | 05.02.2021 06:59 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" ИНН/КПП 7707049388/784001001 ОГРН 1027700198767 | 991800 |
| 5 | 05.02.2021 08:56 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМЭН" ИНН/КПП 2722002699/272301001 ОГРН 1022701131485 | 833710 |

По вопросу №2

Отклонить заявку Участника ООО " ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"  от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г», 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
| 1. | Предложен Аудиокодек G711U , что не удовлетворяет требованиям пункта 3.1.10 Технических требований на закупку, где указан аудиокодек G711A По результатам дополнительного запроса замечание не снято. В ответе Участника указано: «Два основных закона кодирования, используемые в настоящее время, являются закон А (a-law) и закон µ (u-закон) также известные как кодек G.711. Закон А (a-law) в основном используется в европейских системах импульсно-кодовой модуляции, а закон µ (u-закон) используется в американских системах импульсно-кодовой модуляции. Оба варианта обеспечивают равноценный по качеству результат». Участником не предоставлено подробное описание по использованию и адаптации предложенного варианта кодека. В свою очередь, применение предложенного кодека G.711. вносит риск возникновения конфликта в работе оборудования Заказчика, использующего оборудование с кодеком G.711.А. |
| 2. | Предложен Класс защиты IP 66 , что не удовлетворяет требованиям пункта 4.1.16 Технических требований на закупку, где указан класс защиты IP 67. По результатам дополнительного запроса замечание не снято. В ответе Участника указано: «В случае установки стационарных камер на улице в обычных условиях достаточным является класс защиты IP66». Данное пояснение противоречит п. 5.2.1.1 Приложения 1 Технических требований на закупку «Соответствие технических характеристик оборудования - предложенные эквиваленты должны либо соответствовать по техническим характеристикам, либо превосходить указанное в технических требованиях оборудование в части отдельных функций блоков и модулей, встроенного ПО, интерфейсов и скоростей связи и обработки данных, длительности работы от АБ. В данном случае предложенное оборудование не соответствует критериям указанным в Приложении 1.1 Технических требований на закупку. |

По вопросу №3

Отклонить заявку Участника ООО «КОМЭН» от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г», 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
| 1. | Предложен Класс защиты IP 66 , что не удовлетворяет требованиям пункта 4.1.16 Технических требований на закупку, где указан класс защиты IP 67. По результатам дополнительного запроса замечание не снято. В ответе Участника указано: «В случае установки стационарных камер на улице в обычных условиях достаточным является класс защиты IP66». Данное пояснение противоречит п. 5.2.1.1 Приложения 1 Технических требований на закупку «Соответствие технических характеристик оборудования - предложенные эквиваленты должны либо соответствовать по техническим характеристикам, либо превосходить указанное в технических требованиях оборудование в части отдельных функций блоков и модулей, встроенного ПО, интерфейсов и скоростей связи и обработки данных, длительности работы от АБ. В данном случае предложенное оборудование не соответствует критериям указанным в Приложении 1.1 Технических требований на закупку. |
| 2. | Предложен: Объектив 2,8 мм, что не удовлетворяет требованиям пункта 4.1.9 Технических требований на закупку, где указан Объектив: Фиксированный 3,6 мм; По результатам дополнительного запроса замечание не снято. В ответе Участника указано: «Объектив 2,8 мм обладает улучшенной характеристикой камеры по причине большего угла обзорности при условии равнозначной дальности.» Данное пояснение противоречит п. 5.2.1.1 Приложения 1 Технических требований на закупку «Соответствие технических характеристик оборудования - предложенные эквиваленты должны либо соответствовать по техническим характеристикам, либо превосходить указанное в ТТ оборудование в части отдельных функций блоков и модулей, встроенного ПО, интерфейсов и скоростей связи и обработки данных, длительности работы от АБ. В данном случае предложенное оборудование не соответствует критериям указанным в Приложении 1.1 Технических требований на закупку. Участником не представлено подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. К тому же требований к параметру «угол обзора» в Приложении 1.1 Технических требований на закупку не предъявляется. Фиксированный объектив 3,6 мм обеспечивает большую дальность, лучшую четкость изображения, чем предлагаемый эквивалент, а меньший угол обзора камеры – обеспечивает лучшую помехозащищенность и устранение ложных тревог. |

По вопросу №4

Отклонить заявку Участника ООО «БЕЗОПАСНИК» от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б» 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
| 1. | Участником не предоставлено Техническое предложение. По результатам дополнительного запроса замечание не снято. Ответ от участника не поступил. |
| 2. | В составе заявки участника отсутствует календарный график по форме 5 , что не соответствует условиям пункта 4.5.1.1 Документации о закупке. По результатам дополнительного запроса замечание не снято. Ответ от участника не поступил. |

По вопросу №5

Признать заявки:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЬОН" 
ИНН/КПП 6317109872/631701001 ОГРН 1156313077766

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЭЛЕКТРО" 
ИНН/КПП 5018187422/501801001ОГРН 1165018056015

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 6

Утвердить ранжировку заявок:

| Место в итоговой ранжировке | Наименование Участника и/или идентификационный номер | Дата и время регистрации заявки | Итоговая цена заявки, руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЭЛЕКТРО" ИНН/КПП 5018187422/501801001 ОГРН 1165018056015 | 04.02.2021 17:45 | 740 700,00 | нет |
| 2 место | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЬОН" ИНН/КПП 6317109872/631701001 ОГРН 1156313077766 | 04.02.2021 16:51 | 1 198 128,00 | нет |

По вопросу № 7

            - Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЭЛЕКТРО" ИНН/КПП 5018187422/501801001 ОГРН 1165018056015 с ценой заявки  740 700,00 руб. без учета НДС.

Срок поставки: продукции на склад Грузополучателя – в течении 70 календарных дней с момента подписания договора поставки.

Условия оплаты: В течение 30 (тридцати) календарных  дней (15 (пятнадцати) рабочих дней для субъектов МСП) с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД) на основании счета, выставленного Поставщиком.

Гарантия на всё поставляемое оборудование согласно приложения №1.1 - не менее 18 месяцев.

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

4. Победителю закупки включить в спецификацию договора информацию о наименовании страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором и изготовителе продукции в строгом соответствии с информацией, указанной в заявке.

5.	Инициатору договора обеспечить контроль за соблюдением вышеуказанного пункта решения

| Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня |  | Г.М. Терёшкина |
| --- | --- | --- |