Приложение И

к П-ИСМ-6.3-01.08-10-02

Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ: «Ремонт подстанций 110/35/10 кВ "Михайловка", 35/10 кВ "Куприяновка", "Виноградовка", 35/6 кВ "Новорайчиха"»

1. Объект ремонта:

1.1. ПС 110/35/10 кВ Михайловка, Михайловского РЭС СП «Восточные ЭС», расположенная в с. Михайловка Михайловского района Амурской области на расстоянии 113 км от г. Благовещенск.

1.2. ПС 35/10 кВ Куприяновка, Завитинского РЭС СП «Восточные ЭС», расположенная в с. Куприяновка Завитинского района Амурской области на расстоянии 157 км от г.Благовещенск.

1.3. ПС 35/10 кВ Виноградовка, Райчихинского РЭС СП «Восточные ЭС», расположенная в с. Виноградовка Бурейского района Амурской области на расстоянии 172 км от г. Благовещенск.

1.4. ПС 35/6 кВ Новорайчиха, Бурейского РЭС СП «Восточные ЭС», расположенная в пгт. Новорайчихинск Бурейского района Амурской области. на расстоянии 205 км от г. Благовещенск.

2. Объем работ:

2.1. ПС-110/35/10 кВ Михайловка:

2.1.1. Ремонт выключателей 110 кВ.

2.1.2. Ремонт разъединителя 110 кВ с заменой ОСИ.

2.2. ПС 35/10 кВ Куприяновка:

2.2.1. Ремонт Ячеек КРУН-10 с заменой выключателей 10 кВ.

2.3. ПС 35/10 кВ Виноградовка:

2.3.1. Ремонт РУ-35 кВ, с заменой кабельной продукции, заглубленных кабельных каналов и фундаментов под оборудованием на поверхностные каналы и фундаменты.

2.4. ПС 35/6 кВ Новорайчиха:

2.4.1. Ремонт Ячеек ЗРУ-6 с заменой выключателей 10 кВ, кабельной продукции 0,4 кВ, шинных мостов 6-35 кВ силовых трансформаторов.

2.5. Полная спецификация работ приведена в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложения 3-6 к ТТ на ремонт ПС 110/35/10 кВ Михайловка, ПС 35/10 кВ Куприяновка, Виноградовка, ПС 35/6 кВ Новорайчиха).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся на действующих подстанциях и в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭУ, гл. XLVI), утвержденных приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н.

3.2. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи со склада филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» в г. Благовещенск следующие материалы.

| Наименование | Ед. изм. | Количество |  | Цена, руб. без НДС | Стоимость руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/6 кВ Новорайчиха |  |  |  |  |  |
| Вакуумный выключатель 10 кВ (ВВ-10), с комплектом адаптации к ячейке КСО-2У (1000А) | шт. | 8 | 278 270,00 |  | 2 226 160,00 |
| - ПС 35/10 кВ Куприяновка |  |  |  |  |  |
| Вакуумный выключатель 10 кВ (ВВ-10), с комплектом адаптации к ячейкам КРН-10 (со шкафами типа КВГН) | компл. | 9 | 300 176,00 |  | 2 701 584,00 |
| Итого: |  |  |  |  | - 4 927 744,00 |
| НДС 20%: |  |  |  |  | - 985 548,80 |
| Всего с НДС: |  |  |  |  | - 5 913 292,80 |

Ориентировочная сумма материалов, которые Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи с центрального склада филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» в г. Благовещенск, составит – 4 927 744,00 руб. (без учета НДС) / с НДС (20%) – 5 913 292,80 руб.

3.3. Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи (п.3.2.), по инициативе Заказчика. При этом между сторонами заключается дополнительное соглашение с перерасчётом сметной стоимости ремонтных работ по договору подряда, в которой стоимость материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику, принимается согласно договора купли-продажи.

3.4. Остальные необходимые материалы для выполнения работ указанных в ВД и ОР (Приложения 3-6 к ТТ на ремонт ПС 110/35/10 кВ Михайловка, ПС 35/10 кВ Куприяновка, Виноградовка, ПС 35/6 кВ Новорайчиха) приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

3.5. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению.

3.6. Поставка техники, необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчёту сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 1 к настоящим техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – 30 сентября 2021 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ВЭС» филиала «Амурские электрические сети».

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1. В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2. Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3. Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4. Наличие электротехнической лаборатории с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 35 кВ включительно.

Для подтверждения соответствия данному требованию Участнику необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора.

В случае отсутствия собственной лаборатории, Участник вправе привлечь электротехническую лабораторию третьих лиц. Для этого, помимо указанной копии свидетельства, необходимо на выбор предоставить копию соглашения о намерениях заключить договор аренды/гарантийное письмо о заключении договора аренды, договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ, соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ/гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ, договор аренды.

7.5. При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

7.5.1. Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел. дн | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 738,38 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 1163,68 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 2613,52 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 1825,47 |  |  |  |  |  |
| Итого | 6341,05 | 8 | 793 | 5 | 108 | 8 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 7 | 2 и более |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 |
|  | Всего | 8 |  |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал, перечисленный в Таблице № 2).

7.5.2. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильный кран | ед. | 1 |
| 2. | Автогидроподъемник | ед. | 1 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.5.2.1. В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 3 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.5.2.2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

7.5.3. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ. (Аналогичными работами считается - ремонт высоковольтного оборудования ПС) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

-ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и согласованному Заказчиком, в соответствии с требованиями, МДС 12-81.2007 – «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», а также требований Инструкций завода-изготовителя. Работы выполняются по согласованному графику выполнения работ. Проект производства работ и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 7 дней до начала производства работ.

8.7. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. Демонтированные материалы вывозятся самостоятельно Подрядчиком на базу Заказчика.

9. Приемка оборудования из ремонта:

9.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС и курирующей службы, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).

9.2. Окончательная приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев.

| Приложение: | 1. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз. |
| --- | --- |
|  | 2. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз. |
|  | 3. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ПС 110/35/10 кВ «Михайловка» на 5 л. в 1 экз. |
|  | 4. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ПС 35/10 кВ «Куприяновка» на 3 л. в 1 экз. |
|  | 5. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ПС 35/10 кВ «Виноградовка» на 9 л. в 1 экз. |
|  | 6. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ПС 35/6 кВ «Новорайчиха» на 5 л. в 1 экз. |