ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПС А

Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая, д. 18 а, кадастровый

номер земельного участка 25:28:010041:122

ООО «Регион Строй»

(полное наименование объекта и под какого заявителя)

| Распределительные устройства высокого напряжения (РУВН) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Тип | Количество |
| 1 | Высоковольтный выключатель | BB/TEL-10-31,5/1000 У2 | 1 |
| 2 | Трансформатор тока | ТЛО-10 0,5/10Р 800/5 | 2 |
| 3 | Трансформатор тока | ТПОЛ-10 0,5/10Р 800/5 | 2 |
| 4 | Микропроцессорный блок РЗиА | ТЭМП-2501 | 1 |
| 5 | Комплект дуговой защиты | БДЗ-01 | 1 |