ОПРОСНЫЙ ЛИСТ РП

Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая, д. 18 а, кадастровый

номер земельного участка 25:28:010041:122

ООО «Регион Строй»

(полное наименование объекта и под какого заявителя)

| Тип подстанции |  |  | РП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  |  |  | Характеристика |  |
| 1 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  |  | 6 |  |
| 2 | Исполнение вводов-выводов ВН-НН 1. Воздушное-воздушное (ВВ), 2. воздух-кабель (ВК) 3. Кабель-кабель (КК) 4. Кабель-воздух (КВ) |  |  |  | КК |  |
| Распределительные устройства высокого напряжения (РУВН) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  | Тип |  | Количество |
| 3 |  | Ячейка ввод |  | РВ(з)-6-1000-1 |  | 2 |
| 4 |  | Секционный разъединитель |  | РВ(з)-6-1000-3 |  | 1 |
| 5 |  | Ячейка трансформатора напряжения |  | РВ(з)-6-1000-1 |  | 2 |
| 6 |  | Ячейка линейная |  | BB/TEL-10-20/1000 У2 |  | 6 |
| 7 |  | Трансформатор напряжения |  | НТМИ-6 |  | 2 |
| 8 |  | Предохранители высоковольтные |  | ПК-6 |  | 6 |
| Приборы учета и контроля электроэнергии |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Наименование |  | Тип |  | Количество |
| 10 |  | Прибор технического учета электроэнергии с трансформаторами тока (комплект) |  | Меркурий 234 ART -02 |  | 2 |
| 11 |  | Прибор технического учета электроэнергии с трансформаторами тока (комплект) |  | Меркурий 234 ART -02 |  | 6 |