Организация     ДРСК

Филиал              ХЭС

СП ЦЭС             Городской участок Вяземский РЭС

Объект               инв. № HB037182 Линия электропередач 10 кВ фидера № 10а

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ТП-1771 г.Вяземский вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требуется монтаж автоматического выключателя 250А в РУ 0,4кВ ТП-1771 | шт | 1 | Монтаж автоматического выключателя 250А в РУ 0,4кВ ТП-1771 |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический 250А трехполюсной, 25кА | шт | 1 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | Расстояние от места производства работ до базы ВРЭС | км | 3 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) до места производства работ | км | 130 |  |