| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа |  | Кол-во |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП64 |  |  |  |  |  |  | Л57-97.01.02 |  | 1 |  |  |  |  |
| Надставка ТС-1(М) |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143 |  | 1 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ4 |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 |  | 1 |  |  |  |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.49 |  | 2 |  |  |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШС-10 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 1232-93 |  | 6 |  |  |  |  |
| Колпачок К-6 |  |  |  |  |  |  | ТУ 3493-133-00111120-96 |  | 6 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | CD35 |  | 1 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | РRN 150 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 454/2020-ЭС.СО |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Спецификация реконструкция |  | Стадия |  | Лист |  |  | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 45 |  |  | 52 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Жгилёв А. В. г. Благовещенск |  |  |