## обоснование НМЦ

ОБОСНОВАНИЕ начальной (максимальной) цены договора / цены единицы товара, работы, услуги

- Общая информация:

| № п/п | Наименование | Информация по лоту |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование лота | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. п. Николаевка Смидовичского района филиал ЭС ЕАО |
|  | Номер лота | 3017.1 |
|  | НМЦ лота | 25 736 884,06 руб. без учёта НДС |

- Использованный метод (методы) расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги:

  - Для расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги использовался: базисно-индексный метод.

  - Обоснование расчета НМЦ: Сводный сметный расчёт.

| Сводный сметный расчет стоимости строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. п. Николаевка Смидовичского района филиал ЭС ЕАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в прогнозном уровне цен на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  |  |  | строитель- ных работ |  | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря |  | прочих |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01-01 |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Николаевка Смидовичского района, ЕАО от КТПН-705 |  | 13882221 |  | 207329 |  |  |  |  |  | 14089550 |
| 2 | 02-02-01 |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Николаевка Смидовичского района, ЕАО от КТПН-709 |  | 10381253 |  | 195898 |  |  |  |  |  | 10577151 |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  |  |  |  | 24263474 |  | 403227 |  |  |  |  |  | 24666701 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-7 |  |  |  |  | 24263474 |  | 403227 |  |  |  |  |  | 24666701 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-8 |  |  |  |  | 24263474 |  | 403227 |  |  |  |  |  | 24666701 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 09-01-01 |  |  | Перебазирование строительной техники Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Николаевка Смидовичского района, ЕАО от КТПН-705 |  |  |  |  |  |  | 41426 |  |  | 41426 |
| 4 | 09-02-01 |  |  | Перебазирование строительной техники "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Николаевка Смидовичского района, ЕАО от КТПН-709" |  |  |  |  |  |  | 41426 |  |  | 41426 |
| 5 | Методика 421пр, прил. №9 п/п 2.4; постановление правительства РФ от 02.10.20002 № 729 (суточные 100 руб., найм жилого помещения 550 руб.) |  |  | Командировочные расходы "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Николаевка Смидовичского района, ЕАО от КТПН-705" |  |  |  |  |  |  | 327559,38 (3153,44+878,06)/8*650 |  |  | 327559,38 |
| 6 | Методика 421пр, прил. №9 п/п 2.4; постановление правительства РФ от 02.10.20002 № 729 (суточные 100 руб., найм жилого помещения 550 руб.) |  |  | Командировочные расходы "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Николаевка Смидовичского района, ЕАО от КТПН-709" |  |  |  |  |  |  | 279423,63 (2749,79+689,27)/8*650 |  |  | 279423,63 |
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689835,01 |  |  | 689835,01 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  |  |  |  | 24263474 |  | 403227 |  |  | 689835,01 |  |  | 25356536,01 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-12 |  |  |  |  | 24263474 |  | 403227 |  |  | 689835,01 |  |  | 25356536,01 |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Методика 421пр (п.179) |  |  | Непредвиденные затраты 1,5% |  | 363952,11 1,5% от 24263474 |  | 6048,41 1,5% от 403227 | 1,5% от 0 |  | 10347,53 1,5% от 689835,01 |  |  | 380348,05 |
|  | Итого "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  | 363952,11 |  | 6048,41 |  |  | 10347,53 |  |  | 380348,05 |
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  | 24627426,11 |  | 409275,41 |  |  | 700182,54 |  |  | 25736884,06 |
| Дополнительные работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  |  |  |  | 24627426,11 |  | 409275,41 |  |  | 700182,54 |  |  | 25736884,06 |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Налоговый кодекс РФ |  |  | НДС - 20% |  | 4925485,22 20% от 24627426,11 |  | 81855,08 20% от 409275,41 | 20% от 0 |  | 140036,51 20% от 700182,54 |  |  | 5147376,81 |
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" |  |  |  |  | 4925485,22 |  | 81855,08 |  |  | 140036,51 |  |  | 5147376,81 |
|  | Итого по сводному расчету |  |  |  |  | 29552911,33 |  | 491130,49 |  |  | 840219,05 |  |  | 30884260,87 |