Ведомость объемов работ №1

1. Модернизация ПС 110/35/6 кВ Гродеково (Инв.№ HB011208), ПС 35/10 кВ Переяславка (Инв.№ HB011208)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| ПС 110/35/6 кВ Гродеково |  |
| Демонтаж Трансформаторов тока трехфазных напряжением: 35 кВ | 6 шт |
| Монтаж Трансформаторов тока трехфазных напряжением: 35 кВ | 6 шт |
| ПС 35/10 кВ Переяславка |  |
| Демонтаж Трансформаторов тока напряжением: 10 кВ | 2 шт |
| Монтаж Трансформаторов тока напряжением: 10 кВ | 2 шт |