## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 22
Прокладка КЛ 0,4 кВ методом ГНБ, 100 м | [14 empty] | 22_Прокладка КЛ 0,4 кВ методом ГНБ, 100 м
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2022 с учётом индекса-дефлятора на 2023 год
Сметная стоимость |  | 2242.44 | (227,39) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1459.48 | (112,35) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 100.76 | (2,34) | тыс.руб.
| монтажных работ | 202.55 | (33,59) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 226.04 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 198.28 | чел.час.
| прочих затрат | 5.03 | (0,12) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [15 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-01-021-03 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,01 |  |  |  | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=10 / 1000 | [15 empty] | Объем=10 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3441.2; 9: 1,2; 10: 41.29; 11: 10,52; 12: 434 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1,2; 10: 4.54; 11: 43,03; 12: 195 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1,2; 7: 0,336 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3441.2; 10: 41.29 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.54; 12: 195 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.18; 12: 179 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.09; 12: 90 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.56; 12: 703 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-016-01 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,01 |  |  |  | Работа на отвале, группа грунтов: 1
|  | Объем=10 / 1000 | [15 empty] | Объем=10 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.22; 9: 1,2; 10: 0.25; 11: 43,03; 12: 11 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 240.32; 9: 1,2; 10: 2.88; 11: 10,52; 12: 30 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 40.77; 9: 1,2; 10: 0.49; 11: 43,03; 12: 21 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.17; 10: 0.02; 11: 4,65 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,72; 6: 1,2; 7: 0,03264 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,03; 6: 1,2; 7: 0,03636 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.71; 10: 3.15 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.74; 12: 32 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.68; 12: 29 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.34; 12: 15 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.17; 12: 85 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,01 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=10 / 1000 | [15 empty] | Объем=10 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1,2; 10: 5.75; 11: 10,52; 12: 60 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1,2; 10: 1.12; 11: 43,03; 12: 48 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,06; 6: 1,2; 7: 0,09672 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 5.75 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.12; 12: 48 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.03; 12: 44 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.52; 12: 22 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.3; 12: 126 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 59.03 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. ГНБ и КЛ | [15 empty] | Раздел 2. ГНБ и КЛ
4 | ФЕР04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м |  |  | 4: м; 7: 105 |  |  |  | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 9: 1,2; 10: 1771.56; 11: 43,03; 12: 76230 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 813.09; 9: 1,2; 10: 102449.34; 11: 10,52; 12: 1077767 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.29; 9: 1,2; 10: 2682.54; 11: 43,03; 12: 115430 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.18; 10: 333.9; 11: 4,65; 12: 1553 | [6 empty] | М
| 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 40,6; 7: 4263 | [11 empty] | Бентонит
| 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0,00206; 7: 0,2163 | [11 empty] | Полимер для стабилизации грунта
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 6: 1,2; 7: 166,32 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,56; 6: 1,2; 7: 196,56 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 830.33; 10: 104554.8 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4454.1; 12: 191660 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 4721.35; 12: 203160 | [7 empty] | НР Скважины
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 2004.35; 12: 86247 | [7 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111280.5; 12: 1444957 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | [14 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1,2; 10: 3.12; 11: 43,03; 12: 134 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1,2; 10: 357.74; 11: 10,52; 12: 3763 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1,2; 10: 4.54; 11: 43,03; 12: 195 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 6: 1,2; 7: 0,324 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 6: 1,2; 7: 0,336 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 360.86 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.66; 12: 329 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 8.12; 12: 349 | [7 empty] | НР Скважины
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 3.45; 12: 148 | [7 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 372.43; 12: 4394 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | [14 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1,2; 10: 3; 11: 43,03; 12: 129 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1,2; 10: 332.2; 11: 10,52; 12: 3495 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1,2; 10: 4.21; 11: 43,03; 12: 181 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,2; 7: 0,312 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,2; 7: 0,312 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 335.2 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.21; 12: 310 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 7.64; 12: 329 | [7 empty] | НР Скважины
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 3.24; 12: 140 | [7 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 346.08; 12: 4093 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм |  |  | 4: футляр; 7: 1 |  |  |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.92; 9: 1,2; 10: 31.1; 11: 43,03; 12: 1338 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 38.91; 9: 1,2; 10: 46.69; 11: 10,52; 12: 491 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 9: 1,2; 10: 0.55; 11: 43,03; 12: 24 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 149.13; 10: 149.13; 11: 4,65; 12: 693 | [6 empty] | М
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,89; 6: 1,2; 7: 3,468 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 6: 1,2; 7: 0,048 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 213.96; 10: 226.92 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.65; 12: 1362 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 37.03; 12: 1594 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 23.42; 12: 1008 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 287.37; 12: 5124 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 1,05 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=105 / 100 | [15 empty] | Объем=105 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.58; 9: 1,2; 10: 272.89; 11: 43,03; 12: 11742 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.32; 9: 1,2; 10: 96.16; 11: 10,52; 12: 1012 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1,2; 10: 6.33; 11: 43,03; 12: 272 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.49; 10: 41.46; 11: 4,65; 12: 193 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23,04; 6: 1,2; 7: 29,0304 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 6: 1,2; 7: 0,504 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.39; 10: 410.51 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 279.22; 12: 12014 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 270.84; 12: 11654 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 142.4; 12: 6127 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 823.75; 12: 30728 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-02-167-04 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.98; 9: 1,2; 10: 203.95; 11: 43,03; 12: 8776 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1,2; 10: 4.34; 11: 10,52; 12: 46 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1,2; 10: 0.62; 11: 43,03; 12: 27 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 65.42; 10: 130.84; 11: 4,65; 12: 608 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,04; 6: 1,2; 7: 21,696 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 1,2; 7: 0,048 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 152.21; 10: 339.13 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 204.57; 12: 8803 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 198.43; 12: 8539 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 104.33; 12: 4490 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 641.89; 12: 22459 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 ГНБ и КЛ |  |  | 10: 113752.02 | [10 empty] | Итого по разделу 2 ГНБ и КЛ
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
10 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 55.71; 11: 43,03; 12: 2397 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 7: 4,86 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 55.71 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.71; 12: 2397 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 41.23; 12: 1774 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 20.06; 12: 863 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117; 12: 5034 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 117 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы
Раздел 4. Материалы, не вошедшие в расценки | [15 empty] | Раздел 4. Материалы, не вошедшие в расценки
11 | ФССЦ-24.3.03.13-0421 | Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | м |  |  | 105 | 131.7 |  | 13828.5 | 4,65 | 64303 |  |  |  | Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 160 мм
(Материалы для монтажных работ)
12 | ФССЦ-21.1.06.08-0009 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х150-1000 |  |  | 1000 м |  |  | 0,105 | 164436.7 |  | 17265.85 | 4,65 | 80286 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х150-1000
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=105 / 1000 | [15 empty] | Объем=105 / 1000
13 | ФССЦ-20.2.09.04-0008 Кабельная соединительная муфта 4ПСТ-1-150 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2 |  |  | шт |  |  | 2 | 513.32 |  | 1026.64 | 4,65 | 4774 |  |  |  | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2
(Материалы для монтажных работ)
|  | Итого по разделу 4 Материалы, не вошедшие в расценки |  |  | 10: 32120.99 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, не вошедшие в расценки
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 138454.31; 12: 1340265 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2341.58; 12: 100757 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 103336.39; 12: 1087098 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2704.94; 12: 116393 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 32776.34; 12: 152410 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 112345.41; 12: 1459482 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1809.03; 12: 77842 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 103235.89; 12: 1086040 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2697.99; 12: 116094 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 483.05; 12: 2246 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4780.03; 12: 205684 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2037.41; 12: 87670 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 33586.63; 12: 202550 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 476.84; 12: 20518 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 100.5; 12: 1058 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6.95; 12: 299 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 32293.29; 12: 150164 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 469.27; 12: 20193 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 246.73; 12: 10617 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 117; 12: 5034 | [13 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 117; 12: 5034 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 55.71; 12: 2397 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 41.23; 12: 1774 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 20.06; 12: 863 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 146049.04; 12: 1667066 | [13 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5046.52; 12: 217150 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5290.53; 12: 227651 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2304.2; 12: 99150 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 145932.04; 12: 1662032 | [13 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные ((226,04304+198,27708)/8)*500 |  |  | 10: 26520.01; 12: 26520 | [13 empty] | Командировочные ((226,04304+198,27708)/8)*500
|  | Зимнее удорожание 3,7% |  |  | 10: 5399.49; 12: 61495 | [13 empty] | Зимнее удорожание 3,7%
|  | Итого |  |  | 10: 177851.54; 12: 1750047 | [13 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 177968.54; 12: 1755081 | [13 empty] | Итого с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  | 10: 2669.53; 12: 26326 | [13 empty] | Непредвиденные затраты 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 180638.07; 12: 1781407 | [13 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор на 2023 г. 4,9% |  |  | 10: 8851.27; 12: 87289 | [13 empty] | Индекс-дефлятор на 2023 г. 4,9%
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 189489.34; 12: 1868696 | [13 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 37897.87; 12: 373739.2 | [14 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 227387.21; 12: 2242435.2 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]