## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 50
Установка ПКУ 6(10) кВ, 1 шт. | [14 empty] | 50_Установка ПКУ 6(10) кВ, 1 шт.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2022 сучётом индекса-дефлятора на 2023 год
Сметная стоимость |  | 648.93 | (100,17) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 15.88 | (0,37) | тыс.руб.
| монтажных работ | 39.97 | (1,76) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 34.15 | чел.час.
| оборудования | 451.3 | (73,74) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 6.38 | чел.час.
| прочих затрат | 12.38 | (0,29) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [15 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм08-01-066-01 | Разрядник напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  | Разрядник напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.46; 9: 1,2; 10: 31.75; 11: 43,03; 12: 1366 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18.11; 9: 1,2; 10: 21.73; 11: 13,7; 12: 298 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 9: 1,2; 10: 3.01; 11: 43,03; 12: 130 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.87; 10: 7.87; 11: 8,91; 12: 70 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,75; 6: 1,2; 7: 3,3 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,2; 7: 0,24 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.44; 10: 61.35 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.76; 12: 1496 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 33.72; 12: 1451 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.73; 12: 763 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.8; 12: 3948 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [14 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4; 7
|  | Объем=1*1 | [20 empty] | Объем=1*1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1,2; 10: 24.53; 11: 43,03; 12: 1056 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 9: 1,2; 10: 40.16; 11: 13,7; 12: 550 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 9: 1,2; 10: 4.1; 11: 43,03; 12: 176 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 2.94; 11: 8,91; 12: 26 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,06; 6: 1,2; 7: 2,472 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,31; 6: 1,2; 7: 0,372 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 67.63 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.63; 12: 1232 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 27.77; 12: 1195 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.6; 12: 628 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110; 12: 3455 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1
|  | Объем=1*3 | [20 empty] | Объем=1*3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 39.63; 9: 1,2; 10: 142.67; 11: 43,03; 12: 6139 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53.08; 9: 1,2; 10: 191.09; 11: 13,7; 12: 2618 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.19; 9: 1,2; 10: 58.28; 11: 43,03; 12: 2508 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.19; 10: 6.57; 11: 8,91; 12: 59 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,12; 6: 1,2; 7: 14,832 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,59; 6: 1,2; 7: 5,724 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.9; 10: 340.33 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 200.95; 12: 8647 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 194.92; 12: 8388 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 102.48; 12: 4410 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 637.73; 12: 21614 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,08 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
|  | Объем=(1*8) / 100 | [20 empty] | Объем=(1*8) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.22; 9: 1,2; 10: 8.09; 11: 43,03; 12: 348 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.86; 9: 1,2; 10: 1.04; 11: 13,7; 12: 14 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.51; 9: 1,2; 10: 0.14; 11: 43,03; 12: 6 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.43; 10: 2.91; 11: 8,91; 12: 26 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,96; 6: 1,2; 7: 0,86016 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,12; 6: 1,2; 7: 0,01152 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 131.51; 10: 12.04 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.23; 12: 354 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.98; 12: 343 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.2; 12: 181 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.22; 12: 912 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,08 |  |  |  | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
|  | Объем=(1*8) / 100 | [20 empty] | Объем=(1*8) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 260.94; 9: 1,2; 10: 25.05; 11: 43,03; 12: 1078 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 148.59; 9: 1,2; 10: 14.26; 11: 13,7; 12: 195 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.52; 9: 1,2; 10: 0.43; 11: 43,03; 12: 19 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 600.62; 10: 48.05; 11: 8,91; 12: 428 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27,76; 6: 1,2; 7: 2,66496 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,36; 6: 1,2; 7: 0,03456 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1010.15; 10: 87.36 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.48; 12: 1097 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 24.72; 12: 1064 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.99; 12: 559 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.07; 12: 3324 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  | 10: 1009.82 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
6 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | [14 empty] | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 39.1; 9: 1,2; 10: 46.92; 11: 43,03; 12: 2019 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,49; 6: 1,2; 7: 2,988 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.1; 10: 46.92 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.92; 12: 2019 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 34.72; 12: 1494 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 16.89; 12: 727 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.53; 12: 4240 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных | [14 empty] | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 9: 1,2; 10: 24.9; 11: 43,03; 12: 1071 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,2; 7: 1,944 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 24.9 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.9; 12: 1071 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 18.43; 12: 793 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 8.96; 12: 386 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.29; 12: 2250 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм | [14 empty] | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 9: 1,2; 10: 24.9; 11: 43,03; 12: 1071 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,2; 7: 1,944 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 24.9 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.9; 12: 1071 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 18.43; 12: 793 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 8.96; 12: 386 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.29; 12: 2250 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [14 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 9: 1,2; 10: 24.9; 11: 43,03; 12: 1071 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,2; 7: 1,944 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 24.9 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.9; 12: 1071 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 18.43; 12: 793 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 8.96; 12: 386 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.29; 12: 2250 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 1 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 1,2; 10: 15.37; 11: 43,03; 12: 661 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 1,2; 7: 1,2 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 15.37 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.37; 12: 661 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.37; 12: 489 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.53; 12: 238 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.27; 12: 1388 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 287.67 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
Раздел 3. Материалы | [15 empty] | Раздел 3. Материалы
11 | ФССЦ-08.3.08.02-0071 | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм |  |  | т |  |  | 0,004 | 4840.65 |  | 19.36 | 8,91 | 172 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=4/1000 | [20 empty] | Объем=4/1000
12 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | т |  |  | 0,002 | 6508.75 |  | 13.02 | 8,91 | 116 |  |  |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=2/1000 | [20 empty] | Объем=2/1000
13 | ФССЦ-08.1.02.13-0013 | Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х |  |  | м |  |  | 8 | 21.44 |  | 171.52 | 8,91 | 1528 |  |  |  | Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1*8 | [20 empty] | Объем=1*8
14 | ФССЦ-21.1.08.03-0461 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0,008 | 38553.5 |  | 308.43 | 8,91 | 2748 |  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(1*8) / 1000 | [20 empty] | Объем=(1*8) / 1000
15 | ФССЦ-21.2.01.01-0047 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20 |  |  | 1000 м |  |  | 0,03 | 7994.19 |  | 239.83 | 8,91 | 2137 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(3*10*1) / 1000 | [20 empty] | Объем=(3*10*1) / 1000
Материалы заказчика | [24 empty] | Материалы заказчика
16 | Материал заказчика | Пластиковая пломба "Гранит" с логотипом (ОАО «ДРСК») и уникальным номером |  |  | шт |  |  | 1 | 1.53 |  | 1.53 | 8,91 | 14 |  |  |  | Пластиковая пломба "Гранит" с логотипом (ОАО «ДРСК») и уникальным номером
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=11,22/1,2/6,12 | [23 empty] | Цена=11,22/1,2/6,12
17 | Материал заказчика | Проволока для пломбирования |  |  | м |  |  | 0,5 | 0.36 |  | 0.18 | 8,91 | 2 |  |  |  | Проволока для пломбирования
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=2,66/1,2/6,12 | [23 empty] | Цена=2,66/1,2/6,12
|  | Итого по разделу 3 Материалы |  |  | 10: 753.87 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Материалы
Раздел 4. Оборудование | [15 empty] | Раздел 4. Оборудование
18 О | Номенклатурный справочник АО "ДРСК" | пункт коммерческого учета ПКУЭ-(6)10 кВ (ПКУ-ENRG-6-15-У1 0,5S (3TT-3TH) IP54) |  |  | шт |  |  | 1 | 72867.03 | 1,012 | 73741.43 | 6,12 | 451298 |  |  |  | пункт коммерческого учета ПКУЭ-(6)10 кВ (ПКУ-ENRG-6-15-У1 0,5S (3TT-3TH) IP54)
(Оборудование)
|  | Цена=535135,50/1,2/6,12 | [23 empty] | Цена=535135,50/1,2/6,12
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  | 10: 73741.43 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Оборудование
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1459.57; 12: 26881 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 369.08; 12: 15880 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 268.28; 12: 3675 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 65.96; 12: 2839 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 822.21; 12: 7326 | [14 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1763.69; 12: 39970 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 232.09; 12: 9987 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 268.28; 12: 3675 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 65.96; 12: 2839 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 822.21; 12: 7326 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 289.11; 12: 12441 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 152; 12: 6541 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 73741.43; 12: 451298 | [14 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 287.67; 12: 12378 | [14 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 287.67; 12: 12378 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 136.99; 12: 5893 | [14 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 101.38; 12: 4362 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 49.3; 12: 2123 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 75792.79; 12: 503646 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 435.04; 12: 18719 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 390.49; 12: 16803 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 201.3; 12: 8664 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные затраты (34,14912+6,38208)/8*500 |  |  | 10: 2533.2; 12: 2533 | [14 empty] | Командировочные затраты (34,14912+6,38208)/8*500
|  | Зимнее удорожание 4,3% |  |  | 10: 75.84; 12: 1719 | [14 empty] | Зимнее удорожание 4,3%
|  | Итого |  |  | 10: 4372.73; 12: 44222 | [14 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 78401.83; 12: 507898 | [14 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  | 10: 1176.03; 12: 7618 | [14 empty] | Непредвиденные затраты 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 79577.86; 12: 515516 | [14 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор на 2023 г. 4,9% |  |  | 10: 3899.32; 12: 25260 | [14 empty] | Индекс-дефлятор на 2023 г. 4,9%
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 83477.18; 12: 540776 | [14 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 16695.44; 12: 108155.2 | [15 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 100172.62; 12: 648931.2 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Материалы заказчика | [25 empty] | Материалы заказчика
|  | Монтажные работы | [25 empty] | Монтажные работы
| Материал заказчика | Пластиковая пломба "Гранит" с логотипом (ОАО «ДРСК») и уникальным номером, "шт" Кол-во: 1 |  |  | 10: 1.53; 12: 14 | [14 empty] | Пластиковая пломба "Гранит" с логотипом (ОАО «ДРСК») и уникальным номером, "шт" Кол-во: 1
| Материал заказчика | Проволока для пломбирования, "м" Кол-во: 0,5 |  |  | 10: 0.18; 12: 2 | [14 empty] | Проволока для пломбирования, "м" Кол-во: 0,5
|  | Итого |  |  | 10: 1.71; 12: 16 | [14 empty] | Итого
|  | ВСЕГО по смете за вычетом стоимости материалов заказчика, без НДС |  |  | 10: 830.27; 12: 540760 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
|  | ВСЕГО по смете за вычетом стоимости материалов заказчика, с учётом НДС |  |  | 10: 996.324; 12: 648912 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]