## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 51
Замена трансформаторов тока 0,4 кВ, 1 компл. 3 шт | [13 empty] | 07_Монтаж трансформатров тока 0,4 кВ.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2022 сучётом индекса-дефлятора на 2023 год
Сметная стоимость |  | 29.35 | (2,4) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 7.2 | (0,17) | тыс.руб.
| монтажных работ | 15.62 | (0,7) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 15.74 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 0.45 | чел.час.
| прочих затрат | 5.66 | (0,13) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [14 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
Демонтажные работы | [15 empty] | Демонтажные работы
1 | ФЕРм08-01-053-01 Демонтаж | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [15 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.68; 9: 0,36; 10: 22.33; 11: 43,03; 12: 961 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.97; 9: 0,36; 10: 9.69; 11: 13,7; 12: 133 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.11; 9: 0,36; 10: 1.2; 11: 43,03; 12: 52 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.84; 9: 0; 10: 0; 11: 8,91 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,15; 6: 0,36; 7: 2,322 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 0,36; 7: 0,0972 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.49; 10: 32.02 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.53; 12: 1013 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 22.82; 12: 983 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12; 12: 517 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.84; 12: 2594 | [8 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы | [15 empty] | Монтажные работы
2 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.68; 9: 1,2; 10: 74.45; 11: 43,03; 12: 3204 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.97; 9: 1,2; 10: 32.29; 11: 13,7; 12: 442 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.11; 9: 1,2; 10: 4; 11: 43,03; 12: 172 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.84; 10: 23.52; 11: 8,91; 12: 210 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,15; 6: 1,2; 7: 7,74 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 1,2; 7: 0,324 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.49; 10: 130.26 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.45; 12: 3376 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 76.1; 12: 3275 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 40.01; 12: 1722 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 246.37; 12: 8853 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм10-01-053-01 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,06 |  |  |  | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
|  | Объем=(3*2)/100 | [20 empty] | Объем=(3*2)/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 108.71; 9: 1,2; 10: 7.83; 11: 43,03; 12: 337 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.5; 9: 1,2; 10: 2.92; 11: 13,7; 12: 40 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.53; 9: 1,2; 10: 0.33; 11: 43,03; 12: 14 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.34; 10: 0.2; 11: 8,91; 12: 2 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,3; 6: 1,2; 7: 0,8136 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,45; 6: 1,2; 7: 0,0324 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 152.55; 10: 10.95 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.16; 12: 351 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.92; 12: 340 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.16; 12: 179 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.03; 12: 898 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  | 10: 336.24 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [14 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
4 | ФЕРп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного |  |  | 4: испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 31.33; 9: 1,2; 10: 37.6; 11: 43,03; 12: 1618 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 6: 1,2; 7: 2,916 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 31.33; 10: 37.6 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.6; 12: 1618 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 27.82; 12: 1197 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 13.54; 12: 582 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.96; 12: 3397 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  |  | 4: испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.88; 9: 1,2; 10: 25.06; 11: 43,03; 12: 1078 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,2; 7: 1,944 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.88; 10: 25.06 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.06; 12: 1078 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 18.54; 12: 798 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 9.02; 12: 388 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.62; 12: 2264 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 131.58 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
Раздел 3. Материалы | [14 empty] | Раздел 3. Материалы
6 | ФССЦ-62.5.02.01-0004 | Трансформатор тока: Т-0,66 |  |  | шт |  |  | 3 | 108.81 |  | 326.43 | 8,91 | 2908 |  |  |  | Трансформатор тока: Т-0,66
(Материалы для монтажных работ)
7 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0,006 | 6920.41 |  | 41.52 | 8,91 | 370 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(3*2) / 1000 | [20 empty] | Объем=(3*2) / 1000
|  | Итого по разделу 3 Материалы |  |  | 10: 367.95 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Материалы
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 603.84; 12: 11303 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 167.27; 12: 7198 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 44.9; 12: 615 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5.53; 12: 238 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 391.67; 12: 3490 | [12 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 704.19; 12: 15623 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 104.61; 12: 4502 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 44.9; 12: 615 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5.53; 12: 238 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 391.67; 12: 3490 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 106.84; 12: 4598 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 56.17; 12: 2418 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 131.58; 12: 5661 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 131.58; 12: 5661 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 62.66; 12: 2696 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 46.36; 12: 1995 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 22.56; 12: 970 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 835.77; 12: 21284 | [12 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 172.8; 12: 7436 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 153.2; 12: 6593 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 78.73; 12: 3388 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные затраты (15,7356+0,4536)/8*500 |  |  | 10: 1011.83; 12: 1012 | [12 empty] | Командировочные затраты (15,7356+0,4536)/8*500
|  | Зимнее удорожание 4,3% |  |  | 10: 30.28; 12: 672 | [12 empty] | Зимнее удорожание 4,3%
|  | Итого |  |  | 10: 1746.3; 12: 17307 | [12 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 1877.88; 12: 22968 | [12 empty] | Итого с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  | 10: 28.17; 12: 345 | [12 empty] | Непредвиденные затраты 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 1906.05; 12: 23313 | [12 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Индекс -дефлятор на 2023 год 4,9% |  |  | 10: 93.4; 12: 1142 | [12 empty] | Индекс -дефлятор на 2023 год 4,9%
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 1999.45; 12: 24455 | [12 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 399.89; 12: 4891 | [13 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2399.34; 12: 29346 | [14 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]