## 1
Приложение
Сводный расчёт стоимости работ на 1 усл. ед. на 2023 год
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | При условии поставки МТР Заказчиком "Давальческая схема", руб. без НДС/ ед. изм. |  |  |  | При условии поставки МТР подрядчиком, руб. без НДС/ ед. изм.
|  |  | опоры | провод |  | СТП/КТП | опоры | провод |  | СТП/КТП
|  |  | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 36951 | - | - | -
2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 76572 | - | - | -
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 104749 | - | - | -
4 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ) | 1 км | -* | -* | -* | -* | - | - | 487761 | -
5 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ) | 1 км | -* | -* | -* | -* | - | - | 555001 | -
6 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ) | 1 км | -* | -* | -* | -* | - | - | 643973 | -
7 | Установка РЛНД | 1 компл. | -* | -* | -* | -* | 73881 | - | - | -
8 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 25544 | - | - | -
9 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 45521 | - | - | -
10 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 66242 | - | - | -
11 | Подвеска провода СИП2А 3х35 +1х50 (0,4 кВ) | 1 км | -* | -* | -* | -* | - | 502173 | - | -
12 | Подвеска провода СИП2А 3х50 +1х50 (0,4 кВ) | 1 км | -* | -* | -* | -* | - | 549554 | - | -
13 | Подвеска провода СИП2А 3х70 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км | -* | -* | -* | -* | - | 645601 | - | -
14 | Подвеска провода СИП2А 3х95 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км | -* | -* | -* | -* | - | 690079 | - | -
15 | Подвеска провода СИП2А 3х120 +1х95 (0,4 кВ) | 1 км | -* | -* | -* | -* | - | 845725 | - | -
16 | Подвеска на сущ. опоры провода СИП2А 3х35 +1х50 (0,4 кВ) | 1 км | -* | -* | -* | -* | - | 607031 | - | -
17 | Подвеска на сущ. опоры провода СИП2А 3х50 +1х50 (0,4 кВ) | 1 км | -* | -* | -* | -* | - | 654413 | - | -
18 | Подвеска на сущ. опоры провода СИП2А 3х70 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км | -* | -* | -* | -* | - | 750460 | - | -
19 | Подвеска на сущ. опоры провода СИП2А 3х95 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км | -* | -* | -* | -* | - | 794938 | - | -
20 | Подвеска на сущ. опоры провода СИП2А 3х120 +1х95 (0,4 кВ) | 1 км | -* | -* | -* | -* | - | 950584 | - | -
21 | КЛ - 0,4 кВ в траншее, в трубах | 0,1 км | -* | -* | -* | -* | - | 270057 | - | -
22 | КЛ - 0,4 кВ метод ГНБ | 0,1 км | -* | -* | -* | -* | - | 1868696 | - | -
23 | КЛ - 6(10) кВ в траншее, в трубах | 0,1 км | -* | -* | -* | -* | - | - | 285702 | -
24 | КЛ - 6(10) кВ метод ГНБ | 0,1 км | -* | -* | -* | -* | - | - | 1885646 | -
25 | Строительство СТП-25 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 657682
26 | Строительство СТП-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 693007
27 | Строительство СТП-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 734770
28 | Строительство СТП-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 799805
29 | Строительство КМТП-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 880913
30 | Строительство КТПН-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 2000045
31 | Строительство КТПН-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 2108459
32 | Строительство КТПН-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 2544260
33 | Замена ТМГ в ТП 25 на 40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 257726
34 | Замена ТМГ в ТП 40 на 63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 296341
35 | Замена ТМГ в ТП 63 на 100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 339456
36 | Замена ТМГ в ТП 160 на 250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 538944
37 | Замена ТМГ в ТП 250 на 400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 671381
38 | Замена ТМГ в ТП 400 на 630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 911186
39 | Чистка просеки | 1 Га | -* | -* | -* | -* | 818350 | - | - | -
40 | Валка ОСД | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 1132 | - | - | -
41 | Подрезка крон | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 1275 | - | - | -
42 | Перебазировка (Кран 6,3 т) | 1 км | -* | -* | -* | -* | 36 | 36 | 36 | 36
43 | Перебазировка (Бортовая 10 т) | 1 км | -* | -* | -* | -* | 33 | 33 | 33 | 33
44 | Перебазировка (БКМ) | 1 км | -* | -* | -* | -* | 56 | 56 | 56 | 56
45 | Перебазировка (АГП) | 1 км | -* | -* | -* | -* | 34 | 34 | 34 | -
46 | Перебазировка (УАЗ) | 1 км | -* | -* | -* | -* | 36 | 36 | 36 | 36
47 | Установка 1Ф ПУ для физ. и юр. лиц | 1 шт | -* | -* | -* | -* | 12849 | - | - | -
48 | Установка 3Ф ПУ для физ. и юр. лиц | 1 шт | -* | -* | -* | -* | 20031 | - | - | -
49 | Установка 3Ф ПУ полукосвенного включения (шкаф учёта) | 1 шт | -* | -* | -* | -* | 25447 | - | - | -
50 | Установка ПКУ 6(10) кВ | 1 шт | -* | -* | -* | -* | 540760 | - | - | -
51 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ | 1 компл. 3 шт | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 24455
52 | Замена трансформаторов тока 6(10) кВ, 600 А | 1 компл. 2 шт | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 70035
53 | Замена трансформаторов тока 6(10) кВ, 600 А | 1 компл. 3 шт | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 105057
54 | ПИР ВЛ-0,4 до 1 км | 1 объект | -* | -* | -* | -* | - | 19071.0909 | - | -
55 | ПИР ВЛ-6(10) до 1 км | 1 объект | -* | -* | -* | -* | - | - | 28188.0026 | -
56 | ПИР ВЛ-0,4 свыше 1 км | 1 км ЛЭП | -* | -* | -* | -* | - | 19071.0909 | - | -
57 | ПИР ВЛ-6(10) свыше 1 км | 1 км ЛЭП | -* | -* | -* | -* | - | - | 28188.0026 | -
58 | ПИР КЛ до 500 м | 1 км ЛЭП | -* | -* | -* | -* | - | 24203.23 | 24203.23 | -
59 | ПИР КЛ свыше 500 до 1000 м | 1 км ЛЭП | -* | -* | -* | -* | - | 25756.8262 | 25756.8262 | -
60 | ПИР КЛ свыше 1000 до 5000 м | 1 км ЛЭП | -* | -* | -* | -* | - | 38148.3838 | 38148.3838 | -
61 | ПИР КМТП (СТП) до 160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 21657.7106
62 | ПИР КТПН | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 30714.5715
63 | ПИР прокол методом ГНБ | 100 м | -* | -* | -* | -* | - | 21255.0741 | 21255.0741 | -
64 | Топосъемка незастроенная территория | 1 Га | -* | -* | -* | -* | - | 51939.4381 | 51939.4381 | -
65 | Топосъемка застроенная территория | 1 Га | -* | -* | -* | -* | - | 73995.1869 | 73995.1869 | -
66 | Вынос внатуру | 10 точек | -* | -* | -* | -* | - | 9661.2625 | 9661.2625 | -
67 | Изготовление схемы границ на КПТ размещение ЛЭП длиной до 300 м | 1 объект | -* | -* | -* | -* | - | 10752.199 | 10752.199 | -
68 | Изготовление схемы границ на КПТ размещение ЛЭП длиной свыше 300 м | 1 км ЛЭП | -* | -* | -* | -* | - | 17445.2825 | 17445.2825 | -
69 | Изготовление схемы границ на КПТ размещение КТП | 1 схема | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 9429.023
70 | Подготовка межевых планов | 1 объект | -* | -* | -* | -* | - | 29519.4214 | 29519.4214 | -
71 | Проект освоения лесов | 1 объект | -* | -* | -* | -* | - | 381615.4268 | 381615.4268 | -