## 1
Перечень работ для ВОР
№ сметы | Обоснование | Вид работ | Ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4
1 | ЛСР №1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора
2 | ЛСР №2 | Установка одностоечной опоры с 1 подк. 6(10) кВ | 1 опора
3 | ЛСР №3 | Установка одностоечной опоры с 2 подк. 6(10) кВ | 1 опора
4 | ЛСР №4 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ) | 1 км
5 | ЛСР №5 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ) | 1 км
6 | ЛСР №6 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ) | 1 км
7 | ЛСР №7 | Установка РЛНД | 1 компл.
8 | ЛСР №8 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора
9 | ЛСР №9 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора
10 | ЛСР №10 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора
11 | ЛСР №11 | Подвеска провода СИП2А 3х35 +1х50 (0,4 кВ) | 1 км
12 | ЛСР №12 | Подвеска провода СИП2А 3х50 +1х50 (0,4 кВ) | 1 км
13 | ЛСР №13 | Подвеска провода СИП2А 3х70 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км
14 | ЛСР №14 | Подвеска провода СИП2А 3х95 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км
15 | ЛСР №15 | Подвеска провода СИП2А 3х120 +1х95 (0,4 кВ) | 1 км
16 | ЛСР №16 | Подвеска на сущ. опоры провода СИП2А 3х35 +1х50 (0,4 кВ) | 1 км
17 | ЛСР №17 | Подвеска на сущ. опоры провода СИП2А 3х50 +1х50 (0,4 кВ) | 1 км
18 | ЛСР №18 | Подвеска на сущ. опоры провода СИП2А 3х70 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км
19 | ЛСР №19 | Подвеска на сущ. опоры провода СИП2А 3х95 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км
20 | ЛСР №20 | Подвеска на сущ. опоры провода СИП2А 3х120 +1х95 (0,4 кВ) | 1 км
21 | ЛСР №21 | Прокладка КЛ 0,4 кВ в траншее, в трубах | 100 м
22 | ЛСР №22 | Прокладка КЛ 0,4 кВ методом ГНБ | 100 м
23 | ЛСР №23 | Прокладка КЛ 6(10) кВ в траншее, в трубах | 100 м
24 | ЛСР №24 | Прокладка КЛ 6(10) кВ методом ГНБ | 100 м
25 | ЛСР №25 | Строительство СТП 25 кВА | 1 шт.
26 | ЛСР №26 | Строительство СТП 40 кВА | 1 шт.
27 | ЛСР №27 | Строительство СТП 63 кВА | 1 шт.
28 | ЛСР №28 | Строительство СТП 100 кВА | 1 шт.
29 | ЛСР №29 | Строительство КМТП 160 кВА | 1 шт.
30 | ЛСР №30 | Строительство КТПН 250 кВА | 1 шт.
31 | ЛСР №31 | Строительство КТПН 400 кВА | 1 шт.
32 | ЛСР №32 | Строительство КТПН 630 кВА | 1 шт.
33 | ЛСР №33 | Замена ТМГ в ТП 25 на 40 кВА | 1 шт.
34 | ЛСР №34 | Замена ТМГ в ТП 40 на 63 кВА | 1 шт.
35 | ЛСР №35 | Замена ТМГ в ТП 63 на 100 кВА | 1 шт.
36 | ЛСР №36 | Замена ТМГ в ТП 160 на 250 кВА | 1 шт.
37 | ЛСР №37 | Замена ТМГ в ТП 250 на 400 кВА | 1 шт.
38 | ЛСР №38 | Замена ТМГ в ТП 400 на 630 кВА | 1 шт.
39 | ЛСР №39 | Чистка просеки | 1 Га
40 | ЛСР №40 | Валка ОСД | 1 дерево
41 | ЛСР №41 | Подрезка крон | 1 дерево
42 | ЛСР №42 | Перебазировка (Кран 6,3 т) | 1 км
43 | ЛСР №43 | Перебазировка (Бортовая 10 т) | 1 км
44 | ЛСР №44 | Перебазировка (БКМ) | 1 км
45 | ЛСР №45 | Перебазировка (АГП) | 1 км
46 | ЛСР №46 | Перебазировка (УАЗ) | 1 км
47 | ЛСР №47 | Установка 1Ф ПУ для физ. и юр. лиц | 1 шт
48 | ЛСР №48 | Установка 3Ф ПУ для физ. и юр. лиц | 1 шт
49 | ЛСР №49 | Установка 3Ф ПУ полукосвенного включения (шкаф учёта) | 1 шт
50 | ЛСР №50 | Установка ПКУ 6(10) кВ | 1 шт
51 | ЛСР №51 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ | 1 компл. 3 шт
52 | ЛСР №52 | Замена трансформаторов тока 6(10) кВ, 600 А | 1 комплект 2 шт
53 | ЛСР №53 | Замена трансформаторов тока 6(10) кВ, 600 А | 1 комплект 3 шт