## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 50
Установка ПКУ 6(10) кВ, 1 шт. | [14 empty] | 50_Установка ПКУ 6(10) кВ, 1 шт.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2022 сучётом индекса-дефлятора на 2023 год
Сметная стоимость |  | 664.04 | (72,16) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0.39 | (0,04) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 17.16 | (0,4) | тыс.руб.
| монтажных работ | 42.12 | (1,28) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 38.68 | чел.час.
| оборудования | 456.71 | (51,26) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 7.77 | чел.час.
| прочих затрат | 15.78 | (0,94) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Физические лица. Однофазные приборы учета. | [15 empty] | Раздел 1. Физические лица. Однофазные приборы учета.
Монтажные работы | [16 empty] | Монтажные работы
1 | ФЕРм08-01-066-01 | Разрядник напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  |  | Разрядник напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.46; 9: 1,38; 10: 36.51; 11: 43,03; 12: 1571 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18.11; 9: 1,38; 10: 24.99; 11: 13,7; 12: 342 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 9: 1,38; 10: 3.46; 11: 43,03; 12: 149 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.87; 10: 7.87; 11: 8,91; 12: 70 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,75; 6: 1,38; 7: 3,795 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,38; 7: 0,276 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.44; 10: 69.37 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.97; 12: 1720 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 38.77; 12: 1668 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.38; 12: 877 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 128.52; 12: 4528 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
|  | Объем=1*2 | [21 empty] | Объем=1*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1,38; 10: 56.41; 11: 43,03; 12: 2427 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 9: 1,38; 10: 92.38; 11: 13,7; 12: 1266 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 9: 1,38; 10: 9.44; 11: 43,03; 12: 406 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 5.88; 11: 8,91; 12: 52 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,06; 6: 1,38; 7: 5,6856 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,31; 6: 1,38; 7: 0,8556 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 154.67 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 65.85; 12: 2833 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 63.87; 12: 2748 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 33.58; 12: 1445 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 252.12; 12: 7938 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1
|  | Объем=1*3 | [21 empty] | Объем=1*3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 39.63; 9: 1,38; 10: 164.07; 11: 43,03; 12: 7060 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53.08; 9: 1,38; 10: 219.75; 11: 13,7; 12: 3011 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.19; 9: 1,38; 10: 67.03; 11: 43,03; 12: 2884 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.19; 10: 6.57; 11: 8,91; 12: 59 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,12; 6: 1,38; 7: 17,0568 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,59; 6: 1,38; 7: 6,5826 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.9; 10: 390.39 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.1; 12: 9944 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 224.17; 12: 9646 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 117.86; 12: 5071 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 732.42; 12: 24847 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,08 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
|  | Объем=(1*8) / 100 | [21 empty] | Объем=(1*8) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.22; 9: 1,38; 10: 9.3; 11: 43,03; 12: 400 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.86; 9: 1,38; 10: 1.2; 11: 13,7; 12: 16 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.51; 9: 1,38; 10: 0.17; 11: 43,03; 12: 7 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.43; 10: 2.91; 11: 8,91; 12: 26 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,96; 6: 1,38; 7: 0,989184 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,12; 6: 1,38; 7: 0,013248 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 131.51; 10: 13.41 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.47; 12: 407 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.19; 12: 395 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.83; 12: 208 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.43; 12: 1045 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,08 |  |  |  |  | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
|  | Объем=(1*8) / 100 | [21 empty] | Объем=(1*8) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 260.94; 9: 1,38; 10: 28.81; 11: 43,03; 12: 1240 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 148.59; 9: 1,38; 10: 16.4; 11: 13,7; 12: 225 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.52; 9: 1,38; 10: 0.5; 11: 43,03; 12: 22 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 600.62; 10: 48.05; 11: 8,91; 12: 428 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27,76; 6: 1,38; 7: 3,064704 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,36; 6: 1,38; 7: 0,039744 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1010.15; 10: 93.26 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.31; 12: 1262 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 28.43; 12: 1224 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.95; 12: 644 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.64; 12: 3761 | [9 empty] | Всего по позиции
Материалы: | [16 empty] | Материалы:
6 | цена поставщика | Уголок стальной 63*63*5 мм ст3сп-пс длина не менее 9м (т) |  |  | тн. |  |  | 0,004 | 7156.89 |  | 28.63 | 8,91 | 255 |  |  |  |  | Уголок стальной 63*63*5 мм ст3сп-пс длина не менее 9м (т)
(Линии электропередачи)
|  | Объем=1*4/1000 | [21 empty] | Объем=1*4/1000
|  | Цена=52388,40/1,2/6,1 | [22 empty] | Цена=52388,40/1,2/6,1
7 | цена поставщика | Проволока стальная катаная д-12 мм ст3сп-пс (т) |  |  | тн. |  |  | 0,002 | 6528.69 |  | 13.06 | 8,91 | 116 |  |  |  |  | Проволока стальная катаная д-12 мм ст3сп-пс (т)
(Линии электропередачи)
|  | Объем=1*2/1000 | [21 empty] | Объем=1*2/1000
|  | Цена=47790,0/1,2/6,1 | [22 empty] | Цена=47790,0/1,2/6,1
8 | ФССЦ-08.1.02.13-0013 | Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х |  |  | м |  |  | 8 | 21.44 |  | 171.52 | 8,91 | 1528 |  |  |  |  | Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
|  | Объем=1*8 | [21 empty] | Объем=1*8
9 | ФССЦ-21.1.08.03-0461 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0,008 | 38553.5 |  | 308.43 | 8,91 | 2748 |  |  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2
(Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
|  | Объем=(1*8) / 1000 | [21 empty] | Объем=(1*8) / 1000
10 | ФССЦ-21.2.01.01-0047 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20 |  |  | 1000 м |  |  | 0,03 | 7994.19 |  | 239.83 | 8,91 | 2137 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20
(Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
|  | Объем=(3*10*1) / 1000 | [21 empty] | Объем=(3*10*1) / 1000
Пусконаладка | [16 empty] | Пусконаладка
11 | ФЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных | [15 empty] | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 9: 1,38; 10: 28.64; 11: 43,03; 12: 1232 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,38; 7: 2,2356 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 28.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.64; 12: 1232 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 21.19; 12: 912 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 10.31; 12: 444 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.14; 12: 2588 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм | [15 empty] | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 9: 1,38; 10: 28.64; 11: 43,03; 12: 1232 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,38; 7: 2,2356 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 28.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.64; 12: 1232 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 21.19; 12: 912 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 10.31; 12: 444 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.14; 12: 2588 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [15 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 9: 1,38; 10: 28.64; 11: 43,03; 12: 1232 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,38; 7: 2,2356 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 28.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.64; 12: 1232 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 21.19; 12: 912 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 10.31; 12: 444 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.14; 12: 2588 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 1 |  |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 1,38; 10: 17.68; 11: 43,03; 12: 761 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 1,38; 7: 1,38 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 17.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.68; 12: 761 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 13.08; 12: 563 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 6.36; 12: 274 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.12; 12: 1598 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Физические лица. Однофазные приборы учета. |  |  | 10: 2256.14 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Физические лица. Однофазные приборы учета.
Раздел 2. Дополнительное оборудование и материалы. | [15 empty] | Раздел 2. Дополнительное оборудование и материалы.
15 О | Номенклатурный справочник АО "ДРСК" | пункт коммерческого учета ПКУЭ-(6)10 кВ (ПКУ-ENRG-6-15-У1 0,5S (3TT-3TH) IP54) |  |  | шт |  |  | 1 | 50050.08 | 1,024144 | 51258.49 | 8,91 | 456713 |  |  |  |  | пункт коммерческого учета ПКУЭ-(6)10 кВ (ПКУ-ENRG-6-15-У1 0,5S (3TT-3TH) IP54)
(Оборудование)
|  | Цена=535135,50/1,2/8,91 | [22 empty] | Цена=535135,50/1,2/8,91
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
16 | цена поставщика | Пластиковая пломба "Гранит" с логотипом (ОАО «ДРСК») и уникальным номером |  |  | шт |  |  | 1 | 1.53 |  | 1.53 | 8,91 | 14 |  |  |  |  | Пластиковая пломба "Гранит" с логотипом (ОАО «ДРСК») и уникальным номером
(Материалы)
|  | Цена=11,22/1.2/6.1 | [22 empty] | Цена=11,22/1.2/6.1
17 | цена поставщика | Проволока для пломбирования |  |  | м |  |  | 0,5 | 0.36 |  | 0.18 | 8,91 | 2 |  |  |  |  | Проволока для пломбирования
(Линии электропередачи)
|  | Цена=2,66/1.2/6.1 | [22 empty] | Цена=2,66/1.2/6.1
|  | Итого по разделу 2 Дополнительное оборудование и материалы. |  |  | 10: 51260.2 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Дополнительное оборудование и материалы.
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1587.88; 12: 29450 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 398.7; 12: 17155 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 354.72; 12: 4860 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 80.6; 12: 3468 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 834.46; 12: 7435 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 43.4; 12: 387 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 43.4; 12: 387 | [14 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1277.13; 12: 42119 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 295.1; 12: 12698 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 354.72; 12: 4860 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 80.6; 12: 3468 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 71.28; 12: 635 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 364.43; 12: 15681 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 191.6; 12: 8245 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 51258.49; 12: 456713 | [14 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 937.32; 12: 15775 | [14 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 937.32; 12: 15775 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 103.6; 12: 4457 | [14 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 719.78; 12: 6413 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 76.65; 12: 3299 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 37.29; 12: 1606 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 53516.34; 12: 514994 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 479.3; 12: 20623 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 441.08; 12: 18980 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 228.89; 12: 9851 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 1320.53; 12: 42506 | [14 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные затраты (38,678088+7,767192)/8*500 |  |  | 10: 2902.83; 12: 2903 | [14 empty] | Командировочные затраты (38,678088+7,767192)/8*500
|  | Зимнее удорожание 4,3% |  |  | 10: 56.78; 12: 1828 | [14 empty] | Зимнее удорожание 4,3%
|  | Итого |  |  | 10: 4280.14; 12: 47237 | [14 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 56475.95; 12: 519725 | [14 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения 1,5% |  |  | 10: 847.14; 12: 7796 | [14 empty] | Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 57323.09; 12: 527521 | [14 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор на 2023 г. 4,9% |  |  | 10: 2808.83; 12: 25849 | [14 empty] | Индекс-дефлятор на 2023 г. 4,9%
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 60131.92; 12: 553370 | [14 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 12026.38; 12: 110674 | [15 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 72158.3; 12: 664044 | [16 empty] | ВСЕГО по смете