## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 6
Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ), 1 км | [14 empty] | 6_Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ), 1 км
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 кв. 2022 сучётом индекса-дефлятора на 2023 год
Сметная стоимость |  | 797.65 | (87,15) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 237.12 | (13,15) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 42.39 | (1,08) | тыс.руб.
| монтажных работ | 353.84 | (42,53) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 112.9 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 54.18 | чел.час.
| прочих затрат | 1.04 | (0,03) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. СМР | [15 empty] | Раздел 1. СМР
1 | ФЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | [14 empty] | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 485.96; 9: 1,35; 10: 656.05; 11: 39,19; 12: 25711 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1769.36; 9: 1,35; 10: 2388.64; 11: 10,98; 12: 26227 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 256.71; 9: 1,35; 10: 346.56; 11: 39,19; 12: 13582 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 404.59; 10: 404.59; 11: 8,32; 12: 3366 | [5 empty] | М
| 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
| 22.2.01.08 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые
| 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Арматура линейная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51,1; 6: 1,35; 7: 68,985 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22,73; 6: 1,35; 7: 30,6855 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2659.91; 10: 3449.28 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1002.61; 12: 39293 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1032.69; 12: 40472 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 601.57; 12: 23576 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5083.54; 12: 119352 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-009-14 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 |  |  | 4: шт; 7: 15 |  |  |  | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06
|  | Объем=25-10 | [21 empty] | Объем=25-10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.39; 9: 1,35; 10: 412.9; 11: 39,19; 12: 16182 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 93.4; 9: 1,35; 10: 1891.35; 11: 10,98; 12: 20767 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.85; 9: 1,35; 10: 239.96; 11: 39,19; 12: 9404 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 313.38; 10: 4700.7; 11: 8,32; 12: 39110 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,12; 6: 1,35; 7: 42,93 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,16; 6: 1,35; 7: 23,49 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 427.17; 10: 7004.95 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 652.86; 12: 25586 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 672.45; 12: 26354 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 391.72; 12: 15352 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8069.12; 12: 117765 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 СМР |  |  | 10: 13152.66 | [11 empty] | Итого по разделу 1 СМР
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
3 | ФЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | [14 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.5; 9: 1,2; 10: 12.6; 11: 39,19; 12: 494 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,82; 6: 1,2; 7: 0,984 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.5; 10: 12.6 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.6; 12: 494 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 9.32; 12: 366 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 4.54; 12: 178 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.46; 12: 1038 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 26.46 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки | [15 empty] | Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки
4 | ФССЦ-21.2.01.01-0051 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20 |  |  | 1000 м |  |  | 3,135 | 13565.66 |  | 42528.34 | 8,32 | 353836 |  |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1*3*1,045 | [21 empty] | Объем=1*3*1,045
|  | Итого по разделу 3 Материалы, не вошедшие в расценки |  |  | 10: 42528.34 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Материалы, не вошедшие в расценки
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 52995.17; 12: 485693 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1081.55; 12: 42387 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4279.99; 12: 46994 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 586.52; 12: 22986 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 47633.63; 12: 396312 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 13152.66; 12: 237117 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1068.95; 12: 41893 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4279.99; 12: 46994 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 586.52; 12: 22986 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 5105.29; 12: 42476 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1705.14; 12: 66826 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 993.29; 12: 38928 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 42528.34; 12: 353836 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 42528.34; 12: 353836 | [13 empty] | материалы
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 26.46; 12: 1038 | [13 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 26.46; 12: 1038 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 12.6; 12: 494 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9.32; 12: 366 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4.54; 12: 178 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 55707.46; 12: 591991 | [13 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1668.07; 12: 65373 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1714.46; 12: 67192 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 997.83; 12: 39106 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 55681; 12: 590953 | [13 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные ((112,899+54,1755)/8)*500 |  |  | 10: 10442.16; 12: 10442 | [13 empty] | Командировочные ((112,899+54,1755)/8)*500
|  | Зимнее удорожание 3,7% |  |  | 10: 2060.2; 12: 21865 | [13 empty] | Зимнее удорожание 3,7%
|  | Итого |  |  | 10: 68183.36; 12: 623260 | [13 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 68209.82; 12: 624298 | [13 empty] | Итого с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  | 10: 1023.15; 12: 9364 | [13 empty] | Непредвиденные затраты 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 69232.97; 12: 633662 | [13 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор на 2023 г. 4,9% |  |  | 10: 3392.42; 12: 31049 | [13 empty] | Индекс-дефлятор на 2023 г. 4,9%
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 72625.39; 12: 664711 | [13 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 14525.08; 12: 132942.2 | [14 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 87150.47; 12: 797653.2 | [15 empty] | ВСЕГО по смете