КЛ 0,4 кВ метод ГНБ (100 м)

Типовой проект: Л3006, А11-2011

1 кабель в проколе

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПНД Ø 160, м | 105 |
| 2 | Кабель ААБл 4*150,м | 105 |
| 3 | Кабельная соединительная муфта (3+1)ПСТ(б)-1-150/240(Б), шт | 2 |

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство котлованов для ГНБ, м3 | 10 |
| 2 | Обратная засыпка котлована для ГНБ, м3 | 10 |
| 3 | Доставка буровой установки на место производства работ автотранспортом, шт | 1 |
| 4 | Установка буровой машины в рабочее положение, шт | 1 |
| 5 | Бурение скважины Ø 200 (прокладка трубы ПНД) , шт | 105 |
| 6 | Укладка кабеля в трубе, шт | 105 |
| 7 | Монтаж кабельной муфты, шт | 2 |