Установка ПКУЭ 6(10) кВ

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высоковольтный модуль |  |
| 1.1 | Трансформатор тока | 3 шт |
| 1.2 | Трансформатор напряжения | 3 шт |
| 1.3 | Ограничитель перенапряжения | 6 шт |
| 1.4 | Изолятор опорный ИПУ | 6 шт |
| 1.5 | Комплект крепления металлического корпуса к опоре | 1 шт |
| 1,6 | Корпус металлический | 1 шт |
| 2 | Шкаф учета электрической энергии |  |
| 2.1 | Корпус металлический | 1 шт |
| 2.2 | Счетчик электроэнергии | 1 шт |
| 2.3 | Выключатель автоматический | 1 шт |
| 2.4 | Шина N | 1 шт |
| 2.5 | Шина PEN | 1 шт |
| 2.6 | Провод установочный ПуГв 1х6мм2 (белый) | 1,25 м |
| 2.7 | Провод установочный ПуГв 1х6мм2 (желтый) | 0,5 м |
| 2.8 | Наконечник-гильза Е6012 6мм2 | 11 шт |
| 2.9 | Наконечник изолированный НКИ5,5-5 кольцо 4-6мм | 3 шт |
| 2.10 | DIN-рейка оцинкованная 10 см | 1 шт |
| 2.11 | Комплект крепления металлического корпуса к опоре | 1 шт |
| 2.12 | Полоса металлическая 40х4 | 8 м |
| 2.13 | Кабель КВВТ 14х2,5 | 5 м |
| 2.14 | Труба алюминиевая защитная диаметр 25 мм | 5м |

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж корпуса ЩУ к ЖБ опоре | 1 шт |
| 2 | Установка счетчика и электрооборудования в ЩУ | 1 шт |
| 3 | Прокладка провода и подключение ЩУ к ВМ | 1 шт |
| 4 | Монтаж корпуса ВМ к ЖБ опоре | 1 шт |
| 5 | Установка электрооборудования в ВМ | 1 шт |
| 6 | Подключение ПКУ к ВЛ | 1 шт |