Чистка просеки, 1 Га

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Валка деревьев твердых пород с корня, диаметр стволов до 16 см, шт. | 342 |
| 2 | Валка деревьев твердых пород с корня, диаметр стволов до 24 см, шт. | 252 |
| 3 | Валка деревьев твердых пород с корня, диаметр стволов до 32 см, шт. | 102 |
| 4 | Валка деревьев твердых пород с корня, диаметр стволов более 32 см, шт. | 42 |
| 5 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см, шт. | 228 |
| 6 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см, шт. | 168 |
| 7 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см, шт. | 68 |
| 8 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см, шт. | 28 |
| 9 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, диаметр стволов до 20 см, шт. хлыстов | 570 |
| 10 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, диаметр стволов до 30 см, шт. хлыстов | 420 |
| 11 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, диаметр стволов свыше 30 см, шт. хлыстов | 240 |
| 12 | Разделка древесины твердых пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см, шт. деревьев | 342 |
| 13 | Разделка древесины твердых пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см, шт. деревьев | 252 |
| 14 | Разделка древесины твердых пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см, шт. деревьев | 102 |
| 15 | Разделка древесины твердых пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см, шт. деревьев | 42 |
| 16 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см, шт. деревьев | 228 |
| 17 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см, шт. деревьев | 168 |
| 18 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см, шт. деревьев | 68 |
| 19 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см, шт. деревьев | 28 |
| 20 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли, м2 | 1000 |

Примечание: Расчёт количества выпиливаемых деревьев на 1 Га при чистке просек произведён на основании Справочника по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4–750 кВ (Анатолий Кравцов, Борис Узелков, Ефим Гологорский).