Подвеска провода СИП-3 1*95

Типовой проект: 1.10-20.МИ.15

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провод СИП-3 1*95, м | 3200 |

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подвеска 3х проводов механизированным способом, м | 1000 |
| 2 | Испытание ВЛ, шт | 1 |