Подвеска провода СИП-2А 3*35 + 1*50

Типовой проект: 26.0085

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | СИП-2А 3*35 + 1*50, м | 1100 |

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подвеска изолированного провода СИП-2А механизированным способом, м | 1000 |
| 2 | Испытание ВЛ, шт | 1 |