Замена ТМГ-160 на ТМГ-250 кВА

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доставка ТМГ-250 кВА и коммутационной арматуры на место производства работ | 1 комплект |
| 2 | Демонтаж ТМГ-160 кВА | 1 шт |
| 3 | Установка ТМГ-250 кВА и коммутационной арматуры в ТП | 1 шт |
| 4 | Транспортировка демонтируемого трансформатора на склад | 1 шт |
| 5 | Испытание ТП | 1 шт |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТМГ-250 кВа (коммутационная арматура в согласно опросного листа) | 1 шт |