Подвеска на сущ. Опоре провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ)

Типовой проект: 26.0085

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х70, м | 1045 |
| 2 | Заземляющий проводник ЗП1, т | 0,0177 |
| 3 | Металлическая лента F20.07, м | 70 |
| 4 | Скрепа С20, шт | 70 |
| 5 | Комплект промежуточной подвески, шт | 20 |
| 6 | Зажим ZP-2, шт | 35 |
| 7 | Зажим ПС-1-1, шт | 35 |
| 8 | Кабельный ремешок KR-1, шт | 70 |
| 9 | Кронштейн анкерный СА 2000, шт | 15 |
| 10 | Зажим анкерный РА 1500, шт | 30 |
| 11 | Зажим KZP-1 | 15 |

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развозка конструкций и материалов опор: материалов оснастки опор, шт | 29 |
| 2 | Подвеска изолированного провода СИП-2А механизированным способом, м | 1000 |
| 3 | Испытание ВЛ, шт | 1 |