Установка 1Ф ПУ

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 | 3 м |
| 1 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (или аналог) | 2 шт |
| 2 | Зажим анкерный (СИП): DN 123 (или аналог) | 2 шт |
| 3 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 2000.2 (или аналог) | 1 шт |
| 4 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | 3 м |
| 5 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 3 шт |
| 6 | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм | 2 шт |
| 7 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 16 | 4 шт |
| 8 | Счетчик электрической энергии однофазный МИРТЕК-212-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-ST-RF433/1-G/5-P2-HKMOV3-D в комплекте с МИРТ- 830 | 1 шт |
| 9 | Пластиковая пломба "Гранит" с логотипом (АО «ДРСК») и уникальным номером | 1 шт |
| 10 | Проволока для пломбирования | 0,5 шт |

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка счетчика и электрооборудования в шкафу | 1 шт |
| 2 | Прокладка провода и подключение ЩУ к ВЛ | 1 шт |