Установка 3Ф ПУ

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х25 | 8 м |
| 2 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (или аналог) | 4 шт |
| 3 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 2000.2 (или аналог) | 1 шт |
| 4 | Зажим анкерный (СИП), марка РА 150 | 1 шт |
| 5 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | 8 м |
| 6 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 8 шт |
| 7 | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм | 6 шт |
| 8 | Шкаф учета ШК5М 863 IP54 утепленный | 8 шт |
| 9 | Пластиковая пломба "Гранит" с логотипом (АО «ДРСК») и уникальным номером | 1 шт |
| 10 | Проволока для пломбирования | 0,5 шт |
| 11 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм |  |
| 12 | Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс размером 16х16 мм | 0,00395 т |
| 13 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450 | 15 |

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка счетчика и электрооборудования в шкафу | 1 шт |
| 2 | Прокладка провода и подключение ЩУ к ВЛ | 1 шт |