Замена трансформаторов тока 0,4 кВ

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо и газовыделением марки: ВВГнг-LS, 3х25 | 6 м |
| 2 | Трансформатор тока Т-0,66 | 3 шт |

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трансформатора тока | 3 шт |
| 2 | Установка трансформатора тока | 3 шт |
| 3 | Подключение трансформатора тока | 3 шт |
| 4 | Испытание электроустановки | 1 шт |