Замена трансформаторов тока 6(10) кВ, 600 А, 1 комп. 3 шт.

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-7-0,2S/0,2S/10Р-600/5 УХЛ2, 10/10/15ВА, Кр=10, Кб=10/10 | 3 шт |

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трансформатора тока | 3 шт |
| 2 | Установка трансформатора тока | 3 шт |
| 3 | Испытание электроустановки | 1 шт |