## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 202_ года | [12 empty] | "____" ________________ 202_ года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2.1
Установка одностоечной опоры с одним подкосом 6(10) кВ, с ПЗУ | [14 empty] | Установка одностоечной опоры с одним подкосом 6(10) кВ, с ПЗУ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2022 г.
Сметная стоимость |  | 102.05 | (8,72) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 39.66 | (2,94) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 4.98 | (0,12) | тыс.руб.
| монтажных работ | 47.49 | (4,72) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 12.22 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 4.38 | чел.час.
| прочих затрат | 3.4 | (0,08) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. СМР | [15 empty] | Раздел 1. СМР
1 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | [14 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 10: 52.98; 11: 41,99; 12: 2225 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 10: 247.94; 11: 10,44; 12: 2588 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 10: 23.2; 11: 41,99; 12: 974 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 45.54; 11: 10,07; 12: 459 |  |  |  |  | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 05.1.02.07-0021 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
| 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Траверсы стальные
| 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Хомуты стальные
| 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
| 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Изоляторы штыревые
| 22.2.02.07 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Детали крепления стальные
| 22.2.02.09 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Детали крепления стальные
| 22.2.02.21 | Штыри |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Штыри
| 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0,1; 7: 0,1 | [5 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,98; 7: 5,98 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 2 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 346.46 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.18; 12: 3199 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 78.47; 12: 3295 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 45.71; 12: 1919 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 470.64; 12: 10486 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-20.2.02.04-0006 | Колпачки: полиэтиленовые |  |  | 100 шт |  |  | -0,06 | 610 |  | -36.6 | 10,07 | -369 |  |  |  | Колпачки: полиэтиленовые
(Линии электропередачи)
3 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 10: 7.18; 11: 41,99; 12: 301 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 10: 93.14; 11: 10,44; 12: 972 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 10: 12.96; 11: 41,99; 12: 544 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 7: 0,88 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 7: 0,96 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 100.32 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.14; 12: 845 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 20.74; 12: 870 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 12.08; 12: 507 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.14; 12: 2650 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | [14 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 10: 2.45; 11: 41,99; 12: 103 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 10: 12.58; 11: 10,44; 12: 131 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 10: 2.16; 11: 41,99; 12: 91 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,3; 7: 0,3 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 7: 0,16 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 15.03 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.61; 12: 194 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4.75; 12: 200 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2.77; 12: 116 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.55; 12: 550 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР33-03-010-03 | Установка кожуха изолирующего на натяжную изоляцию 10 кВ (применительно) |  |  | 4: компл; 7: 6 |  |  |  | Установка кожуха изолирующего на натяжную изоляцию 10 кВ (применительно)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.95; 10: 11.7; 11: 41,99; 12: 491 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 100.52; 10: 603.12; 11: 10,44; 12: 6297 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.06; 10: 18.36; 11: 41,99; 12: 771 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 22.2.02.24 | Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 6 | [5 empty] | Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,23; 7: 1,38 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,21; 7: 1,26 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 102.47; 10: 614.82 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.06; 12: 1262 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 30.96; 12: 1300 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 18.04; 12: 757 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 663.82; 12: 8845 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | [14 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 5.67; 11: 41,99; 12: 238 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 1.68; 11: 10,44; 12: 18 |  |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 32.85; 11: 10,07; 12: 331 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,67; 7: 0,67 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 40.2 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.67; 12: 238 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.84; 12: 245 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3.4; 12: 143 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.44; 12: 975 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм |  |  | т |  |  | -0,005 | 6508.75 |  | -32.54 | 10,07 | -328 |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм
(Линии электропередачи)
|  | Итоги по разделу 1 СМР : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 СМР :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1047.69 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 79.98 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 958.46 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 56.68 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9.25 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1270.45 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 79.98 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 958.46 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 56.68 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9.25 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 140.76 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 82 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 136.66 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 140.76 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 82 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 СМР |  |  | 10: 1270.45 | [11 empty] | Итого по разделу 1 СМР
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую" | [15 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
8 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 1 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
|  | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [23 empty] | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 0,8; 10: 10.25; 11: 41,99; 12: 430 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 0,8; 7: 0,8 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 10.25 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.25; 12: 430 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 7.59; 12: 318 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 3.69; 12: 155 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.53; 12: 903 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0,03 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=3 / 100 | [24 empty] | Объем=3 / 100
|  | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [23 empty] | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 9: 0,8; 10: 3.98; 11: 41,99; 12: 167 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 6: 0,8; 7: 0,31104 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 3.98 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.98; 12: 167 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2.95; 12: 124 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.43; 12: 60 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.36; 12: 351 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [14 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4; 7
|  | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [23 empty] | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 9: 0,8; 10: 16.6; 11: 41,99; 12: 697 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1,296 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 16.6 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.6; 12: 697 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12.28; 12: 516 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.98; 12: 251 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.86; 12: 1464 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 30.83 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 30.83 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 64.75 | [10 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 64.75 | [10 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 30.83 | [10 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 22.82 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11.1 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 30.83 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 22.82 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 11.1 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" |  |  | 10: 64.75 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую"
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" | [15 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
11 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 1 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
|  | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) | [23 empty] | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 0,2; 10: 2.56; 11: 41,99; 12: 107 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 0,2; 7: 0,2 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 2.56 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.56; 12: 107 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1.89; 12: 79 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 0.92; 12: 39 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.37; 12: 225 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0,03 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=3 / 100 | [24 empty] | Объем=3 / 100
|  | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) | [23 empty] | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 9: 0,2; 10: 1; 11: 41,99; 12: 42 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 6: 0,2; 7: 0,07776 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 1 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1; 12: 42 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 0.74; 12: 31 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 0.36; 12: 15 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.1; 12: 88 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [14 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4; 7
|  | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) | [23 empty] | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 9: 0,2; 10: 4.15; 11: 41,99; 12: 174 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,2; 7: 0,324 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 4.15 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.15; 12: 174 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3.07; 12: 129 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.49; 12: 63 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.71; 12: 366 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" : | [20 empty] | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7.71 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 7.71 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 16.18 | [10 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 16.18 | [10 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7.71 | [10 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5.7 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2.77 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7.71 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5.7 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2.77 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" |  |  | 10: 16.18 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [15 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
14 | ТЦ_07.2.07.11_24_2462001891_02.03.2022_02 | Стойка опоры: СВ 105-5 |  |  | шт. |  |  | 2 | 15666.67 | 1,02 | 3173.78 | 10,07 | 31960 |  |  |  | Стойка опоры: СВ 105-5
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=18800/1,2 | [25 empty] | Цена=18800/1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 а | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%)
15 | ФССЦ-25.2.02.08-0003 | Узел крепления: кронштейна окрашенный |  |  | шт |  |  | 1 | 128.79 |  | 128.79 | 10,07 | 1297 |  |  |  | Узел крепления: кронштейна окрашенный
(Материалы)
16 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные |  |  | т |  |  | 0,02544 | 10832.93 |  | 275.59 | 10,07 | 2775 |  |  |  | Траверсы стальные
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(19,74+5,7)/1000 | [24 empty] | Объем=(19,74+5,7)/1000
17 | ФССЦ-20.1.02.22-0005 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт |  |  | 6 | 39.32 |  | 235.92 | 10,07 | 2376 |  |  |  | Ушко: однолапчатое У1-7-16
(Материалы для монтажных работ)
18 | ФССЦ-22.2.02.04-0041 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  | шт |  |  | 6 | 36.42 |  | 218.52 | 10,07 | 2200 |  |  |  | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1
(Материалы для монтажных работ)
19 | ФССЦ-20.5.04.04-0001 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 |  |  | шт |  |  | 6 | 89.44 |  | 536.64 | 10,07 | 5404 |  |  |  | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6
(Материалы для монтажных работ)
20 | ФССЦ-20.1.02.14-1022 | Серьга СРС-7-16 |  |  | шт |  |  | 6 | 10.03 |  | 60.18 | 10,07 | 606 |  |  |  | Серьга СРС-7-16
(Материалы для монтажных работ)
21 | ФССЦ-01.7.15.10-0031 | Скоба: СК-7-1А |  |  | шт |  |  | 6 | 28.07 |  | 168.42 | 10,07 | 1696 |  |  |  | Скоба: СК-7-1А
(Материалы для монтажных работ)
22 | ТЦ_22.2.01.03_59_5905064257_05.05.2022_02 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е |  |  | шт. |  |  | 12 | 1250 | 1,02 | 1519.36 | 10,07 | 15300 |  |  |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е
(Материалы)
|  | Цена=1500/1,2 | [25 empty] | Цена=1500/1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 а | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%)
23 | ТЦ_22.2.01.08_54_5404223516_12.07.2022_02 | Кожух изолирующий на натяжную изоляцию 10 кВ (кожух изолирующий ПЗУ-КИ-НБ-2-6 с двумя протекторами птицезащитными ПЗУ-П-16) |  |  | компл. |  |  | 1 | 464.69 | 1,02 | 47.07 | 10,07 | 474 |  |  |  | Кожух изолирующий на натяжную изоляцию 10 кВ (кожух изолирующий ПЗУ-КИ-НБ-2-6 с двумя протекторами птицезащитными ПЗУ-П-16)
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=557,63/1,2 | [25 empty] | Цена=557,63/1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 а | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%)
24 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм |  |  | т |  |  | 0,00474 | 5230.01 |  | 24.79 | 10,07 | 250 |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
(Материалы)
|  | Объем=3*1*1,58/1000 | [24 empty] | Объем=3*1*1,58/1000
|  | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: : | [20 empty] | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6389.06 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 6389.06 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1672.94 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 1672.94 | [10 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4716.12 | [10 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 4716.12 | [10 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  | 10: 6389.06 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 47734 | [10 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7475.29; 12: 79412 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 118.52; 12: 4975 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 958.46; 12: 10006 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 56.68; 12: 2380 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6398.31; 12: 64431 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2943.39; 12: 39656 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 79.98; 12: 3358 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 958.46; 12: 10006 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 56.68; 12: 2380 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1682.19; 12: 16940 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 140.76; 12: 5910 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 82; 12: 3442 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4716.12; 12: 47491 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 4716.12; 12: 47491 | [16 empty] | материалы
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 80.93; 12: 3397 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 80.93; 12: 3397 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 38.54; 12: 1617 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 28.52; 12: 1197 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13.87; 12: 583 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 7740.44; 12: 90544 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 175.2; 12: 7355 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 169.28; 12: 7107 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 95.87; 12: 4025 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 7659.51; 12: 87147 | [17 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (12,2188+4,38)/8*500 |  |  | 10: 84.9656; 12: 1037 | [16 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (12,2188+4,38)/8*500
|  | Зимнее удорожание Приказ №325 от 25.05.2021, Приложение 1 п. 50 - 6,1%*0,9= 5,49% |  |  | 10: 420.51; 12: 4784 | [16 empty] | Зимнее удорожание Приказ №325 от 25.05.2021, Приложение 1 п. 50 - 6,1%*0,9= 5,49%
|  | Итого |  |  | 10: 8164.9856; 12: 92968 | [17 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 8245.9156; 12: 96365 | [17 empty] | Итого с прочими затратами
|  | Индекс-дефлятор на 2023 г. 5,9% |  |  | 10: 486.509; 12: 5685.535 | [16 empty] | Индекс-дефлятор на 2023 г. 4,9%
|  | Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 3397*0,2 |  |  | 10: 679.4; 12: 679 | [18 empty] | Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 3397*0,2
|  | Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 3397*0,8 |  |  | 10: 2717.6; 12: 2718 | [18 empty] | Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 3397*0,8
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 8732.4246; 12: 102050.535 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 47734 | [16 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | (Инженер-сметчик 2 кат. ГРП И.Н.Колесникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]