## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 202_ года | [12 empty] | "____" ________________ 202_ года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5
Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ) | [14 empty] | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 кв-л 2022 г.
Сметная стоимость |  | 434.54 | (36,84) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 93.78 | (3,87) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 21.28 | (0,51) | тыс.руб.
| монтажных работ | 288.99 | (28,7) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 52.72 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 22.73 | чел.час.
| прочих затрат | 1.83 | (0,04) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. СМР | [15 empty] | Раздел 1. СМР
1 | ФЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | [14 empty] | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 485.96; 10: 485.96; 11: 41,99; 12: 20405 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1769.36; 10: 1769.36; 11: 10,44; 12: 18472 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 256.71; 10: 256.71; 11: 41,99; 12: 10779 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 404.59; 10: 404.59; 11: 10,07; 12: 4074 |  |  |  |  | М
| 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
| 22.2.01.08 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые
| 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Арматура линейная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51,1; 7: 51,1 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22,73; 7: 22,73 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2659.91; 10: 2659.91 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 742.67; 12: 31184 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 764.95; 12: 32120 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 445.6; 12: 18710 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3870.46; 12: 93781 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 СМР : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 СМР :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2659.91 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 485.96 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1769.36 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 256.71 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 404.59 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3870.46 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 485.96 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1769.36 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 256.71 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 404.59 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 764.95 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 445.6 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 742.67 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 764.95 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 445.6 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 СМР |  |  | 10: 3870.46 | [11 empty] | Итого по разделу 1 СМР
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую" | [15 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
2 | ФЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [14 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4; 7
|  | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [23 empty] | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 9: 0,8; 10: 16.6; 11: 41,99; 12: 697 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1,296 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 16.6 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.6; 12: 697 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12.28; 12: 516 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.98; 12: 251 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.86; 12: 1464 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 16.6 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 16.6 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 34.86 | [10 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 34.86 | [10 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 16.6 | [10 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 12.28 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5.98 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 16.6 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 12.28 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5.98 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" |  |  | 10: 34.86 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую"
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" | [15 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
3 | ФЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [14 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4; 7
|  | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) | [23 empty] | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 9: 0,2; 10: 4.15; 11: 41,99; 12: 174 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,2; 7: 0,324 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 4.15 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.15; 12: 174 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3.07; 12: 129 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.49; 12: 63 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.71; 12: 366 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" : | [20 empty] | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4.15 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4.15 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 8.71 | [10 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 8.71 | [10 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4.15 | [10 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3.07 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1.49 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4.15 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3.07 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1.49 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" |  |  | 10: 8.71 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [15 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
4 | ТЦ_21.2.01.00_28_2801255036_01.06.2022_02 | Провод СИП-3 1х50-20 |  |  | км |  |  | 3,135 | 90375 | 1,02 | 28698.31 | 10,07 | 288992 |  |  |  | Провод СИП-3 1х50-20
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1*3*1,045 | [24 empty] | Объем=1*3*1,045
|  | Цена=108450/1,2 | [25 empty] | Цена=108450/1,2
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 а | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%)
|  | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: : | [20 empty] | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 28698.31 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 28698.31 | [10 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 28698.31 | [10 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 28698.31 | [10 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  | 10: 28698.31 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 288992 | [10 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 31378.97; 12: 332814 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 506.71; 12: 21276 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1769.36; 12: 18472 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 256.71; 12: 10779 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 29102.9; 12: 293066 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3870.46; 12: 93781 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 485.96; 12: 20405 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1769.36; 12: 18472 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 256.71; 12: 10779 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 404.59; 12: 4074 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 764.95; 12: 32120 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 445.6; 12: 18710 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 28698.31; 12: 288992 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 28698.31; 12: 288992 | [16 empty] | материалы
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 43.57; 12: 1830 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 43.57; 12: 1830 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 20.75; 12: 871 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 15.35; 12: 645 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7.47; 12: 314 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 32612.34; 12: 384603 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 763.42; 12: 32055 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 780.3; 12: 32765 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 453.07; 12: 19024 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 32568.77; 12: 382773 | [17 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (52,72+22,73)/8*500 |  |  | 10: 386.2105; 12: 4716 | [16 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (52,72+22,73)/8*500
|  | Зимнее удорожание Приказ №325 от 25.05.2021, Приложение 1 п. 50 - 6,1%*0,9= 5,49% |  |  | 10: 1788.03; 12: 21014 | [16 empty] | Зимнее удорожание Приказ №325 от 25.05.2021, Приложение 1 п. 50 - 6,1%*0,9= 5,49%
|  | Итого |  |  | 10: 34743.0105; 12: 408503 | [17 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 34786.5805; 12: 410333 | [17 empty] | Итого с прочими затратами
|  | Индекс-дефлятор на 2023 г. 5,9% |  |  | 10: 2052.4082; 12: 24209.647 | [16 empty] | Индекс-дефлятор на 2023 г. 4,9%
|  | Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 1830*0,2 |  |  | 10: 366; 12: 366 | [18 empty] | Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 1830*0,2
|  | Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 1830*0,8 |  |  | 10: 1464; 12: 1464 | [18 empty] | Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 1830*0,8
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 36838.9887; 12: 434542.647 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 288992 | [16 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]