## Лист1
№п/п | № сметы | Наименование сметы | В ценах 2 кв 2022 г + индекс дефлятор на 2023 (5,9%)
1 | 1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 39259.25 | Сторимость Изолятора ранее была = 1240, 00 без НДС
2 | 2 | Установка одностоечной опоры с 1 подк. 6(10) кВ | 91465.83
3 | 2.1 | Установка одностоечной опоры с 1 подк. 6(10) кВ, с ПЗУ | 102050.54
4 | 3 | Установка одностоечной опоры с 2 подк. 6(10) кВ | 118741.43
5 | 3.1 | Установка одностоечной опоры с 2 подк. 6(10) кВ, с ПЗУ | 104729.28
6 | 4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 330984.1 | Индекс на Провод АС 50/8 мм был - 9,26, стал - 7,74
7 | 5 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ) | 434542.65
8 | 6 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ) | 480833.66
9 | 7 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ) | 590124.57
10 | 8 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 2-3 кат. | 25831.13
11 | 9 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 1-2 кат. | 17865.33
12 | 10 | Переход ВЛ-6(10) через водную преграду | 21204.36
13 | 11 | Установка РЛНД | 45131.4 | Стоимости материалов по КП (Вал привода, Заземляющий проводник) текущие ниже, чем были ранее. Индексы на кранштейны ранее были в базе и составляли 11,84 сейчас их нет и берем по письму 9,6
14 | 11.1 | Установка РЛНД | 57074.81
15 | 12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 31108.13 | Стоимости материалов по КП (Опора СВ -95-3, Зажим РС 481) текущие ниже, чем были ранее.
16 | 13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 57800.22 | Стоимости материалов по КП (Опора СВ -95-3, Зажим РС 481) текущие ниже, чем были ранее.
17 | 14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 79354.05 | Стоимости материалов по КП (Опора СВ -95-3, Зажим РС 481) текущие ниже, чем были ранее.
18 | 15 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ) | 366746.53
19 | 15.1 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х54,6 (0,4 кВ) | 400405.78
20 | 16 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ) | 531389.26
21 | 17 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ) | 542409.21
22 | 17.1 | Подвеска провода СИП2А 3х95 1х95 (0,4 кВ) | 689163.31
23 | 18 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 486055.58
24 | 19 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 621333.3
25 | 20 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 633334.95
26 | 20.1 | Подвеска провода СИП2А 3х95 1х95 (0,4 кВ) по существующим опорам | 779108.42
27 | 21 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 2-3 кат. | 9263.07
28 | 22 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 1-2 кат. | 20554.13
29 | 23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 5989.7
30 | 24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 9901.65
31 | 25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 201230.12 | Индекс на Провод АС 50/8 мм был - 9,26, стал - 7,74
32 | 26 | КЛ - 0,4 кВ | 2257844.13 | Кабель силовой ААБл-1 4х120: был - 776 250 руб; стал - ???
33 | 27 | КЛ - 6(10) кВ | 2141216.464 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлУ 3х240-6 нужен Прайс!!! Индекс был = 12,78 а по письму 9,6 | Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм2 нужен счет!! Был - 8,83, по письму 9,6
34 | 28 | СТП 25 кВА | 857681.98
35 | 29 | СТП 40 кВА | 941574.9
36 | 30 | СТП 63 кВА | 1038356.91
37 | 31 | СТП 100 кВА | 1123900.82
38 | 32 | СТП 160 кВА | 1256537.39
39 | 33 | КТПН 40 кВА | 1532717.18
40 | 34 | КТПН 63 кВА | 1585206.51
41 | 35 | КТПН 100 кВА | 1667448.45
42 | 36 | КТПН 160 кВА | 1779383.69
43 | 37 | КТПН 160 кВА | 1947025.51
44 | 38 | КТПН 400 кВА | 2462218.42
45 | 39 | КТПН 630 кВА | 3087593.93
46 | 40 | Установка ТМГ 40 кВА | 256353.19
47 | 41 | Установка ТМГ 63 кВА | 294077.95
48 | 42 | Установка ТМГ 100 кВА | 350092.69
49 | 43 | Установка ТМГ 160 кВА | 429198.93
50 | 44 | Установка ТМГ 250 кВА | 556976.81
51 | 45 | Установка ТМГ 400 кВА | 728684.13
52 | 46 | Установка ТМГ 630 кВА | 1031685.21
53 | 47 | Установка ТМГ 1000 кВА | 1450517.6
54 | 48 | Установка АВ 0,4 кВ | 30044.89
55 | 49 | Установка рубильника | 20494.83
56 | 50 | Установка ТТ-0,4 | 33366.97 | 1
57 | 51 | Монтаж ошиновки | 72858.14 | 2
58 | 52.1 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 16 см | 50672.09 | 3
59 | 52.2 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 24 см | 94315.6 | 4
60 | 52.3 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 32 см | 155954.69 | 5
61 | 52.4 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов более 32 см | 204186.85 | 6
62 | 52.5 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 16 см | 47258.93 | 7
63 | 52.6 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 24 см | 86992.61 | 8
64 | 52.7 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 32 см | 142524.46 | 9
65 | 52.8 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов более 32 см | 182546.18 | 10
66 | 52.9 | Чистка просеки | 437037.65 | 11
67 | 53 | Валка ОСД | 1557.79 | 12
68 | 54 | Подрезка крон | 1258.09 | 13
69 | 55 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры | 2073.52 | 14
70 | 56 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 1 подкосом | 6200.45 | 15
71 | 57 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 2 подкосами | 9043.86 | 16
72 | 58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 4243.41 | 17
73 | 59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 8341.74 | 18
74 | 60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 12820.25 | 19
75 | 61 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 2433.58 | 20
76 | 62 | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ | 3250.07 | 21
77 | 63 | Демонтаж МТП | 35304.94 | 22
78 | 64 | Демонтаж КТПН | 63655.43 | 23
79 | 65 | Демонтаж РЛНД | 3692.73 | 24
80 | 66 | Демонтаж ТМГ | 14676.68 | 25
81 | 67 | Демонтаж АВ | 1215.73 | 26
82 | 68 | Демонтаж рубильника | 3173.82 | 27
83 | 69 | Демонтаж ТТ | 2505.59 | 28
84 | 70 | Демонтаж ошиновки | 9140.23 | 29
85 | 71 | Переход КЛ-10 кВ методом ГНБ | 1270349.93 | 30
86 | 72.1 | счетчик однофазный | 19099.07 | 31
87 | 72.2 | Счетчик фазный косвенного включения | 176856.18 | 32
88 | 72.3 | Счетчик фазный полукосвенного включения | 173045.9 | 33
89 | 72.4 | Счетчик фазный прямого включения | 27234.3 | 34
|  | Итого суммарная стоимость единичных расценок | 40110705.724