ОБОСНОВАНИЕ начальной (максимальной) цены договора / цены единицы товара, работы, услуги

- Общая информация

| № п/п | Наименование | Информация по лоту |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование лота | Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей на территории функционирования филиала Амурские Электрические Сети |
|  | Номер лота | 211201-КС ПИР СМР-2023-ДРСК-АЭС |
|  | НМЦ лота | 30 000 000,00 руб. без НДС |

- Использованный метод (методы) расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги:

Базисно-индексный метод

Обоснование расчета НМЦ: прилагаемые сметные расчеты (Приложение к ТТ ЛСР)

| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей на территории функционирования филиала АЭС |  |  |  |  |

| № сметы | Наименование сметы | В ценах 2 кв 2022 г + индекс дефлятор на 2023 (5,9%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 39 259,25 |
| 2 | Установка одностоечной опоры с 1 подк. 6(10) кВ | 91 465,83 |
| 2.1 | Установка одностоечной опоры с 1 подк. 6(10) кВ, с ПЗУ | 102 050,54 |
| 3 | Установка одностоечной опоры с 2 подк. 6(10) кВ | 118 741,43 |
| 3.1 | Установка одностоечной опоры с 2 подк. 6(10) кВ, с ПЗУ | 104 729,28 |
| 4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 330 984,10 |
| 5 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ) | 434 542,65 |
| 6 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ) | 480 833,66 |
| 7 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ) | 590 124,57 |
| 8 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 2-3 кат. | 25 831,13 |
| 9 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 1-2 кат. | 17 865,33 |
| 10 | Переход ВЛ-6(10) через водную преграду | 21 204,36 |
| 11 | Установка РЛНД | 45 131,40 |
| 11.1 | Установка РЛНД | 57 074,81 |
| 12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 31 108,13 |
| 13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 57 800,22 |
| 14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 79 354,05 |
| 15 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ) | 366 746,53 |
| 15.1 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х54,6 (0,4 кВ) | 400 405,78 |
| 16 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ) | 531 389,26 |
| 17 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ) | 542 409,21 |
| 17.1 | Подвеска провода СИП2А 3х95 1х95 (0,4 кВ) | 689 163,31 |
| 18 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 486 055,58 |
| 19 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 621 333,30 |
| 20 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 633 334,95 |
| 20.1 | Подвеска провода СИП2А 3х95 1х95 (0,4 кВ) по существующим опорам | 779 108,42 |
| 21 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 2-3 кат. | 9 263,07 |
| 22 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 1-2 кат. | 20 554,13 |
| 23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 5 989,70 |
| 24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 9 901,65 |
| 25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 201 230,12 |
| 26 | КЛ - 0,4 кВ | 2 257 844,13 |
| 27 | КЛ - 6(10) кВ | 2 141 216,46 |
| 28 | СТП 25 кВА | 857 681,98 |
| 29 | СТП 40 кВА | 941 574,90 |
| 30 | СТП 63 кВА | 1 038 356,91 |
| 31 | СТП 100 кВА | 1 123 900,82 |
| 32 | СТП 160 кВА | 1 256 537,39 |
| 33 | КТПН 40 кВА | 1 532 717,18 |
| 34 | КТПН 63 кВА | 1 585 206,51 |
| 35 | КТПН 100 кВА | 1 667 448,45 |
| 36 | КТПН 160 кВА | 1 779 383,69 |
| 37 | КТПН 160 кВА | 1 947 025,51 |
| 38 | КТПН 400 кВА | 2 462 218,42 |
| 39 | КТПН 630 кВА | 3 087 593,93 |
| 40 | Установка ТМГ 40 кВА | 256 353,19 |
| 41 | Установка ТМГ 63 кВА | 294 077,95 |
| 42 | Установка ТМГ 100 кВА | 350 092,69 |
| 43 | Установка ТМГ 160 кВА | 429 198,93 |
| 44 | Установка ТМГ 250 кВА | 556 976,81 |
| 45 | Установка ТМГ 400 кВА | 728 684,13 |
| 46 | Установка ТМГ 630 кВА | 1 031 685,21 |
| 47 | Установка ТМГ 1000 кВА | 1 450 517,60 |
| 48 | Установка АВ 0,4 кВ | 30 044,89 |
| 49 | Установка рубильника | 20 494,83 |
| 50 | Установка ТТ-0,4 | 33 366,97 |
| 51 | Монтаж ошиновки | 72 858,14 |
| 52.1 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 16 см | 50 672,09 |
| 52.2 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 24 см | 94 315,60 |
| 52.3 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 32 см | 155 954,69 |
| 52.4 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов более 32 см | 204 186,85 |
| 52.5 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 16 см | 47 258,93 |
| 52.6 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 24 см | 86 992,61 |
| 52.7 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 32 см | 142 524,46 |
| 52.8 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов более 32 см | 182 546,18 |
| 52.9 | Чистка просеки | 437 037,65 |
| 53 | Валка ОСД | 1 557,79 |
| 54 | Подрезка крон | 1 258,09 |
| 55 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры | 2 073,52 |
| 56 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 1 подкосом | 6 200,45 |
| 57 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 2 подкосами | 9 043,86 |
| 58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 4 243,41 |
| 59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 8 341,74 |
| 60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 12 820,25 |
| 61 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 2 433,58 |
| 62 | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ | 3 250,07 |
| 63 | Демонтаж МТП | 35 304,94 |
| 64 | Демонтаж КТПН | 63 655,43 |
| 65 | Демонтаж РЛНД | 3 692,73 |
| 66 | Демонтаж ТМГ | 14 676,68 |
| 67 | Демонтаж АВ | 1 215,73 |
| 68 | Демонтаж рубильника | 3 173,82 |
| 69 | Демонтаж ТТ | 2 505,59 |
| 70 | Демонтаж ошиновки | 9 140,23 |
| 71 | Переход КЛ-10 кВ методом ГНБ | 1 270 349,93 |
| 72.1 | счетчик однофазный | 19 099,07 |
| 72.2 | Счетчик фазный косвенного включения | 176 856,18 |
| 72.3 | Счетчик фазный полукосвенного включения | 173 045,90 |
| 72.4 | Счетчик фазный прямого включения | 27 234,30 |
|  | Итого суммарная стоимость единичных расценок | 40 110 705,72 |