## 3.17. Ремонт КЛ-10 кВ от ТП №80
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Энергия | [14 empty] | 3.17. Ремонт КЛ-10 кВ от ТП №80
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 951.62 | (78,06) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 501.39 | (30,93) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 146.36 | (2,7) | тыс.руб.
| монтажных работ | 430.03 | (26,92) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 295.49 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 27.83 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонтные работы | [15 empty] | Раздел 1. Ремонтные работы
1 | ВУЕР_ВЛ-2-13 | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси: поперек линии ВЛ напряжением 10кВ |  |  | 4: 1 опора; 7: 1 |  |  |  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси: поперек линии ВЛ напряжением 10кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.73; 9: 1.38; 10: 76.91; 11: 54.16; 12: 4165 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 355.36; 9: 1.38; 10: 490.4; 11: 13.76; 12: 6748 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.94; 6: 1.38; 7: 4.0572 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.96; 6: 1.38; 7: 2.7048 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 411.09; 10: 567.31; 12: 10913 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.91; 12: 4165 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 86.91; 12: 4706 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 46.15; 12: 2499 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 700.37; 12: 18118 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 8 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Объем=2+3*2 | [20 empty] | Объем=2+3*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1.38; 10: 39.63; 11: 54.16; 12: 2146 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1.38; 10: 514.13; 11: 17.25; 12: 8869 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.38; 10: 71.54; 11: 54.16; 12: 3875 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.38; 7: 4.8576 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.38; 7: 5.2992 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 553.76; 12: 11015 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.17; 12: 6021 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 115.62; 12: 6262 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 66.7; 12: 3613 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 736.08; 12: 20890 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1.38; 10: 5.63; 11: 54.16; 12: 305 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1.38; 10: 30.39; 11: 17.31; 12: 526 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1.38; 10: 5.22; 11: 54.16; 12: 283 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.38; 7: 0.69 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.38; 7: 0.3864 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 36.02; 12: 831 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.85; 12: 588 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 11.28; 12: 612 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 6.51; 12: 353 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.81; 12: 1796 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 1.38; 10: 10.14; 11: 54.16; 12: 549 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 1.38; 10: 52.08; 11: 17.31; 12: 902 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.38; 10: 8.94; 11: 54.16; 12: 484 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.38; 7: 1.242 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.38; 7: 0.6624 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 62.22; 12: 1451 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.08; 12: 1033 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 19.84; 12: 1074 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 11.45; 12: 620 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.51; 12: 3145 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | [14 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | bar: 4; 7
|  | МАТ=0 к расх. | [15 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.38; 10: -37.41; 11: 54.16; 12: -2026 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.38; 10: -147.23; 11: 13.76; 12: -2026 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.38; 10: -13.92; 11: 54.16; 12: -754 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 6.72 | [5 empty] | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07-0021 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Штыри
Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0.1; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.38; 7: -4.2228 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.38; 7: -1.2006 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: -184.64; 12: -4052 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -51.33; 12: -2780 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: -53.38; 12: -2891 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: -30.8; 12: -1668 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -268.82; 12: -8611 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | [14 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | bar: 4; 7
|  | МАТ=0 к расх. | [15 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.38; 10: 73.11; 11: 54.16; 12: 3960 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.38; 10: 342.16; 11: 13.71; 12: 4691 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.38; 10: 32.02; 11: 54.16; 12: 1734 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 6.72 | [5 empty] | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07-0021 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.07 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Детали крепления стальные
П,Н | 22.2.02.09 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Детали крепления стальные
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Штыри
Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0.1; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.38; 7: 8.2524 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.38; 7: 2.76 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 415.27; 12: 8651 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 105.13; 12: 5694 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 109.34; 12: 5922 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 63.08; 12: 3416 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 587.69; 12: 17989 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
|  | МАТ=0 к расх. | [15 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.38; 10: 74.82; 11: 54.16; 12: 4052 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.38; 10: 294.46; 11: 13.76; 12: 4052 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.38; 10: 27.85; 11: 54.16; 12: 1508 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 6.72 | [5 empty] | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07-0021 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Штыри
Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0.1; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.38; 7: 8.4456 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.38; 7: 2.4012 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 369.28; 12: 8104 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.67; 12: 5560 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 106.78; 12: 5782 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 61.6; 12: 3336 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 537.66; 12: 17222 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
|  | МАТ=0 к расх. | [15 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.38; 10: 146.22; 11: 54.16; 12: 7919 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.38; 10: 684.31; 11: 13.71; 12: 9382 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.38; 10: 64.03; 11: 54.16; 12: 3468 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 6.72 | [5 empty] | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07-0021 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.07 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Детали крепления стальные
П,Н | 22.2.02.09 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Детали крепления стальные
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Штыри
Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0.1; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.38; 7: 16.5048 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.38; 7: 5.52 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 830.53; 12: 17301 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 210.25; 12: 11387 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 218.66; 12: 11842 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 126.15; 12: 6832 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1175.34; 12: 35975 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов (Прим.: Установка траверсы) |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  | Установка разрядников: с помощью механизмов (Прим.: Установка траверсы)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.31; 9: 1.38; 10: 45.97; 11: 54.16; 12: 2490 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.38; 10: 116.4; 11: 15.1; 12: 1758 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.1; 9: 1.38; 10: 15.32; 11: 54.16; 12: 830 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.86; 10: 2.86; 11: 15.09; 12: 43 | [5 empty] | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые
П,Н | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Детали крепления стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 6: 1.38; 7: 5.1888 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 6: 1.38; 7: 1.4766 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.52; 10: 165.23; 12: 4291 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.29; 12: 3320 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 63.74; 12: 3453 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 36.77; 12: 1992 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 265.74; 12: 9736 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии |  |  | 4: км; 7: 0.23 |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 485.96; 9: 1.38; 10: 154.24; 11: 54.16; 12: 8354 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1769.36; 9: 1.38; 10: 561.59; 11: 15.84; 12: 8896 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 256.71; 9: 1.38; 10: 81.48; 11: 54.16; 12: 4413 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 404.59; 10: 93.06; 11: 9.16; 12: 852 | [5 empty] | М
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
П,Н | 22.2.01.08 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые
П,Н | 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Арматура линейная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.1; 6: 1.38; 7: 16.2191 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.73; 6: 1.38; 7: 7.2145 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2659.91; 10: 808.89; 12: 18102 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 235.72; 12: 12767 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 245.15; 12: 13278 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 141.43; 12: 7660 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1195.47; 12: 39040 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм08-04-741-03 | Муфта трехфазная концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2 |  |  | 4: компл; 7: 4 |  |  |  | Муфта трехфазная концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 128.91; 9: 1.38; 10: 711.58; 11: 54.16; 12: 38539 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 140.7; 10: 562.8; 11: 11.56; 12: 6506 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 6: 1.38; 7: 73.968 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 269.61; 10: 1274.38; 12: 45045 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 711.58; 12: 38539 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.1 (в ред. пр. № 611/пр от 26.07.2022) | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 127; 7: 127; 10: 903.71; 12: 48945 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.1 | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 68; 7: 68; 10: 483.87; 12: 26207 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2661.96; 12: 120197 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-04-742-03 | Присоединение трехфазного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2 |  |  | 4: присоединение; 7: 4 |  |  |  | Присоединение трехфазного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.38; 9: 1.38; 10: 184.26; 11: 54.16; 12: 9980 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 225.48; 10: 901.92; 11: 1.04; 12: 938 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.47; 6: 1.38; 7: 19.1544 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 258.86; 10: 1086.18; 12: 10918 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 184.26; 12: 9980 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.1 (в ред. пр. № 611/пр от 26.07.2022) | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 127; 7: 127; 10: 234.01; 12: 12675 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.1 | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 68; 7: 68; 10: 125.3; 12: 6786 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1445.49; 12: 30379 | [8 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.18 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=18 / 100 | [20 empty] | Объем=18 / 100
| Прил.1.12 п.3.184 | Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | [15 empty] | Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 343.13; 11: 54.16; 12: 18584 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 43.9916 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 343.13; 12: 18584 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 343.13; 12: 18584 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 308.82; 12: 16726 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 137.25; 12: 7434 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 789.2; 12: 42744 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм08-04-744-03 | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.8 |  |  |  | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=80 / 100 | [20 empty] | Объем=80 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 535.83; 9: 1.38; 10: 591.56; 11: 54.16; 12: 32039 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.79; 9: 1.38; 10: 28.47; 11: 17.19; 12: 489 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1.38; 10: 3.88; 11: 54.16; 12: 210 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 64.21; 10: 51.37; 11: 11.67; 12: 599 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.7; 6: 1.38; 7: 61.4928 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.38; 7: 0.30912 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 625.83; 10: 671.4; 12: 33127 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 595.44; 12: 32249 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.1 (в ред. пр. № 611/пр от 26.07.2022) | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 127; 7: 127; 10: 756.21; 12: 40956 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.1 | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 68; 7: 68; 10: 404.9; 12: 21929 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1832.51; 12: 96012 | [8 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (ПГС) |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.18 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (ПГС)
|  | Объем=18 / 100 | [20 empty] | Объем=18 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.38; 10: 181.08; 11: 54.16; 12: 9807 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.38; 7: 24.1445 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 181.08; 12: 9807 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 181.08; 12: 9807 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 162.97; 12: 8826 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 72.43; 12: 3923 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 416.48; 12: 22556 | [8 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции (Защита кабеля по опоре швеллером) |  |  | 4: т; 7: 0.065 |  |  |  | Металлические конструкции (Защита кабеля по опоре швеллером)
|  | МАТ=0 к расх. | [15 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 515.63; 9: 1.38; 10: 46.25; 11: 54.16; 12: 2505 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 395.65; 9: 1.38; 10: 35.49; 11: 15.41; 12: 547 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 40.16; 9: 1.38; 10: 3.6; 11: 54.16; 12: 195 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11982.18; 9: 0; 10: 0; 11: 12.19 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.6; 6: 1.38; 7: 4.8079 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 6: 1.38; 7: 0.28704 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12893.46; 10: 81.74; 12: 3052 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.85; 12: 2700 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 48.85; 12: 2646 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 25.42; 12: 1377 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 156.01; 12: 7075 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | МАТ=0 к расх. | [15 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 9: 1.38; 10: 31.3; 11: 54.16; 12: 1695 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 9: 1.38; 10: 9.27; 11: 14.04; 12: 130 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 9: 0; 10: 0; 11: 9.53 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 6: 1.38; 7: 3.6984 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 40.57; 12: 1825 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.3; 12: 1695 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 32.55; 12: 1763 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 18.78; 12: 1017 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.9; 12: 4605 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.006 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=0,6 / 100 | [20 empty] | Объем=0,6 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.38; 10: 9.95; 11: 54.16; 12: 539 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.38; 7: 1.2751 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 9.95; 12: 539 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.95; 12: 539 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 8.96; 12: 485 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 3.98; 12: 216 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.89; 12: 1240 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 0.4 |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=4 / 10 | [20 empty] | Объем=4 / 10
|  | МАТ=0 к расх. | [15 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 9: 1.38; 10: 8.41; 11: 54.16; 12: 455 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 9: 1.38; 10: 0.75; 11: 15.78; 12: 12 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.38; 10: 0.07; 11: 54.16; 12: 4 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 9: 0; 10: 0; 11: 15.8 | [5 empty] | М
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.38; 7: 0.9936 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.38; 7: 0.00552 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 9.16; 12: 467 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.48; 12: 459 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 8.82; 12: 477 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 5.09; 12: 275 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.07; 12: 1219 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.006 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=0,6 / 100 | [20 empty] | Объем=0,6 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.38; 10: 5.5; 11: 54.16; 12: 298 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.38; 7: 0.73278 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 5.5; 12: 298 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.5; 12: 298 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 4.95; 12: 268 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 2.2; 12: 119 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.65; 12: 685 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Ремонтные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Ремонтные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7326.96 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2702.28 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3012.67 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 300.03 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1612.01 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6433.04 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1168.63 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2948.71 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 292.55 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 95.92 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1451.01 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 768.77 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 6095.97 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1533.65 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 63.96 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7.48 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1516.09 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1942.78 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1039.49 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3002.31 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3393.79 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1808.26 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Ремонтные работы |  |  | 10: 12529.01 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Ремонтные работы
Раздел 2. Материалы | [15 empty] | Раздел 2. Материалы
18 | ТЦ_05.1.02.07_28_2801108200_01.11.2022_02 | Стойка железобетонная СВ-105-3 |  |  | шт |  |  | 6 | 11591.67 | 1.02 | 10556.7 | 6.72 | 70941 |  |  |  | Стойка железобетонная СВ-105-3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10556.7; 12: 70941 | [8 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_05.1.02.07_28_2801108200_01.11.2022_02 | Стойка железобетонная СВ164-10,3 |  |  | шт |  |  | 1 | 26742.08 | 1.02 | 4059.08 | 6.72 | 27277 |  |  |  | Стойка железобетонная СВ164-10,3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4059.08; 12: 27277 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-21.2.01.01-0047 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20 |  |  | 1000 м |  |  | 0.72 | 7994.19 |  | 5755.82 | 12.92 | 74365 |  |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5755.82; 12: 74365 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-20.1.02.21-0064 | Узел крепления УК-У-01 |  |  | шт |  |  | 4 | 77.88 |  | 311.52 | 6.72 | 2093 |  |  |  | Узел крепления УК-У-01
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 311.52; 12: 2093 | [8 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_01.11.2022_02 | Траверса ТМ-8 |  |  | шт. |  |  | 5 | 2835 | 1.02 | 2151.64 | 6.72 | 14459 |  |  |  | Траверса ТМ-8
|  | (Материалы) | [25 empty] | (Материалы)
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2151.64; 12: 14459 | [8 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_20.1.01.01_28_2801108200_01.11.2022_02 | Хомут Х-1 (3.407-143) |  |  | шт. |  |  | 5 | 110.25 | 1.02 | 83.63 | 6.72 | 562 |  |  |  | Хомут Х-1 (3.407-143)
|  | (Материалы) | [25 empty] | (Материалы)
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.63; 12: 562 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_20.1.01.01_28_2801108200_01.11.2022_02 | Изолятор SML-70/20Г ГОСТ Р 55189-2012 |  |  | шт. |  |  | 24 | 1315 | 1.02 | 4790.33 | 6.72 | 32191 |  |  |  | Изолятор SML-70/20Г ГОСТ Р 55189-2012
|  | (Материалы) | [25 empty] | (Материалы)
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4790.33; 12: 32191 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_01.11.2022_02 | Изолятор ШС-10 ГОСТ ГОСТ 1232-82 |  |  | шт. |  |  | 2 | 974.18 | 1.02 | 295.68 | 6.72 | 1987 |  |  |  | Изолятор ШС-10 ГОСТ ГОСТ 1232-82
|  | (Материалы) | [25 empty] | (Материалы)
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 295.68; 12: 1987 | [8 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые |  |  | 100 шт |  |  | 0.02 | 610 |  | 12.2 | 6.02 | 73 |  |  |  | Колпачки полиэтиленовые
|  | (Материалы) | [25 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.2; 12: 73 | [8 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-20.1.01.11-0005 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2А |  |  | шт |  |  | 18 | 5.18 |  | 93.24 | 6.72 | 627 |  |  |  | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2А
|  | (Материалы) | [25 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.24; 12: 627 | [8 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм |  |  | т |  |  | 0.02 | 5230.01 |  | 104.6 | 11.4 | 1192 |  |  |  | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.6; 12: 1192 | [8 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм |  |  | т |  |  | 0.003 | 5230.01 |  | 15.69 | 11.79 | 185 |  |  |  | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.69; 12: 185 | [8 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-01.7.11.07-0165 | Электроды МР-3 |  |  | кг |  |  | 2 | 12.1 |  | 24.2 | 13.03 | 315 |  |  |  | Электроды МР-3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.2; 12: 315 | [8 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ_20.1.02.23_28_2801108200_01.10.2021_02 | Кабель ААБл-10 3*95 ГОСТ 18410-73 |  |  | км |  |  | 0.08 | 623977.59 | 1.02 | 4363.07 | 11.67 | 50917 |  |  |  | Кабель ААБл-10 3*95 ГОСТ 18410-73
|  | (Материалы) | [25 empty] | (Материалы)
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4363.07; 12: 50917 | [8 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_20.1.02.23_28_2801108200_01.11.2022_02 | Муфта КНтп-10 3*70/120 ГОСТ 13781.0-86 |  |  | шт. |  |  | 4 | 2777.11 | 1.02 | 980.19 | 11.56 | 11331 |  |  |  | Муфта КНтп-10 3*70/120 ГОСТ 13781.0-86
|  | (Материалы) | [25 empty] | (Материалы)
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 980.19; 12: 11331 | [8 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ_20.1.02.23_28_2801108200_01.11.2022_02 | Муфта КВтп-10 3*70/120 ГОСТ 13781.0-86 |  |  | шт. |  |  | 4 | 2748 | 1.02 | 969.9 | 11.56 | 11212 |  |  |  | Муфта КВтп-10 3*70/120 ГОСТ 13781.0-86
|  | (Материалы) | [25 empty] | (Материалы)
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 969.9; 12: 11212 | [8 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ_20.1.02.23_28_2801108200_01.11.2022_02 | Наконечники кабельные КВТ 95-10 |  |  | шт. |  |  | 12 | 30.1 | 1.02 | 353.85 | 1.04 | 368 |  |  |  | Наконечники кабельные КВТ 95-10
|  | (Материалы) | [25 empty] | (Материалы)
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92 | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 353.85; 12: 368 | [8 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-08.3.11.01-0059 | Швеллеры № 18, марка стали Ст3пс |  |  | т |  |  | 0.065 | 4700 |  | 305.5 | 19.41 | 5930 |  |  |  | Швеллеры № 18, марка стали Ст3пс
|  | (Материалы) | [25 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 305.5; 12: 5930 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Материалы : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 35226.84 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 35226.84 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 14399.23 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 14399.23 | [12 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 20827.61 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 20827.61 | [12 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 35226.84 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Материалы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 28604.07 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 3. Перевозка материалов | [15 empty] | Раздел 3. Перевозка материалов
МТР (г.Благовещенск - г.Зея) | [28 empty] | МТР (г.Благовещенск - г.Зея)
45 | ФССЦпг-03-01-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 1 т груза |  |  | 11.053 | 64.94 |  | 717.78 | 21.37 | 15339 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 200 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 717.78; 12: 15339 | [8 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦпг-03-01-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 3559.066 | 0.26 |  | 925.36 | 21.37 | 19775 |  |  |  | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=11,053*322 | [20 empty] | Объем=11,053*322
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 925.36; 12: 19775 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Перевозка материалов : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Перевозка материалов :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1643.14 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 1643.14 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1643.14 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 1643.14 | [12 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 3 Перевозка материалов |  |  | 10: 1643.14 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Перевозка материалов
Раздел 4. Перебазировка техники к месту работ и обратно (г.Благовещенск - г.Зея - г.Благовещенск) | [15 empty] | Раздел 4. Перебазировка техники к месту работ и обратно (г.Благовещенск - г.Зея - г.Благовещенск)
47 | ФСЭМ-91.04.01-032 | Машины бурильно-крановые глубина бурения 1,5-3 м, мощность 66 кВт (90 л.с.) |  |  | 4: маш.-ч; 7: 19; 10: 2678.05; 12: 30610 |  |  |  | Машины бурильно-крановые глубина бурения 1,5-3 м, мощность 66 кВт (90 л.с.)
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 140.95; 10: 2678.05; 11: 11.43; 12: 30610 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 10: 220.4; 11: 11.43; 12: 2519 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 220.4; 12: 2519 | [6 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2678.05; 12: 30610 | [8 empty] | Всего по позиции
48 | ФСЭМ-91.13.03-031 | Автофургоны-мастерские тип Кунг |  |  | 4: маш.-ч; 7: 16; 10: 2864.32; 12: 31221 |  |  |  | Автофургоны-мастерские тип Кунг
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 179.02; 10: 2864.32; 11: 10.9; 12: 31221 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.5; 10: 216; 11: 10.9; 12: 2354 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 216; 12: 2354 | [6 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2864.32; 12: 31221 | [8 empty] | Всего по позиции
49 | ФСЭМ-91.13.03-508 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т |  |  | 4: маш.-ч; 7: 16; 10: 1145.6; 12: 16485 |  |  |  | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.6; 10: 1145.6; 11: 14.39; 12: 16485 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.06; 10: 160.96; 11: 14.39; 12: 2316 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 160.96; 12: 2316 | [6 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1145.6; 12: 16485 | [8 empty] | Всего по позиции
50 | ФСЭМ-91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т |  |  | 4: маш.-ч; 7: 19; 10: 1765.86; 12: 29949 |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 92.94; 10: 1765.86; 11: 16.96; 12: 29949 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.5; 10: 256.5; 11: 16.96; 12: 4350 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 256.5; 12: 4350 | [6 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1765.86; 12: 29949 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Перебазировка техники к месту работ и обратно (г.Благовещенск - г.Зея - г.Благовещенск) : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Перебазировка техники к месту работ и обратно (г.Благовещенск - г.Зея - г.Благовещенск) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 8453.83 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8453.83 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 853.86 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8453.83 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8453.83 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 853.86 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 853.86 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Перебазировка техники к месту работ и обратно (г.Благовещенск - г.Зея - г.Благовещенск) |  |  | 10: 8453.83 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Перебазировка техники к месту работ и обратно (г.Благовещенск - г.Зея - г.Благовещенск)
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 52650.77; 12: 649673 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2702.28; 12: 146355 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 11466.5; 12: 153241 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1153.89; 12: 27789 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 38481.99; 12: 350077 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 30929.24; 12: 501385 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1168.63; 12: 63292 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 11402.54; 12: 152205 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1146.41; 12: 27384 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 16138.29; 12: 165666 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1451.01; 12: 78585 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 768.77; 12: 41637 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 26923.58; 12: 430031 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1533.65; 12: 83063 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 63.96; 12: 1036 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7.48; 12: 405 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 22343.7; 12: 184411 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1942.78; 12: 105222 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1039.49; 12: 56299 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 57852.82; 12: 931416 | [18 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3856.17; 12: 174144 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3393.79; 12: 183807 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1808.26; 12: 97936 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные затраты (Постановление №729 от 02.10.2002 г.) (295,49388+27,826182)/8*500 |  |  | 10: 20207.5; 12: 20208 | [17 empty] | Командировочные затраты (Постановление №729 от 02.10.2002 г.) (295,49388+27,826182)/8*500
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 78060.32; 12: 951624 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 28604.07; 12: 221245 | [17 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.