## 3. Оборудование ТП № 164 инв. №
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Капитальный ремонт КТП
(наименование стройки)
ВЛ-0,38 кВ Биробиджан КТП-167 инв. № EO0005522 (КТПН-167 6/0,4 кВ Биробиджан Ф-18 ПС 220 кВ)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3
ВЛ-0,38 кВ Биробиджан КТП-167 инв. № EO0005522 (КТПН-167 6/0,4 кВ Биробиджан Ф-18 ПС 220 кВ) | [14 empty] | 3. Оборудование ТП № 164 инв. № ЕО0006482 (КТП-167 с.Раздольное)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВДиОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв.2022
Сметная стоимость |  | 973.67 | (51,67) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 505.57 | (34,51) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 182.33 | (4,42) | тыс.руб.
| монтажных работ | 305.83 | (8,55) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 473.06 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 121.51 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подъем КТП | [15 empty] | Раздел 1. Подъем КТП
КТПН-167 | [16 empty] | КТПН-167
1 | ВУЕР_РС-3-19 Применительно | Замена шлейфа отпайки ВЛ напряжением 1-20 кВ |  |  | 4: 1 шлейф; 7: 1 |  |  |  |  | Замена шлейфа отпайки ВЛ напряжением 1-20 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.02; 9: 1.32; 10: 13.23; 11: 41.27; 12: 546 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 39.61; 9: 1.32; 10: 52.29; 11: 13.94; 12: 729 | [6 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 6: 1.32; 7: 0.594 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 6: 1.32; 7: 0.594 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49.63; 10: 65.52; 12: 1275 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.23; 12: 546 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 13.63; 12: 562 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 7.94; 12: 328 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.09; 12: 2165 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ВУЕР_РС-3-18 Применительно | Замена шлейфа отпайки ВЛ напряжением 0,38 кВ |  |  | 4: 1 шлейф; 7: 6 |  |  |  |  | Замена шлейфа отпайки ВЛ напряжением 0,38 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 9: 1.32; 10: 70.49; 11: 41.27; 12: 2909 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35.21; 9: 1.32; 10: 278.86; 11: 13.94; 12: 3887 | [6 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.32; 7: 3.168 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.32; 7: 3.168 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44.11; 10: 349.35; 12: 6796 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.49; 12: 2909 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 72.6; 12: 2996 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 42.29; 12: 1745 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 464.24; 12: 11537 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР07-05-016-04 пименительно (ДЕМОНТАЖ) | Устройство металлических ограждений: без поручней |  |  | 4: 100 м; 7: 0.2475 |  |  |  |  | Устройство металлических ограждений: без поручней
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [16 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 390.1; 9: 0.924; 10: 89.21; 11: 41.27; 12: 3682 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 204.08; 9: 0.924; 10: 46.67; 11: 13.94; 12: 651 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.77; 9: 0.924; 10: 7.04; 11: 41.27; 12: 291 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16057.11; 9: 0; 10: 0; 11: 9.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.5; 6: 0.924; 7: 9.4906 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.59; 6: 0.924; 7: 0.59231 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16651.29; 10: 135.88; 12: 4333 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.25; 12: 3973 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 111.65; 12: 4609 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 77; 12: 3178 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 324.53; 12: 12120 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней |  |  | 4: 100 м; 7: 0.2475 |  |  |  |  | Устройство металлических ограждений: без поручней
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 390.1; 9: 1.32; 10: 127.45; 11: 41.27; 12: 5260 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 204.08; 9: 1.32; 10: 66.67; 11: 13.94; 12: 929 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.77; 9: 1.32; 10: 10.05; 11: 41.27; 12: 415 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16057.11; 10: 46.71; 11: 9.31; 12: 435 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.5; 6: 1.32; 7: 13.558 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.59; 6: 1.32; 7: 0.84615 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 782.9; 10: 240.83; 12: 6624 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.5; 12: 5675 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 159.5; 12: 6583 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 110; 12: 4540 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 510.33; 12: 17747 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР33-04-029-06 Демонтаж | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  |  | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [16 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 304.51; 9: 0.924; 10: 281.37; 11: 41.27; 12: 11612 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 568.92; 9: 0.924; 10: 525.68; 11: 13.94; 12: 7328 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 66.56; 9: 0.924; 10: 61.5; 11: 41.27; 12: 2538 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 0.924; 7: 28.8288 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.93; 6: 0.924; 7: 4.5553 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 873.43; 10: 807.05; 12: 18940 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 342.87; 12: 14150 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 353.16; 12: 14575 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 205.72; 12: 8490 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1365.93; 12: 42005 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР33-04-029-06 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  |  | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 304.51; 9: 1.32; 10: 401.95; 11: 41.27; 12: 16588 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 568.92; 9: 1.32; 10: 750.97; 11: 13.94; 12: 10469 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 66.56; 9: 1.32; 10: 87.86; 11: 41.27; 12: 3626 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.32; 7: 41.184 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.93; 6: 1.32; 7: 6.5076 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 873.43; 10: 1152.92; 12: 27057 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 489.81; 12: 20214 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 504.5; 12: 20820 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 293.89; 12: 12128 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1951.31; 12: 60005 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-01-001-01 Демонтаж | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 250 кВ·А | [15 empty] | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 250 кВ·А | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [16 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 198.17; 9: 0.924; 10: 183.11; 11: 41.27; 12: 7557 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 408.8; 9: 0.924; 10: 377.73; 11: 13.94; 12: 5266 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.35; 9: 0.924; 10: 47.45; 11: 41.27; 12: 1958 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.22; 9: 0; 10: 0; 11: 9.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 0.924; 7: 19.0344 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.93; 6: 0.924; 7: 3.6313 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 639.19; 10: 560.84; 12: 12823 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 230.56; 12: 9515 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 223.64; 12: 9230 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 117.59; 12: 4853 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 902.07; 12: 26906 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-01-001-01 | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 250 кВ·А | [15 empty] | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 250 кВ·А | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 198.17; 9: 1.32; 10: 261.58; 11: 41.27; 12: 10795 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 408.8; 9: 1.32; 10: 539.62; 11: 13.94; 12: 7522 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.35; 9: 1.32; 10: 67.78; 11: 41.27; 12: 2797 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.22; 10: 32.22; 11: 9.31; 12: 300 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.32; 7: 27.192 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.93; 6: 1.32; 7: 5.1876 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 639.19; 10: 833.42; 12: 18617 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 329.36; 12: 13592 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 319.48; 12: 13184 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 167.97; 12: 6932 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1320.87; 12: 38733 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  | 4: шт; 7: 8 |  |  |  |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 57.25; 9: 1.32; 10: 604.56; 11: 41.27; 12: 24950 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 703.89; 9: 1.32; 10: 19.11; 11: 13.94; 12: 266 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 66.68; 9: 1.32; 10: 2.75; 11: 41.27; 12: 113 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.2; 10: 25.6; 11: 9.31; 12: 238 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.09; 6: 1.32; 7: 64.3104 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.32; 7: 52.1664 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 62.26; 10: 649.27; 12: 25454 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 607.31; 12: 25063 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 589.09; 12: 24311 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 309.73; 12: 12782 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1548.09; 12: 62547 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-02-165-06 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 |  |  | 4: шт; 7: 6 |  |  |  |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.01; 9: 1.32; 10: 396.08; 11: 41.27; 12: 16346 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 598.3; 9: 1.32; 10: 14.34; 11: 13.94; 12: 200 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 56.69; 9: 1.32; 10: 2.06; 11: 41.27; 12: 85 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.05; 10: 18.3; 11: 9.31; 12: 170 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.32; 6: 1.32; 7: 42.1344 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.2; 6: 1.32; 7: 33.264 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.87; 10: 428.72; 12: 16716 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 398.14; 12: 16431 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 386.2; 12: 15938 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 203.05; 12: 8380 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1017.97; 12: 41034 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм08-02-167-08 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 |  |  | 4: шт; 7: 8 |  |  |  |  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.88; 9: 1.32; 10: 780.17; 11: 41.27; 12: 32198 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.32; 10: 19.11; 11: 13.94; 12: 266 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.32; 10: 2.75; 11: 41.27; 12: 113 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 46.72; 10: 373.76; 11: 9.31; 12: 3480 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.86; 6: 1.32; 7: 83.0016 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.32; 7: 0.2112 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 122.41; 10: 1173.04; 12: 35944 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 782.92; 12: 32311 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 759.43; 12: 31342 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 399.29; 12: 16479 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2331.76; 12: 83765 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-02-167-07 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 |  |  | 4: шт; 7: 6 |  |  |  |  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.48; 9: 1.32; 10: 486.92; 11: 41.27; 12: 20095 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.32; 10: 14.34; 11: 13.94; 12: 200 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.32; 10: 2.06; 11: 41.27; 12: 85 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20.37; 10: 122.22; 11: 9.31; 12: 1138 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.54; 6: 1.32; 7: 51.7968 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.32; 7: 0.1584 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.66; 10: 623.48; 12: 21433 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 488.98; 12: 20180 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 474.31; 12: 19575 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 249.38; 12: 10292 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1347.17; 12: 51300 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-01-036-03 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.05 |  |  |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.57; 9: 1.32; 10: 1.49; 11: 13.94; 12: 21 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.3; 9: 1.32; 10: 0.15; 11: 41.27; 12: 6 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 6: 1.32; 7: 0.01122 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22.57; 10: 1.49; 12: 21 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.15; 12: 6 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.14; 12: 6 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.07; 12: 3 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.7; 12: 30 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.03 |  |  |  |  | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 853; 9: 1.32; 10: 33.78; 11: 41.27; 12: 1394 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 100; 6: 1.32; 7: 3.96 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 853; 10: 33.78; 12: 1394 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.78; 12: 1394 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 30.06; 12: 1241 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 13.85; 12: 572 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.69; 12: 3207 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.03 |  |  |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.36; 9: 1.32; 10: 5.36; 11: 41.27; 12: 221 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.09; 9: 1.32; 10: 2.3; 11: 13.94; 12: 32 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.32; 10: 0.2; 11: 41.27; 12: 8 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 894.6; 10: 26.84; 11: 9.31; 12: 250 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.32; 7: 0.57024 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.32; 7: 0.01584 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1088.05; 10: 34.5; 12: 503 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.56; 12: 229 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.39; 12: 222 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.84; 12: 117 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.73; 12: 842 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР08-01-002-03 Применительно устройства основания ктп | Устройство основания под фундаменты: гравийного |  |  | 4: м3; 7: 60 |  |  |  |  | Устройство основания под фундаменты: гравийного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.32; 10: 534.6; 11: 41.27; 12: 22063 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.32; 10: 656.57; 11: 13.94; 12: 9153 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.32; 10: 64.15; 11: 41.27; 12: 2647 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 22.2; 11: 9.31; 12: 207 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.32; 7: 67.32 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.32; 7: 5.544 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 1213.37; 12: 31423 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 598.75; 12: 24710 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 658.63; 12: 27181 | [7 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 413.14; 12: 17050 | [7 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2285.14; 12: 75654 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР33-04-031-01 | Устройство фундаментов из блоков для пунктов секционирования |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  |  | Устройство фундаментов из блоков для пунктов секционирования
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 109.16; 9: 1.32; 10: 144.09; 11: 41.27; 12: 5947 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.02; 9: 1.32; 10: 541.23; 11: 13.94; 12: 7545 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.39; 9: 1.32; 10: 66.51; 11: 41.27; 12: 2745 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.36; 10: 8.36; 11: 9.31; 12: 78 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.49; 6: 1.32; 7: 16.4868 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.82; 6: 1.32; 7: 5.0424 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 527.54; 10: 693.68; 12: 13570 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 210.6; 12: 8692 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 216.92; 12: 8953 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 126.36; 12: 5215 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1036.96; 12: 27738 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Подъем КТП |  |  | 10: 16615.58 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Подъем КТП
Раздел 2. Материалы | [15 empty] | Раздел 2. Материалы
18 | прайс | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 36-15-8(серия 1.141-1 выпуск 63) |  |  | шт. |  |  | 2 | 15700 |  | 3372.72 | 9.31 | 31400 |  |  |  |  | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 36-15-8(серия 1.141-1 выпуск 63)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3372.72; 12: 31400 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 |  |  | 60 | 60 |  | 3600 | 9.31 | 33516 |  |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3600; 12: 33516 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.03 |  |  |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.36; 10: 4.06; 11: 41.27; 12: 168 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.09; 10: 1.74; 11: 13.94; 12: 24 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 0.15; 11: 41.27; 12: 6 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 894.6; 10: 26.84; 11: 9.31; 12: 250 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 0.432 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.012 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1088.05; 10: 32.64; 12: 442 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.21; 12: 174 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.08; 12: 169 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.15; 12: 89 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.87; 12: 700 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм |  |  | т |  |  | 0.004 | 6100 |  | 24.4 | 9.31 | 227 |  |  |  |  | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.4; 12: 227 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-21.1.06.08-0183 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120-1000 |  |  | 1000 м |  |  | 0.02 | 78279.11 |  | 1565.58 | 9.31 | 14576 |  |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120-1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1565.58; 12: 14576 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-21.1.06.08-0006 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х70-1000 |  |  | 1000 м |  |  | 0.01 | 96051.72 |  | 960.52 | 9.31 | 8942 |  |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х70-1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 960.52; 12: 8942 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-21.1.06.07-0016 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х50-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0.02 | 41462.2 |  | 829.24 | 9.31 | 7720 |  |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х50-660
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 829.24; 12: 7720 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | прайс | Муфта кабельная 4СТП-1 (70 х 120) |  |  | шт |  |  | 6 | 4950 |  | 3190.12 | 9.31 | 29700 |  |  |  |  | Муфта кабельная 4СТП-1 (70 х 120)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3190.12; 12: 29700 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | прайс | Муфта кабельная 4КВТП-1 (70 х 120) |  |  | шт |  |  | 6 | 3950 |  | 2545.65 | 9.31 | 23700 |  |  |  |  | Муфта кабельная 4КВТП-1 (70 х 120)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2545.65; 12: 23700 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | прайс | Муфта кабельная СТП-10 (70 х 120) |  |  | шт |  |  | 2 | 8750 |  | 1879.7 | 9.31 | 17500 |  |  |  |  | Муфта кабельная СТП-10 (70 х 120)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1879.7; 12: 17500 | [9 empty] | Всего по позиции
28 | прайс | Муфта кабельная КВТП-10 (70 х 120) |  |  | шт |  |  | 2 | 3650 |  | 784.1 | 9.31 | 7300 |  |  |  |  | Муфта кабельная КВТП-10 (70 х 120)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 784.1; 12: 7300 | [9 empty] | Всего по позиции
29 | прайс | Муфта кабельная 4СТП-1 (35 х 50) |  |  | шт |  |  | 6 | 4020 |  | 2590.76 | 9.31 | 24120 |  |  |  |  | Муфта кабельная 4СТП-1 (35 х 50)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2590.76; 12: 24120 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | прайс | Муфта кабельная 4КВТП-1 (35 х 50) |  |  | шт |  |  | 6 | 2200 |  | 1417.83 | 9.31 | 13200 |  |  |  |  | Муфта кабельная 4КВТП-1 (35 х 50)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1417.83; 12: 13200 | [9 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-24.3.03.13-0418 | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм |  |  | м |  |  | 10 | 63 |  | 630 | 9.31 | 5865 |  |  |  |  | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 630; 12: 5865 | [9 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-20.1.01.02-0046 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 |  |  | 100 шт |  |  | 0.24 | 2089 |  | 501.36 | 9.31 | 4668 |  |  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 501.36; 12: 4668 | [9 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-20.1.01.02-0047 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70-2 |  |  | 100 шт |  |  | 0.15 | 2089 |  | 313.35 | 9.31 | 2917 |  |  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70-2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 313.35; 12: 2917 | [9 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-20.1.01.02-0049 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-120-2 |  |  | 100 шт |  |  | 0.16 | 2306 |  | 368.96 | 9.31 | 3435 |  |  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-120-2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 368.96; 12: 3435 | [9 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм |  |  | т |  |  | 0.004 | 6100 |  | 24.4 | 9.31 | 227 |  |  |  |  | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.4; 12: 227 | [9 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-02.3.01.02-0005 | Песок несортированный |  |  | м3 |  |  | 2 | 83.49 |  | 166.98 | 9.31 | 1555 |  |  |  |  | Песок несортированный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 166.98; 12: 1555 | [9 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  | шт |  |  | 0.3 | 70.37 |  | 21.11 | 9.31 | 197 |  |  |  |  | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.11; 12: 197 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 24825.65 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Материалы
Раздел 3. Автотранспорт | [15 empty] | Раздел 3. Автотранспорт
38 | ФСЭМ-91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  |  | 4: маш.-ч; 7: 4; 10: 447.96; 12: 6245 |  |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 111.99; 10: 447.96; 11: 13.94; 12: 6245 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.5; 10: 54; 11: 41.27; 12: 2229 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 54; 12: 2229 | [7 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 447.96; 12: 6245 | [9 empty] | Всего по позиции
39 | ФСЭМ-91.13.03-031 | Автофургоны-мастерские тип Кунг |  |  | 4: маш.-ч; 7: 4; 10: 716.08; 12: 9982 |  |  |  |  | Автофургоны-мастерские тип Кунг
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 179.02; 10: 716.08; 11: 13.94; 12: 9982 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.5; 10: 54; 11: 41.27; 12: 2229 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 54; 12: 2229 | [7 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 716.08; 12: 9982 | [9 empty] | Всего по позиции
40 | ФСЭМ-91.14.04-002 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т |  |  | 4: маш.-ч; 7: 4; 10: 377.52; 12: 5263 |  |  |  |  | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 94.38; 10: 377.52; 11: 13.94; 12: 5263 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.5; 10: 54; 11: 41.27; 12: 2229 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 54; 12: 2229 | [7 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 377.52; 12: 5263 | [9 empty] | Всего по позиции
41 | ФСЭМ-91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т |  |  | маш.-ч |  |  | 4 | 19.76 |  | 79.04 | 13.94 | 1102 |  |  |  |  | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.04; 12: 1102 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Автотранспорт |  |  | 10: 1620.6 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Автотранспорт
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 35437.16; 12: 496722 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4418.01; 12: 182331 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5529.32; 12: 77080 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 584.46; 12: 24120 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 25489.83; 12: 237311 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 34512.3; 12: 505565 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1696.17; 12: 70001 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4541.03; 12: 63304 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 459.26; 12: 18955 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 24864.05; 12: 231485 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2120.79; 12: 87526 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1290.26; 12: 53249 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 8549.53; 12: 305827 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2721.84; 12: 112330 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 988.29; 12: 13776 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 125.2; 12: 5165 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 625.78; 12: 5826 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2761.62; 12: 113971 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1452; 12: 59924 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 43061.83; 12: 811392 | [13 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5002.47; 12: 206451 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4882.41; 12: 201497 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2742.26; 12: 113173 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 8612.37; 12: 162278.4 | [14 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 51674.2; 12: 973670.4 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 15780.88; 12: 146920 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН