Технические требования

«ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение капитального ремонта воздушных линий электропередач 0,4 кВ на территории Черниговского муниципального района, Спасского муниципального района, Пожарского муниципального района СП ПЦЭС, СП ПЗЭС в рамках выполнения годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2023 года для нужд филиала «ПЭС»

(ЛОТ № 410901 - РЕМ ПРОД-2023-ДРСК)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	3

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	3

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

Таблица 4. Требования к качеству работ	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	7

5.	Приложения	7

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение капитального ремонта воздушных линий электропередач 0,4 кВ на территории Черниговского муниципального района, Спасского муниципального района, Пожарского муниципального района СП ПЦЭС, СП ПЗЭС в рамках выполнения годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2023 года для нужд филиала «ПЭС»»

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от КТП-160 в с. Черниговка | Приморскоий край, Черниговский район., с.Черниговка | Договор аренды 22-1719 от 29.12.2022 г. |
|  | ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 от ТП 217 с. Реттиховка | Приморскоий край, Черниговский район., с. Реттиховка | Договор аренды 22-1719 от 29.12.2022 г. |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-149 в с. Черниговка | Приморскоий край, Черниговский район., с. Черниговка | Договор аренды 22-1719 от 29.12.2022 г. |
| 4. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17, п. Светлогорье от ТП-17 | Приморский край, Пожарский р-н, Светлогорье | Договор аренды №22-1758 от 01.01.2023. |
| 5. | ТП-2143 Верхняя, п. Светлогорье | Приморский край, Пожарский р-н, Светлогорье | Договор аренды №22-1758 от 01.01.2023. |
| 6. | КВЛ-0,4 кВ Спасскэлектроконтроль ,г. Спасск-Дальний от ТП-68 (абонентская), КТПН-17(абонентская), ТП-5 (абонентская), ТП-18 (абонентская), ТП-33 (ЗТП-3533 Быт), ТП3535 Борисова, КТПН 97А (КТПН-3597 Госпиталь) | Приморский край, Спасский р-н, Спасск-Дальний г. | Договор безвозмездного пользования №22-1757 от 01.11.2022 |

Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи и населенной местности. Во время выполнения работ Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по всем видам работ в соответствии с требованиями: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 15.12.2020г. № 903н (ред. от 29.04.2022), СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СП 45.13330.2017, СП 76.13330.2016.

2.	Требования к продукции

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Замена опор Замена провода Замена вводов Устройство ответвлений Замена КТПН-6/10/0,4 с трансформатором | В соответствии с ведомостями дефектов и объемов работ (Приложения №1.1-1.6 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от КТП-160 в с. Черниговка | С момента заключения договора | 31.12.2023 |
|  | ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 от ТП 217 с. Реттиховка | С момента заключения договора | 31.12.2023 |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-149 в с. Черниговка | С момента заключения договора | 30.09.2023 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17, п. Светлогорье от ТП-17 | С момента заключения договора | 31.10.2023 |
|  | ТП-2143 Верхняя, п. Светлогорье | С момента заключения договора | 31.12.2023 |
|  | КВЛ-0,4 кВ Спасскэлектроконтроль ,г. Спасск-Дальний от ТП-68 (абонентская), КТПН-17(абонентская), ТП-5 (абонентская), ТП-18 (абонентская), ТП-33 (ЗТП-3533 Быт), ТП3535 Борисова, КТПН 97А (КТПН-3597 Госпиталь) | С момента заключения договора | 31.12.2023 |

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Требование заказчика | Требование заказчика |  |  |  |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте. |  |  |  |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1.2 | После выполнения полного объема работ Подрядчик производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы соответствующего РЭС. ВЛ-0,4 кВ с. Реттиховка стойки деревянных опор – 89 шт.; ж/б приставки – 89 шт.; провод АС-25 – 2,1 км; провод АС-35 – 0,84; провод АС-75 – 1,12 км; провод АС-50 – 0,84 км; ВЛ-0,4 с. Ф-1 Черниговка от КТП 149 стойки деревянных опор - 21 шт.; ж/б приставки – 21 шт.; провод АС-25 – 1,8 км; провод АС-35 – 0,7 км; ВЛ 0,4 кВ Ф-4 Черниговка от КТП 160 стойки деревянных опор – 34 шт.; ж/б приставки – 34 шт.; провод АС-35 – 3,5 км; провод АС-25 – 0,84 км; ВЛ-0,4 кВ п. Светлогорье от ТП-17 Приставка ж/б – 8 шт; Провод АС-25 – 1,72 км; Стойка опоры деревянная – 12 шт. ТП-2143 Верхняя Лом чёрного металла – 150 кг КВЛ-0,4 Спасскэлектроконтроль Приставка ж/б – 69 шт; Провод АС-25 – 9,66 км; Стойка опоры деревянная – 93 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к организации работ -//- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ. |  |  |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов -//- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставка техники и материалов, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Эскизы предупреждающих плакатов согласовать с заказчиком. |  |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда -//- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |
| 1.4.2. | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 № 903н в ред. Приказа о Минтруде России от 29.04.2022 N 279н) в части организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ -//- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | При выполнении работ предоставить Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах: -Ведомость проверки и измерения значения сопротивления заземления опор; -Ведомость измерений расстояний габаритов и стрел провеса провода на ВЛ; -Акты скрытых работ; -Ведомости выполненных работ. Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах Прочую документацию согласно условиями требования договора. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |  |  |  |  |  |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |  |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника (приложение 5 к Техническим требованиям)

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

- Приложения:

- 1.1-1.6 Ведомости дефектов и объемов работ;

- Справка по объемам выполненных работ;

- Требования к ценообразованию при формировании коммерческого предложения в составе заявки Участника;

- 4.1-4.6 Сметные расчеты;

- Требования к Участнику