## 02-01-02 Стр. ВЛ 10 кВ - ЛСР по
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 28. Амурская область | [11 empty] | 28. Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Строительство ВЛ 10 кВ ПС "Игнатьево" (заявитель: ИП Круглик Д.В., дог. ТПр № 4792 от 13.07.2022) | [18 empty] | Строительство ВЛ 10 кВ ПС "Игнатьево" (заявитель: ИП Круглик Д.В., дог. ТПр № 4792 от 13.07.2022)
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 115/2022-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв-л 2022 г. | [16 empty] | 4 кв-л 2022 г.
Сметная стоимость |  | 6417.19 | (637,22) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 6105.84 | (596,87) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 417.82 | (8,92) | тыс.руб.
| монтажных работ | 77.7 | (2,59) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 991.4 |  | чел.час.
| оборудования | 233.66 | (37,75) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 333.07 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы ВЛ 10 кВ ПС "Игнатьево" | [20 empty] | Раздел 1. Монтажные работы ВЛ 10 кВ ПС "Игнатьево"
1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 110 | [8 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Объем=(9+1)*3+(14+1+2)*2+(44+2) | [20 empty] | Объем=(9+1)*3+(14+1+2)*2+(44+2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 10: 394.9; 11: 46.83; 12: 18493.17 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 10: 5122.7; 11: 12.93; 12: 66236.51 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 10: 712.8; 11: 46.83; 12: 33380.42 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 48.4 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 52.8 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 5517.6; 12: 84729.68 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1107.7; 12: 51873.59 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1140.93; 12: 53429.8 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 664.62; 12: 31124.15 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7323.15; 12: 169283.63 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 27 | [8 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Объем=9+1+14+1+2 | [20 empty] | Объем=9+1+14+1+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 10: 66.15; 11: 46.83; 12: 3097.8 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 10: 339.66; 11: 12.93; 12: 4391.8 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 10: 58.32; 11: 46.83; 12: 2731.13 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 8.1 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 4.32 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 405.81; 12: 7489.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.47; 12: 5828.93 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 128.2; 12: 6003.8 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 74.68; 12: 3497.36 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 608.69; 12: 16990.76 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 46 | [8 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
|  | Объем=44+2 | [20 empty] | Объем=44+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 10: 93.84; 11: 46.83; 12: 4394.53 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 10: 506.46; 11: 12.93; 12: 6548.53 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 10: 86.94; 11: 46.83; 12: 4071.4 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 11.5 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 6.44 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 600.3; 12: 10943.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 180.78; 12: 8465.93 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 186.2; 12: 8719.91 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 108.47; 12: 5079.56 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 894.97; 12: 24742.53 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: шт; 7: 10 | [8 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
|  | Объем=9+1 | [20 empty] | Объем=9+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.74; 10: 797.4; 11: 46.83; 12: 37342.24 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 400.28; 10: 4002.8; 11: 12.93; 12: 51756.2 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.24; 10: 372.4; 11: 46.83; 12: 17439.49 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 455.4; 11: 8.1; 12: 3688.74 | [10 empty] | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07-0021 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.07 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Детали крепления стальные
П,Н | 22.2.02.09 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Детали крепления стальные
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Штыри
Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0.1; 7: 1 | [14 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 7: 90 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.21; 7: 32.1 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.56; 10: 5255.6; 12: 92787.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1169.8; 12: 54781.73 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1204.89; 12: 56425.18 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 701.88; 12: 32869.04 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7162.37; 12: 182081.4 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые |  |  | 100 шт |  |  | -0.6 | 610 |  | -366 | 8.1 | -2964.6 | [8 empty] | Колпачки полиэтиленовые
|  | (Линии электропередачи) | [26 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -366; 12: -2964.6 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 17 | [8 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
|  | Объем=14+1+2 | [20 empty] | Объем=14+1+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 10: 900.66; 11: 46.83; 12: 42177.91 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 10: 4214.98; 11: 12.93; 12: 54499.69 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 10: 394.4; 11: 46.83; 12: 18469.75 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 774.18; 11: 8.1; 12: 6270.86 | [10 empty] | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07-0021 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.07 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Детали крепления стальные
П,Н | 22.2.02.09 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Детали крепления стальные
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Штыри
Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0.1; 7: 1.7 | [14 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 7: 101.66 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 34 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 5889.82; 12: 102948.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1295.06; 12: 60647.66 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1333.91; 12: 62467.09 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 777.04; 12: 36388.6 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8000.77; 12: 201804.15 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые |  |  | 100 шт |  |  | -1.02 | 610 |  | -622.2 | 8.1 | -5039.82 | [8 empty] | Колпачки полиэтиленовые
|  | (Линии электропередачи) | [26 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -622.2; 12: -5039.82 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 46 | [8 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
|  | Объем=44+2 | [20 empty] | Объем=44+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 10: 1247.06; 11: 46.83; 12: 58399.82 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 10: 4907.74; 11: 12.93; 12: 63457.08 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 10: 464.14; 11: 46.83; 12: 21735.68 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 2094.84; 11: 8.1; 12: 16968.2 | [10 empty] | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07-0021 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Штыри
Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0.1; 7: 4.6 | [14 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 7: 140.76 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 7: 40.02 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 8249.64; 12: 138825.1 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1711.2; 12: 80135.5 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1762.54; 12: 82539.57 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1026.72; 12: 48081.3 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11038.9; 12: 269445.97 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые |  |  | 100 шт |  |  | -2.76 | 610 |  | -1683.6 | 8.1 | -13637.16 | [8 empty] | Колпачки полиэтиленовые
|  | (Линии электропередачи) | [26 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1683.6; 12: -13637.16 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР33-03-010-01 | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ |  |  | 4: опора; 7: 29 | [8 empty] | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.73; 10: 543.17; 11: 46.83; 12: 25436.65 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 607.28; 10: 17611.12; 11: 12.93; 12: 227711.78 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.43; 10: 534.47; 11: 46.83; 12: 25029.23 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 22.2.02.24 | Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа |  |  | 4: шт; 5: 3; 7: 87 | [14 empty] | Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.04; 7: 59.16 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.28; 7: 37.12 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 626.01; 10: 18154.29; 12: 253148.43 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1077.64; 12: 50465.88 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1109.97; 12: 51979.86 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 646.58; 12: 30279.53 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19910.84; 12: 335407.82 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | ФСЭМ-91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: -36.83; 10: -18452.27; 12: -267893.4 | [8 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 477.54; 10: -17587.8; 11: 12.93; 12: -227410.25 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.4; 10: -530.35; 11: 46.83; 12: -24836.29 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -530.35; 12: -24836.29 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: -546.26; 12: -25581.38 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: -318.21; 12: -14901.77 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -18452.27; 12: -267893.4 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФСЭМ-91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: 36.83; 10: 3632.1; 12: 67436.21 | [8 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.22; 10: 3028.16; 11: 12.93; 12: 39154.11 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.06; 10: 370.51; 11: 46.83; 12: 17350.98 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 370.51; 12: 17350.98 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 381.63; 12: 17871.51 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 222.31; 12: 10410.59 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3632.1; 12: 67436.21 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм08-02-305-04 Монтаж надставок | Траверса на опоре |  |  | 4: шт; 7: 73 | [8 empty] | Траверса на опоре
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 10: 234.33; 11: 46.83; 12: 10973.67 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 10: 1263.63; 11: 12.93; 12: 16338.74 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 10: 148.19; 11: 46.83; 12: 6939.74 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 10: 4.38; 11: 8.1; 12: 35.48 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 25.55 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 10.95 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 1502.34; 12: 27347.89 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 382.52; 12: 17913.41 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 371.04; 12: 17376.01 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 195.09; 12: 9135.84 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2068.47; 12: 53859.74 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: компл; 7: 10 | [8 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.65; 10: 746.5; 11: 46.83; 12: 34958.6 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.33; 10: 973.3; 11: 12.93; 12: 12584.77 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13; 10: 130; 11: 46.83; 12: 6087.9 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.16; 10: 21.6; 11: 8.1; 12: 174.96 | [10 empty] | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые
П,Н | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Детали крепления стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.42; 7: 74.2 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.02; 7: 10.2 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 174.14; 10: 1741.4; 12: 47718.33 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 876.5; 12: 41046.5 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 902.8; 12: 42277.9 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 525.9; 12: 24627.9 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3170.1; 12: 114624.13 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР33-03-010-01 | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ |  |  | 4: опора; 7: 10 | [8 empty] | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.73; 10: 187.3; 11: 46.83; 12: 8771.26 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 607.28; 10: 6072.8; 11: 12.93; 12: 78521.3 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.43; 10: 184.3; 11: 46.83; 12: 8630.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 22.2.02.24 | Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа |  |  | 4: шт; 5: 3; 7: 30 | [14 empty] | Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.04; 7: 20.4 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.28; 7: 12.8 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 626.01; 10: 6260.1; 12: 87292.56 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 371.6; 12: 17402.03 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 382.75; 12: 17924.09 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 222.96; 12: 10441.22 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6865.81; 12: 115657.87 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФСЭМ-91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: -12.7; 10: -6362.86; 12: -92377.11 | [8 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 477.54; 10: -6064.76; 11: 12.93; 12: -78417.35 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.4; 10: -182.88; 11: 46.83; 12: -8564.27 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -182.88; 12: -8564.27 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: -188.37; 12: -8821.2 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: -109.73; 12: -5138.56 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6362.86; 12: -92377.11 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФСЭМ-91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: 12.7; 10: 1252.44; 12: 23253.67 | [8 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.22; 10: 1044.19; 11: 12.93; 12: 13501.38 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.06; 10: 127.76; 11: 46.83; 12: 5983 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 127.76; 12: 5983 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 131.59; 12: 6162.49 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 76.66; 12: 3589.8 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1252.44; 12: 23253.67 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре | [19 empty] | Траверса на опоре | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 10: 3.21; 11: 46.83; 12: 150.32 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 10: 17.31; 11: 12.93; 12: 223.82 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 10: 2.03; 11: 46.83; 12: 95.06 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 10: 0.06; 11: 8.1; 12: 0.49 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 0.35 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 0.15 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 20.58; 12: 374.63 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.24; 12: 245.38 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.08; 12: 238.02 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.67; 12: 125.14 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.33; 12: 737.79 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии |  |  | 4: км; 7: 5.54 | [8 empty] | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии
| 1 | ОТ |  |  | 8: 405.97; 10: 2249.07; 11: 46.83; 12: 105323.95 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1152.08; 10: 6382.52; 11: 12.93; 12: 82525.98 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 179.72; 10: 995.65; 11: 46.83; 12: 46626.29 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 361.07; 10: 2000.33; 11: 8.1; 12: 16202.67 | [10 empty] | М
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
П,Н | 22.2.01.08 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые
П,Н | 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Арматура линейная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.7; 7: 242.098 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.14; 7: 83.8756 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1919.12; 10: 10631.92; 12: 204052.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3244.72; 12: 151950.24 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3342.06; 12: 156508.75 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1946.83; 12: 91170.14 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15920.81; 12: 451731.49 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР33-04-011-01 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ |  |  | 4: переход; 7: 5 | [8 empty] | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.19; 10: 330.95; 11: 46.83; 12: 15498.39 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23.66; 10: 118.3; 11: 12.93; 12: 1529.62 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.18; 10: 20.9; 11: 46.83; 12: 978.75 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Провода неизолированные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.21; 7: 36.05 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 7: 1.8 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 89.85; 10: 449.25; 12: 17028.01 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 351.85; 12: 16477.14 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 362.41; 12: 16971.45 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 211.11; 12: 9886.28 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1022.77; 12: 43885.74 | [13 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР33-04-018-01 | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 10 опор; 7: 0.9 | [8 empty] | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=9 / 10 | [20 empty] | Объем=9 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.56; 10: 63.5; 11: 46.83; 12: 2973.71 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.76; 10: 262.58; 11: 12.93; 12: 3395.16 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 35.96; 10: 32.36; 11: 46.83; 12: 1515.42 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 47.98; 10: 43.18; 11: 8.1; 12: 349.76 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.42; 7: 6.678 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.55; 7: 3.195 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.3; 10: 369.26; 12: 6718.63 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.86; 12: 4489.13 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 98.74; 12: 4623.8 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 57.52; 12: 2693.48 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 525.52; 12: 14035.91 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕРм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.93 | [8 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
|  | Объем=(31*3) / 100 | [20 empty] | Объем=(31*3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 213.57; 10: 198.62; 11: 46.83; 12: 9301.37 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.27; 10: 3.97; 11: 8.1; 12: 32.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.72; 7: 21.1296 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.84; 10: 202.59; 12: 9333.53 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 198.62; 12: 9301.37 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 192.66; 12: 9022.33 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 101.3; 12: 4743.7 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 496.55; 12: 23099.56 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 73 | [8 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 413.91; 11: 46.83; 12: 19383.41 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 122.64; 11: 12.93; 12: 1585.74 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 2398.05; 11: 8.1; 12: 19424.21 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 48.91 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 2934.6; 12: 40393.36 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 413.91; 12: 19383.41 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 426.33; 12: 19964.91 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 248.35; 12: 11630.05 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3609.28; 12: 71988.32 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | т |  |  | -0.365 | 6508.75 |  | -2375.69 | 8.1 | -19243.09 | [8 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
|  | (Линии электропередачи) | [26 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2375.69; 12: -19243.09 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  | т |  |  | -0.00219 | 10315.01 |  | -22.59 | 8.1 | -182.98 | [8 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
|  | (Линии электропередачи) | [26 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -22.59; 12: -182.98 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.14 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=14 / 100 | [20 empty] | Объем=14 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 168.17; 11: 46.83; 12: 7875.4 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 21.56 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 168.17; 12: 7875.4 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 168.17; 12: 7875.4 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 149.67; 12: 7009.11 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 67.27; 12: 3150.16 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 385.11; 12: 18034.67 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: шт; 7: 10 | [8 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 10: 38.1; 11: 46.83; 12: 1784.22 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 10: 596.4; 11: 12.93; 12: 7711.45 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 32.2; 11: 46.83; 12: 1507.93 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 328.5; 11: 8.1; 12: 2660.85 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 4.5 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 3.2 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 96.3; 10: 963; 12: 12156.52 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.3; 12: 3292.15 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 72.41; 12: 3390.91 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 42.18; 12: 1975.29 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1077.59; 12: 17522.72 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  | т |  |  | -0.0003 | 10315.01 |  | -3.09 | 8.1 | -25.03 | [8 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
|  | (Линии электропередачи) | [26 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.09; 12: -25.03 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | т |  |  | -0.05 | 6508.75 |  | -325.44 | 8.1 | -2636.06 | [8 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
|  | (Линии электропередачи) | [26 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -325.44; 12: -2636.06 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 5 | [8 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=50 / 10 | [20 empty] | Объем=50 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 76.15; 11: 46.83; 12: 3566.1 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 6.8; 11: 12.93; 12: 87.92 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.6; 11: 46.83; 12: 28.1 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 6.2; 11: 8.1; 12: 50.22 | [10 empty] | М
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 9 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.05 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 89.15; 12: 3704.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.75; 12: 3594.2 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 79.05; 12: 3702.03 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 46.05; 12: 2156.52 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.25; 12: 9562.79 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  | т |  |  | -0.0006 | 10315.01 |  | -6.19 | 8.1 | -50.14 | [8 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
|  | (Линии электропередачи) | [26 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6.19; 12: -50.14 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.14 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=14 / 100 | [20 empty] | Объем=14 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 10: 92.93; 11: 46.83; 12: 4351.91 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 12.39 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 92.93; 12: 4351.91 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.93; 12: 4351.91 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 82.71; 12: 3873.2 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 37.17; 12: 1740.76 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 212.81; 12: 9965.87 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР33-04-015-01 металлосвязь между РЛНДЗ-10 и заземлителем | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 5 | [8 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=50 / 10 | [20 empty] | Объем=50 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 76.15; 11: 46.83; 12: 3566.1 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 6.8; 11: 12.93; 12: 87.92 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.6; 11: 46.83; 12: 28.1 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 6.2; 11: 8.1; 12: 50.22 | [10 empty] | М
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 9 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.05 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 89.15; 12: 3704.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.75; 12: 3594.2 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 79.05; 12: 3702.03 | [11 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 46.05; 12: 2156.52 | [11 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.25; 12: 9562.79 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  | т |  |  | -0.0006 | 10315.01 |  | -6.19 | 8.1 | -50.14 | [8 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
|  | (Линии электропередачи) | [26 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6.19; 12: -50.14 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы ВЛ 10 кВ ПС "Игнатьево" : | [27 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы ВЛ 10 кВ ПС "Игнатьево" :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 44596.3; 12: 865922.23 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8922.07; 12: 417820.53 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 32948.33; 12: 426021.9 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3955.34; 12: 185228.58 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2725.9; 12: 22079.8 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 62816.41; 12: 1762918.91 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8485.91; 12: 397395.17 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 31667.39; 12: 409459.34 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3805.12; 12: 178193.78 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2717.49; 12: 22011.67 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 12623.21; 12: 591144.81 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7322.41; 12: 342907.92 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2593.35; 12: 77697.09 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 436.16; 12: 20425.36 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1280.94; 12: 16562.56 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 150.22; 12: 7034.8 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 8.41; 12: 68.13 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 568.78; 12: 26636.36 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 299.06; 12: 14004.68 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 12877.41; 12: 603049.11 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 13191.99; 12: 617781.17 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7621.47; 12: 356912.6 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Монтажные работы ВЛ 10 кВ ПС "Игнатьево" |  |  | 10: 65409.76; 12: 1840616 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Монтажные работы ВЛ 10 кВ ПС "Игнатьево"
Раздел 2. Перевозка давальческого материала со склада до объекта | [20 empty] | Раздел 2. Перевозка давальческого материала со склада до объекта
35 | ФССЦпг-03-21-01-020 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км |  |  | 1 т груза |  |  | 148.45 | 15.35 |  | 2278.71 | 15.58 | 35502.3 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км
|  | Объем=7*3,55+103*1,2 | [20 empty] | Объем=7*3,55+103*1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2278.71; 12: 35502.3 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Перевозка давальческого материала со склада до объекта : | [27 empty] | Итоги по разделу 2 Перевозка давальческого материала со склада до объекта :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2278.71; 12: 35502.3 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2278.71; 12: 35502.3 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2278.71; 12: 35502.3 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2278.71; 12: 35502.3 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого по разделу 2 Перевозка давальческого материала со склада до объекта |  |  | 10: 2278.71; 12: 35502.3 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Перевозка давальческого материала со склада до объекта
Раздел 3. Материал передаваемый Заказчиком, подрядчику | [20 empty] | Раздел 3. Материал передаваемый Заказчиком, подрядчику
36 | ТЗ | Стойка опоры СНВ 164-12 |  |  | 4: шт.; 7: 7; 11: 8.1 | [8 empty] | Стойка опоры СНВ 164-12
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | ТЗ | Стойка опоры СВ 105-5 |  |  | 4: шт.; 7: 103; 11: 8.1 | [8 empty] | Стойка опоры СВ 105-5
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Материал передаваемый Заказчиком, подрядчику : | [27 empty] | Итоги по разделу 3 Материал передаваемый Заказчиком, подрядчику :
|  | Итого по разделу 3 Материал передаваемый Заказчиком, подрядчику | [29 empty] | Итого по разделу 3 Материал передаваемый Заказчиком, подрядчику
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [20 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
38 | ФССЦ-25.2.02.08-0003 У1 | Узел крепления: кронштейна окрашенный |  |  | шт |  |  | 37 | 128.79 |  | 4765.23 | 8.1 | 38598.36 | [8 empty] | Узел крепления: кронштейна окрашенный
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4765.23; 12: 38598.36 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-20.1.02.23-0121 ЗП 64 | Проводник заземляющий П-750 |  |  | шт |  |  | 73 | 13.55 |  | 989.15 | 8.1 | 8012.12 | [8 empty] | Проводник заземляющий П-750
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 989.15; 12: 8012.12 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Надставка ТС-2, ТС-2 (М) | Траверсы стальные |  |  | т |  |  | 2.0694 | 10832.93 |  | 22417.67 | 8.1 | 181583.13 | [8 empty] | Траверсы стальные
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=((48*22,8)+(25*39))/1000 | [20 empty] | Объем=((48*22,8)+(25*39))/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22417.67; 12: 181583.13 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Оголовок ОГ 56 | Траверсы стальные |  |  | т |  |  | 0.8784 | 10832.93 |  | 9515.65 | 8.1 | 77076.77 | [8 empty] | Траверсы стальные
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=48*18,3/1000 | [20 empty] | Объем=48*18,3/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9515.65; 12: 77076.77 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 ТМ 73, ТМ 73 (М), ТМ 80а | Траверсы стальные |  |  | т |  |  | 0.95702 | 10832.93 |  | 10367.33 | 8.1 | 83975.37 | [8 empty] | Траверсы стальные
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(14*19,74+24*25,74+17*3,7)/1000 | [20 empty] | Объем=(14*19,74+24*25,74+17*3,7)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10367.33; 12: 83975.37 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-22.2.02.21-0004 | Штыри установочные |  |  | шт |  |  | 21 | 3.51 |  | 73.71 | 8.1 | 597.05 | [8 empty] | Штыри установочные
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.71; 12: 597.05 | [13 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 Х1 | Хомуты стальные |  |  | кг |  |  | 175.2 | 9.6 |  | 1681.92 | 8.1 | 13623.55 | [8 empty] | Хомуты стальные
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=146*1,2 | [20 empty] | Объем=146*1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1681.92; 12: 13623.55 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-22.2.01.04-0002 ШС 20-УО | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г |  |  | шт |  |  | 251 | 46.72 |  | 11726.72 | 8.1 | 94986.43 | [8 empty] | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11726.72; 12: 94986.43 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-20.2.02.04-0006 К-10 | Колпачки полиэтиленовые |  |  | 100 шт |  |  | 2.51 | 610 |  | 1531.1 | 8.1 | 12401.91 | [8 empty] | Колпачки полиэтиленовые
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=251 / 100 | [20 empty] | Объем=251 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1531.1; 12: 12401.91 | [13 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-08.3.03.03-0031 | Проволока стальная пружинная диаметром: 1 мм |  |  | т |  |  | 0.35642 | 8292.7 |  | 2955.68 | 8.1 | 23941.01 | [8 empty] | Проволока стальная пружинная диаметром: 1 мм
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=0,71*502/1000 | [20 empty] | Объем=0,71*502/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2955.68; 12: 23941.01 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-20.1.02.22-0005 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт |  |  | 150 | 39.32 |  | 5898 | 8.1 | 47773.8 | [8 empty] | Ушко: однолапчатое У1-7-16
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5898; 12: 47773.8 | [13 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-22.2.02.04-0025 | Звено промежуточное ПТР-7-1 |  |  | шт |  |  | 150 | 176.31 |  | 26446.5 | 8.1 | 214216.65 | [8 empty] | Звено промежуточное ПТР-7-1
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26446.5; 12: 214216.65 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-20.5.04.04-0001 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 |  |  | шт |  |  | 150 | 89.44 |  | 13416 | 8.1 | 108669.6 | [8 empty] | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13416; 12: 108669.6 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-20.1.02.14-1022 | Серьга СРС-7-16 |  |  | шт |  |  | 150 | 10.03 |  | 1504.5 | 8.1 | 12186.45 | [8 empty] | Серьга СРС-7-16
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1504.5; 12: 12186.45 | [13 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-22.2.01.03-0003 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е |  |  | шт |  |  | 300 | 169.25 |  | 50775 | 8.1 | 411277.5 | [8 empty] | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50775; 12: 411277.5 | [13 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-20.2.02.03-0011 | Кожух защитный для соединений проводов |  |  | шт |  |  | 150 | 161.1 |  | 24165 | 8.1 | 195736.5 | [8 empty] | Кожух защитный для соединений проводов
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24165; 12: 195736.5 | [13 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-20.1.01.11-0022 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 |  |  | шт |  |  | 73 | 12.53 |  | 914.69 | 8.1 | 7408.99 | [8 empty] | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 914.69; 12: 7408.99 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-20.1.01.11-0001 CD 35 | Зажим плашечный |  |  | шт |  |  | 73 | 13.75 |  | 1003.75 | 8.1 | 8130.38 | [8 empty] | Зажим плашечный
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1003.75; 12: 8130.38 | [13 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-25.2.01.06-0061 PR 150 | Зажим соединительный: одноболтовой (КС-054-12) (КС-335) |  |  | шт |  |  | 48 | 42 |  | 2016 | 8.1 | 16329.6 | [8 empty] | Зажим соединительный: одноболтовой (КС-054-12) (КС-335)
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2016; 12: 16329.6 | [13 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-01.7.06.14-0035 | Лента самоклеющаяся крепежная стекловолоконная FT/HTS |  |  | м |  |  | 150 | 1.5 |  | 225 | 8.1 | 1822.5 | [8 empty] | Лента самоклеющаяся крепежная стекловолоконная FT/HTS
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 225; 12: 1822.5 | [13 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-25.2.02.04-0012 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт |  |  | 10 | 225.77 |  | 2257.7 | 8.1 | 18287.37 | [8 empty] | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2257.7; 12: 18287.37 | [13 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-25.2.02.04-0013 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт |  |  | 10 | 29.96 |  | 299.6 | 8.1 | 2426.76 | [8 empty] | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 299.6; 12: 2426.76 | [13 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 | Вал привода РА-3 |  |  | компл |  |  | 20 | 168.71 |  | 3374.2 | 8.1 | 27331.02 | [8 empty] | Вал привода РА-3
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3374.2; 12: 27331.02 | [13 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-25.2.02.04-0014 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт |  |  | 10 | 22.41 |  | 224.1 | 8.1 | 1815.21 | [8 empty] | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 224.1; 12: 1815.21 | [13 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-25.2.02.04-0015 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт |  |  | 10 | 24.66 |  | 246.6 | 8.1 | 1997.46 | [8 empty] | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 246.6; 12: 1997.46 | [13 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 Х7, Х8 | Хомуты стальные |  |  | кг |  |  | 29 | 9.6 |  | 278.4 | 8.1 | 2255.04 | [8 empty] | Хомуты стальные
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=30*0,7+10*0,8 | [20 empty] | Объем=30*0,7+10*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 278.4; 12: 2255.04 | [13 empty] | Всего по позиции
64 | ФССЦ-20.1.02.23-0121 ЗП 1 | Проводник заземляющий П-750 |  |  | шт |  |  | 10 | 13.55 |  | 135.5 | 8.1 | 1097.55 | [8 empty] | Проводник заземляющий П-750
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.5; 12: 1097.55 | [13 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм |  |  | кг |  |  | 8.03 | 25.76 |  | 206.85 | 8.1 | 1675.49 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=5,5+1,76+0,77 | [20 empty] | Объем=5,5+1,76+0,77
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206.85; 12: 1675.49 | [13 empty] | Всего по позиции
66 | ТЦ_20.2.02.03_28_2801108200_31.01.2023_02 | Комплект птицезащитных кожухов линейного разъединителя РЛНДЗ 10/400 с шестью протекторами птицезащитными ПЗУ-П-16 |  |  | шт |  |  | 10 | 848.17 | 1.02 | 8651.33 | 8.1 | 70075.77 | [8 empty] | Комплект птицезащитных кожухов линейного разъединителя РЛНДЗ 10/400 с шестью протекторами птицезащитными ПЗУ-П-16
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Цена=8244.17/1,2/8,1 | [30 empty] | Цена=8244.17/1,2/8,1
| Методика №421 от 04.08.2020 г. п.92а | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [31 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8651.33; 12: 70075.77 | [13 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-21.2.01.01-0053 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-20 |  |  | 1000 м |  |  | 17.368 | 16866.75 |  | 292941.71 | 8.1 | 2372827.85 | [8 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-20
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=17368 / 1000 | [20 empty] | Объем=17368 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 292941.71; 12: 2372827.85 | [13 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-21.2.01.01-0065 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 |  |  | 1000 м |  |  | 0.009 | 9524.88 |  | 85.72 | 8.1 | 694.33 | [8 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=9 / 1000 | [20 empty] | Объем=9 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.72; 12: 694.33 | [13 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-20.2.10.01-0017 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14 |  |  | 100 шт |  |  | 0.66 | 520.07 |  | 343.25 | 8.1 | 2780.33 | [8 empty] | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=66 / 100 | [20 empty] | Объем=66 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 343.25; 12: 2780.33 | [13 empty] | Всего по позиции
70 | ФССЦ-20.2.10.01-0011 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 |  |  | 100 шт |  |  | 0.27 | 135.92 |  | 36.7 | 8.1 | 297.27 | [8 empty] | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=27 / 100 | [20 empty] | Объем=27 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.7; 12: 297.27 | [13 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-25.2.01.06-0057 MJRP 120 | Зажим соединительный для проводов сечением 70-120 мм2 (КС-055-2) |  |  | шт |  |  | 18 | 76.05 |  | 1368.9 | 8.1 | 11088.09 | [8 empty] | Зажим соединительный для проводов сечением 70-120 мм2 (КС-055-2)
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1368.9; 12: 11088.09 | [13 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦ-20.1.01.01-0011 СЕ20.3 | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01 |  |  | 100 шт |  |  | 1.5 | 11952 |  | 17928 | 8.1 | 145216.8 | [8 empty] | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=150 / 100 | [20 empty] | Объем=150 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17928; 12: 145216.8 | [13 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм |  |  | т |  |  | 0.5104 | 5230.01 |  | 2669.4 | 8.1 | 21622.14 | [8 empty] | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=319*1,6/1000 | [20 empty] | Объем=319*1,6/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2669.4; 12: 21622.14 | [13 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм |  |  | т |  |  | 0.031 | 5230.01 |  | 162.13 | 8.1 | 1313.25 | [8 empty] | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=50*0,62/1000 | [20 empty] | Объем=50*0,62/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.13; 12: 1313.25 | [13 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 |  |  | 131.8 | 60 |  | 7908 | 8.1 | 64054.8 | [8 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7908; 12: 64054.8 | [13 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  | т |  |  | 0.01719 | 10315.01 |  | 177.32 | 8.1 | 1436.29 | [8 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=17,19/1000 | [20 empty] | Объем=17,19/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177.32; 12: 1436.29 | [13 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦ-01.7.15.03-0033 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм |  |  | кг |  |  | 3.63 | 26.32 |  | 95.54 | 8.1 | 773.87 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Объем=2,376+0,726+0,528 | [20 empty] | Объем=2,376+0,726+0,528
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95.54; 12: 773.87 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: : | [27 empty] | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 531779.55; 12: 4307414.36 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 531779.55; 12: 4307414.36 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 531779.55; 12: 4307414.36 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 531779.55; 12: 4307414.36 | [17 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  | 10: 531779.55; 12: 4307414.36 | [18 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
Раздел 5. Оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [20 empty] | Раздел 5. Оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
78 О | ФССЦ-62.3.05.04-0012 РЛНД-10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | Разъединители и переключатели: ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А |  |  | шт |  |  | 10 | 2864.55 |  | 28645.5 | 6.19 | 177315.65 | [8 empty] | Разъединители и переключатели: ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28645.5; 12: 177315.65 | [13 empty] | Всего по позиции
79 О | ФССЦ-62.1.05.02-0007 ОПН 10 | Ограничитель перенапряжения T2 1P 40кА 275В, тип 2 |  |  | шт |  |  | 27 | 337.1 |  | 9101.7 | 6.19 | 56339.52 | [8 empty] | Ограничитель перенапряжения T2 1P 40кА 275В, тип 2
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9101.7; 12: 56339.52 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: : | [27 empty] | Итоги по разделу 5 Оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: :
|  | Оборудование |  |  | 10: 37747.2; 12: 233655.17 | [17 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 37747.2; 12: 233655.17 | [17 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого по разделу 5 Оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  | 10: 37747.2; 12: 233655.17 | [18 empty] | Итого по разделу 5 Оборудование, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 578654.56; 12: 5208838.89 | [22 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8922.07; 12: 417820.53 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 35227.04; 12: 461524.2 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3955.34; 12: 185228.58 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 534505.45; 12: 4329494.16 | [22 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 596874.67; 12: 6105835.57 | [22 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 594595.96; 12: 6070333.27 | [22 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8485.91; 12: 397395.17 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 31667.39; 12: 409459.34 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3805.12; 12: 178193.78 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 534497.04; 12: 4329426.03 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 12623.21; 12: 591144.81 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7322.41; 12: 342907.92 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2278.71; 12: 35502.3 | [22 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2593.35; 12: 77697.09 | [22 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 436.16; 12: 20425.36 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1280.94; 12: 16562.56 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 150.22; 12: 7034.8 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 8.41; 12: 68.13 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 568.78; 12: 26636.36 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 299.06; 12: 14004.68 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 37747.2; 12: 233655.17 | [22 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 37747.2; 12: 233655.17 | [22 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 12877.41; 12: 603049.11 | [22 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 13191.99; 12: 617781.17 | [22 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7621.47; 12: 356912.6 | [22 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 637215.22; 12: 6417187.83 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.