## 09-01-01 (СТЛ-534-2022-ЭС) - ЛС
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 28. Амурская область | [11 empty] | 28. Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ООО «Амурский ГХК» № 1785 | [18 empty] | ООО «Амурский ГХК» № 1785
(наименование стройки)
Амурская обл., Свободненский район | [19 empty] | Амурская обл., Свободненский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
ЛЭП 10 кВ. Пусконаладочные работы | [20 empty] | ЛЭП 10 кВ. Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Рабочая документация СТЛ-534/2022-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I квартал 2023 года | [18 empty] | I квартал 2023 года
Сметная стоимость |  | 13.9 | (0,29) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 6.62 | (0,14) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 11.7 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 13.9 | (0,29) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы (КЛ 10 кВ) Ф-6 ПС "Заводская" | [22 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы (КЛ 10 кВ) Ф-6 ПС "Заводская"
1 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 1 | [10 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [22 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 9: 0.8; 10: 44.57; 11: 47.51; 12: 2117.52 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 6: 0.8; 7: 3.888 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 44.57; 12: 2117.52 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.57; 12: 2117.52 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 32.98; 12: 1566.96 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 16.05; 12: 762.31 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.6; 12: 4446.79 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы (КЛ 10 кВ) Ф-6 ПС "Заводская" : | [27 empty] | Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы (КЛ 10 кВ) Ф-6 ПС "Заводская" :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 44.57; 12: 2117.52 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 44.57; 12: 2117.52 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 93.6; 12: 4446.79 | [17 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 93.6; 12: 4446.79 | [17 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 44.57; 12: 2117.52 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 32.98; 12: 1566.96 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16.05; 12: 762.31 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 44.57; 12: 2117.52 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 32.98; 12: 1566.96 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 16.05; 12: 762.31 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы (КЛ 10 кВ) Ф-6 ПС "Заводская" |  |  | 10: 93.6; 12: 4446.79 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы (КЛ 10 кВ) Ф-6 ПС "Заводская"
Раздел 2. Пусконаладочные работы (КЛ 10 кВ) Существующая опора №21 | [22 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы (КЛ 10 кВ) Существующая опора №21
2 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 1 | [10 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [22 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 9: 0.8; 10: 44.57; 11: 47.51; 12: 2117.52 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 6: 0.8; 7: 3.888 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 44.57; 12: 2117.52 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.57; 12: 2117.52 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 32.98; 12: 1566.96 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 16.05; 12: 762.31 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.6; 12: 4446.79 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы (КЛ 10 кВ) Существующая опора №21 : | [27 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы (КЛ 10 кВ) Существующая опора №21 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 44.57; 12: 2117.52 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 44.57; 12: 2117.52 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 93.6; 12: 4446.79 | [17 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 93.6; 12: 4446.79 | [17 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 44.57; 12: 2117.52 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 32.98; 12: 1566.96 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16.05; 12: 762.31 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 44.57; 12: 2117.52 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 32.98; 12: 1566.96 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 16.05; 12: 762.31 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы (КЛ 10 кВ) Существующая опора №21 |  |  | 10: 93.6; 12: 4446.79 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы (КЛ 10 кВ) Существующая опора №21
Раздел 3. Пусконаладочные работы (ВЛ 10 кВ) Ф-6 ПС "Заводская" | [22 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы (ВЛ 10 кВ) Ф-6 ПС "Заводская"
3 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | [21 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | bar: 4; 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [22 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 0.8; 10: 10.25; 11: 47.51; 12: 486.98 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 0.8; 7: 0.8 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 10.25; 12: 486.98 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.25; 12: 486.98 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 7.59; 12: 360.37 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 3.69; 12: 175.31 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.53; 12: 1022.66 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 1 | [10 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [22 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 0.8; 10: 10.25; 11: 47.51; 12: 486.98 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 0.8; 7: 0.8 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 10.25; 12: 486.98 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.25; 12: 486.98 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 7.59; 12: 360.37 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 3.69; 12: 175.31 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.53; 12: 1022.66 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.01 | [10 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=1 / 100 | [30 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [22 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 9: 0.8; 10: 1.33; 11: 47.51; 12: 63.19 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 0.8; 7: 0.10368 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 1.33; 12: 63.19 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.33; 12: 63.19 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 0.98; 12: 46.76 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 0.48; 12: 22.75 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.79; 12: 132.7 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | [21 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | bar: 4; 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [22 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.1; 9: 0.8; 10: 3.28; 11: 47.51; 12: 155.83 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 0.8; 7: 0.256 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.1; 10: 3.28; 12: 155.83 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.28; 12: 155.83 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2.43; 12: 115.31 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.18; 12: 56.1 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.89; 12: 327.24 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы (ВЛ 10 кВ) Ф-6 ПС "Заводская" : | [27 empty] | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы (ВЛ 10 кВ) Ф-6 ПС "Заводская" :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 25.11; 12: 1192.98 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 25.11; 12: 1192.98 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 52.74; 12: 2505.26 | [17 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 52.74; 12: 2505.26 | [17 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 25.11; 12: 1192.98 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 18.59; 12: 882.81 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 9.04; 12: 429.47 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 25.11; 12: 1192.98 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 18.59; 12: 882.81 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9.04; 12: 429.47 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы (ВЛ 10 кВ) Ф-6 ПС "Заводская" |  |  | 10: 52.74; 12: 2505.26 | [18 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы (ВЛ 10 кВ) Ф-6 ПС "Заводская"
Раздел 4. Пусконаладочные работы (ВЛ) Существующая опора №21 до участка заявителя | [22 empty] | Раздел 4. Пусконаладочные работы (ВЛ) Существующая опора №21 до участка заявителя
7 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | [21 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | bar: 4; 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [22 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 0.8; 10: 10.25; 11: 47.51; 12: 486.98 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 0.8; 7: 0.8 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 10.25; 12: 486.98 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.25; 12: 486.98 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 7.59; 12: 360.37 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 3.69; 12: 175.31 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.53; 12: 1022.66 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 1 | [10 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [22 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 0.8; 10: 10.25; 11: 47.51; 12: 486.98 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 0.8; 7: 0.8 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 10.25; 12: 486.98 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.25; 12: 486.98 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 7.59; 12: 360.37 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 3.69; 12: 175.31 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.53; 12: 1022.66 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.01 | [10 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=1 / 100 | [30 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [22 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 9: 0.8; 10: 1.33; 11: 47.51; 12: 63.19 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 0.8; 7: 0.10368 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 1.33; 12: 63.19 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.33; 12: 63.19 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 0.98; 12: 46.76 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 0.48; 12: 22.75 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.79; 12: 132.7 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | [21 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | bar: 4; 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [22 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.1; 9: 0.8; 10: 3.28; 11: 47.51; 12: 155.83 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 0.8; 7: 0.256 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.1; 10: 3.28; 12: 155.83 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.28; 12: 155.83 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2.43; 12: 115.31 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.18; 12: 56.1 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.89; 12: 327.24 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы (ВЛ) Существующая опора №21 до участка заявителя : | [27 empty] | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы (ВЛ) Существующая опора №21 до участка заявителя :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 25.11; 12: 1192.98 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 25.11; 12: 1192.98 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 52.74; 12: 2505.26 | [17 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 52.74; 12: 2505.26 | [17 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 25.11; 12: 1192.98 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 18.59; 12: 882.81 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 9.04; 12: 429.47 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 25.11; 12: 1192.98 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 18.59; 12: 882.81 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9.04; 12: 429.47 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы (ВЛ) Существующая опора №21 до участка заявителя |  |  | 10: 52.74; 12: 2505.26 | [18 empty] | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы (ВЛ) Существующая опора №21 до участка заявителя
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 139.36; 12: 6621 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 139.36; 12: 6621 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 292.68; 12: 13904.1 | [21 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 292.68; 12: 13904.1 | [21 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 139.36; 12: 6621 | [21 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 103.14; 12: 4899.54 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 50.18; 12: 2383.56 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 139.36; 12: 6621 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 103.14; 12: 4899.54 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 50.18; 12: 2383.56 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 292.68; 12: 13904.1 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | [35 empty] | (Инженер ПТО ООО "СТЭЛС" Аристов С.М.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.