## Ср зп
Сведения о среднечасовой заработной плате работников, задействованных в процессе ТП
филиала АО ДРСК Южно-Якутские электрические сети
|  | Категория | Среднечасовая з/пл.за 2012 | Среднечасовая з/пл.за 2012 | Среднечасовая з/пл. на 2017 | Среднечасовая з/пл. на 2018
|  |  | сумма | сумма | сумма | сумма
1 | 2 | 3 | 32 | 32 | 32 | 32
1 | Главный специалист юридического сектора | Руководители | 426.0218 | 437.2831 | 771.4831 | 803.7287
2 | Экономист 2 кат. ПЭО | Специалисты | 290.4111 | 298.0877 | 611.0305 | 636.5697
3 | Бухгалтер 1 кат. | Специалисты | 336.2013 | 345.0884 | 558.2022 | 581.5333
4 | Начальник отдела кап. строительства и инвестиций | Руководители | 521.5512 | 535.3377 | 920.7534 | 958.7835
5 | Ведущий инженер службы управления инвестициями | Специалисты | 355.0488 | 364.434 | 411.1202 | 428.1008
6 | Начальник службы технической эксплуатации | Руководители | 488.463 | 501.3749 | 828.3074 | 862.5193
7 | Директор | Руководители | 942.6303 | 967.5475 | 1523.894 | 1586.8358
8 | Заместитель директора - главный инженер | Руководители | 942.6303 | 967.5475 | 1523.894 | 1586.8358
9 | Заместитель директора по развитию и инвестициям | Руководители | 836.0239 | 858.1231 | 1392.9326 | 1450.4653
10 | Начальник ПЭО | Руководители | 876.3953 | 899.5617 | 942.7976 | 982.2036
11 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам | Руководители | 669.0436 | 686.7289 | 1036.777 | 1079.5993
12 | Начальник финасового отдела | Руководители | 521.0888 | 534.8631 | 919.2092 | 957.6293
13 | Старший мастер 1 гр. АРРС | Руководители | 316.5114 | 324.8779 | 589.4421 | 613.7881
14 | Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 4 р. | Рабочие | 197.8683 | 203.0987 | 331.7296 | 345.4311
15 | Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 3 р. | Рабочие | 153.9317 | 158.0007 | 284.4894 | 296.2397
16 | Старший мастер I гр. Уч."Северный" | Руководители | 393.1748 | 403.5679 | 759.8346 | 791.5933
17 | Начальник сетевого района II г. АРРС | Руководители | 496.9306 | 510.0663 | 924.5768 | 962.7649
18 | Главный инженер сетевого района II г. АРРС | Руководители | 434.5465 | 446.0332 | 810.7656 | 844.2529
19 | Мастер I гр. НеРЭС | Руководители | 339.0574 | 348.02 | 544.0904 | 566.5631
20 | Начальник сетевого района I гр. НеРЭС | Руководители | 598.8486 | 614.6784 | 1146.8907 | 1194.2611
21 | Главный инженер сетевого района I г. НеРЭС | Руководители | 537.4944 | 551.7024 | 944.9013 | 983.9289
22 | Начальник сетевого района II г. ТРЭС | Руководители | 534.4623 | 548.5901 | 835.4788 | 869.9868
23 | Главный инженер сетевого района II г. ТРЭС | Руководители | 452.623 | 464.5875 | 629.149 | 655.135
24 | Старший мастер I г. ТРЭС | Руководители | 335.8183 | 344.6953 | 591.0548 | 615.4673
25 | Начальник СПРиТП | Руководители | 444.0086 | 455.7454 | 827.1835 | 861.3489
26 | Инженер 1 кат. СПРиТП | Специалисты | 267.5427 | 274.6149 | 534.7592 | 556.8465
27 | Инженер СПРиТП | Специалисты | 283.2535 | 290.7409 | 376.0677 | 391.6006
28 | Инженер СПРиТП | Специалисты | 199.2181 | 204.4842 | 426.859 | 444.7004
29 | Начальник службы учета и контроля качества электроэнергии | Руководители | 496.9306 | 510.0663 | 924.8204 | 963.0185
30 | Инженер 1 кат. сектора балансов и анализа потерь | Специалисты | 333.1544 | 341.9609 | 604.5857 | 629.8555
31 | Водитель автомобиля 5 р. | Рабочие | 214.8921 | 220.5725 | 356.7661 | 371.5017
32 | Начальник службы ОДС | Руководители | 521.5512 | 535.3377 | 898.3315 | 935.4356
33 | Инженер по расчетам и режимам 1 кат. | Специалисты | 347.0498 | 356.2236 | 570.5033 | 594.3486
34 | Начальник службы РЗАИ | Руководители | 509.8944 | 523.3728 | 849.5631 | 884.6528
35 | Инженер 2 кат.РЗА | Специалисты | 291.7109 | 299.4219 | 578.8627 | 603.0574
36 | Гл. бухгалтер | Руководители | 894.4552 | 918.099 | 1509.0821 | 1572.1571
37 | Начльник службы СДТУ | Руководители | 509.8944 | 523.3728 | 849.5631 | 884.6528
38 | Помощник директора по безопасности - начальник службы | Руководители | 396.2132 | 406.6866 | 807.028 | 840.361
39 | Инженер 1 кат. сектора эксплуатации РС | Специалисты | 280.4433 | 287.8565 | 525.3217 | 547.0192
п 1.2. | Подготовка и выдача сетевой организацией ТУ и их согласование всего, в т.ч.: |  |  | 535.1429 | 883.4501 | 920.0675
п 4.2. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.: |  |  | 324.2946 | 549.8826 | 572.6372
п 6.2. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего: |  |  | 214.0717 | 376.936 | 392.5047
Заместитель директора по экономике и
финансам |  |  |  |  | Р.А.Марков
Исп. Хмарова Я.В.
тел.3-17-67

## НВВ
Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению по АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети" за 2017г.(ожидаемое),2018гг.(прогноз)
№ | Показатели | Ожидаеме данные 2017г | 2018г.
1 | Расходы по выполнению мероприятий по ТП, всего | 1028.7337 | 907.7346
1.1. | Вспомогательные материалы | 10.2 | 8.4
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП (без СВ) | 383.2036 | 331.4875
1.4. | Отчисления на социальные нужды | 111.1007 | 95.284
1.5. | Прочие расходы ,всего, в т.ч. | 524.2294 | 472.5631
1.5.1. | работы и услуги производственного характера | 329.8705 | 301.5258
1.5.2. | налоги,всего
1.5.3. | работы и услуги непроизводственного характера | 194.3589 | 171.0373
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы связанные с производством и реализацией | 194.3589 | 171.0373
1.6. | Внереализационные расходы,всего | 0 | 0
1.6.1. | расходы на услуги банков
1.6.2. | % за пользование кредитом
1.6.3. | налог на имущество
1.6.4. | другие обоснованные расходы | 0 | 0
1.6.5. | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
1.6.6. | другие расходы из прибыли
2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства-от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединямых энергопринимающих устройств и (или) объектов энергетики | 4614 | 23579.9637
3 | Разработка сетевой организацией проектной документации.
4 | Выпадающие доходы/экономия средств | 14168.62 | 7937.93
5 | Необходимая валовая выручка | 19811.3537 | 32425.6283
Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  | И.В. Шкурко
Исп. Быченкова О.Г.
Тел.3-17-67

## НВВ ВЛ
Приложение 1
Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению по АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети" за 2017г.(ожидаемое),2018гг.(прогноз) к ЛЭП
№ | Показатели | Ожидаемые данные 2017г |  | 2018г.
|  | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения не требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения не требуется)
1 | Расходы по выполнению мероприятий по ТП, всего | 0 | 937.9631 | 324.1909 | 291.7718
1.1. | Вспомогательные материалы | 0 | 9.3 | 3 | 2.7
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП (без СВ) | 0 | 349.3915 | 118.3884 | 106.5496
1.4. | Отчисления на социальные нужды | 0 | 101.2977 | 34.03 | 30.627
1.5. | Прочие расходы ,всего, в т.ч. | 0 | 477.9738 | 168.7725 | 151.8953
1.5.1. | работы и услуги производственного характера | 0 | 300.7643 | 107.6878 | 96.919
1.5.2. | налоги,всего
1.5.3. | работы и услуги непроизводственного характера | 0 | 177.2096 | 61.0847 | 54.9763
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы связанные с производством и реализацией | 0 | 177.2096 | 61.0847 | 54.9763
1.6. | Внереализационные расходы,всего | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | расходы на услуги банков
1.6.2. | % за пользование кредитом
1.6.3. | налог на имущество
1.6.4. | другие обоснованные расходы | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
1.6.6. | другие расходы из прибыли
2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства-от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединямых энергопринимающих устройств и (или) объектов энергетики | 0 | 3007.0106 | 9273.0653 | 9650.3045
3 | Разработка сетевой организацией проектной документации.
4 | Выпадающие доходы/экономия средств |  | 14168.62 | 7937.93
5 | Необходимая валовая выручка | 0 | 18113.5936 | 17535.1862 | 9942.0763
Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  |  | И.В.Шкурко
Исп. Быченкова О.Г.
Тел.3-17-67

## НВВ ТП
Приложение 1
Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению по АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети" за 2017г.(ожидаемое),2018гг.(прогноз) к ячейке (ТП,РТП,РП,ПС)
№ | Показатели | Ожидаемые данные 2017г |  | 2018г.
|  | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения не требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения не требуется)
1 | Расходы по выполнению мероприятий по ТП, всего | 0 | 90.7706 | 291.7718 | 0
1.1. | Вспомогательные материалы | 0 | 0.9 | 2.7 | 0
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП (без СВ) | 0 | 33.8121 | 106.5496 | 0
1.4. | Отчисления на социальные нужды | 0 | 9.803 | 30.627 | 0
1.5. | Прочие расходы ,всего, в т.ч. | 0 | 46.2555 | 151.8953 | 0
1.5.1. | работы и услуги производственного характера | 0 | 29.1062 | 96.919 | 0
1.5.2. | налоги,всего
1.5.3. | работы и услуги непроизводственного характера | 0 | 17.1493 | 54.9763 | 0
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы связанные с производством и реализацией | 0 | 17.1493 | 54.9763 | 0
1.6. | Внереализационные расходы,всего | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | расходы на услуги банков
1.6.2. | % за пользование кредитом
1.6.3. | налог на имущество
1.6.4. | другие обоснованные расходы | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
1.6.6. | другие расходы из прибыли
2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства-от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединямых энергопринимающих устройств и (или) объектов энергетики | 0 | 1606.9894 | 11761.6608 | 0
3 | Разработка сетевой организацией проектной документации.
4 | Выпадающие доходы/экономия средств
5 | Необходимая валовая выручка | 0 | 1697.7601 | 12053.4327 | 0
Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  |  | И.В.Шкурко
Исп. Быченкова О.Г.
Тел.3-17-67

## ВЛ
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении на 1 кВт присоединяемой мощности по АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети"за 2017г.(ожидаемое),2018гг.(прогноз) к ЛЭП
№ | Наименование мероприятий | Показатели 2017г. |  | Показатели 2018г. |  | Ожидаемые данные 2017г. |  | 2018 г.
[8 empty] | Разбивка НВВ,руб. |  | Объем максимальной мощности, кВТ |  | Ставка для расчета платы по каждому мероприятию, руб/кВт
|  | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется
| Итого ставка платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | #DIV/0! | 1561.6669 | 11050.3814 | 5094.1641
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией ТУ и их согласование всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 366.3777 | 123.0337 | 110.7303 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
1.2. | Оплата труда, руб | 883.4501 | 883.4501 | 920.0675 | 920.0675 | 7244.2905 | 7244.2905 | 7544.5539 | 7544.5539
1.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 2202.2643 | 2202.2643 | 2293.5444 | 2293.5444
1.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
1.5. | Накладные расходы,% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 2272.08 | 2272.08 | 2365.2674 | 2365.2674
1.6. | Рентабельность, % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 11818.6349 | 11818.6349 | 12303.3656 | 12303.3656
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 145.0352 | 141.6622 | 56.7365
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации. | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Выполнение ТУ сетевой организацей (в т.ч.,расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: |  |  |  |  | 0 | 3007.0106 | 9273.0653 | 9650.3045 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1. | Строительство воздушных и (или) кабельных линий | [5 empty] | 3007.0106 | 9273.0653 | 9650.3045 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2. | Строительство пунктов секционирования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трасформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Рентабельность, % | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Налог на прибыль | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 161.754 | 64.4759 | 58.0283 | 868.5 | 1951.66 | 74.2382 | 29.7328
4.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
4.2. | Оплата труда, руб | 549.8826 | 549.8826 | 572.6372 | 572.6372 | 2034.5658 | 2034.5658 | 2118.7578 | 2118.7578
4.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 618.508 | 618.508 | 644.1024 | 644.1024
4.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
4.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 395.05 | 395.05 | 633.84 | 633.84 | 1461.685 | 1461.685 | 2345.208 | 2345.208
4.6. | Накладные расходы,% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 1003.1126 | 1003.1126 | 1239.5202 | 1239.5202
4.7. | Рентабельность, % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 5217.8713 | 5217.8713 | 6447.5884 | 6447.5884
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 64.0323 | 74.2382 | 29.7328
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего: |  |  |  |  | 0 | 16.1754 | 6.4476 | 5.8028 | 1650 | 430 | 3.9076 | 13.495
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего: |  |  |  |  | 0 | 393.656 | 130.2338 | 117.2104 | 868.5 | 1951.66 | 149.9526 | 60.0568
6.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
6.2. | Оплата труда, руб | 376.936 | 376.936 | 392.5047 | 392.5047 | 1470.0506 | 1470.0506 | 1530.7685 | 1530.7685
6.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 446.8954 | 446.8954 | 465.3536 | 465.3536
6.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
6.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 2112.92 | 2112.92 | 2159.89 | 2159.89 | 8240.388 | 8240.388 | 8423.571 | 8423.571
6.6. | Накладные расходы,% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 2441.2455 | 2441.2455 | 2503.687 | 2503.687
6.7. | Рентабельность, % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 12698.5794 | 12698.5794 | 13023.3801 | 13023.3801
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 155.8336 | 149.9526 | 60.0568
| Количество присоединений, ед. | [5 empty] | 31 | 10 | 9
| Присоединяемая мощность, кВт | [5 empty] | 2526.13 | 868.5 | 1951.66
| Средняя присоединяемая мощность, кВт |  |  |  |  | #DIV/0! | 81.4881 | 86.85 | 216.8511
| Средняя стоимость единицы присоединяемой мощности по расчету, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 1561.6669 | 11050.3814 | 5094.1641
| НВВ по расчету (с учетом инвестиционной составляющей), тыс. руб |  |  |  |  | 0 | 3944.9736 | 9597.2562 | 9942.0763
| Средняя стоимость 1 кВт единицы присоединяемой мощности для утверждения (с учетом инвестиционной составляющей), руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 1561.6669 | 11050.3814 | 5094.1641 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" | [6 empty] | И.В.Шкурко |  | 0
5910.3464
[8 empty] | 5852.8153 | 11.7056 | 58.5282
46.8225
Исп. Быченкова О.Г.
Тел.3-17-67
0
0
0

## ТП
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении на 1 кВт присоединяемой мощности по АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети"за 2017г.(ожидаемое),2018гг.(прогноз) к ячейке (ТП,РТП,РП,ПС)
№ | Наименование мероприятий | Показатели 2017г. |  | Показатели 2018г. |  | Ожидаемые данные 2017г. |  | 2018 г.
[8 empty] | Разбивка НВВ,руб. |  | Объем максимальной мощности, кВТ |  | Ставка для расчета платы по каждому мероприятию, руб/кВт
|  | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется
| Итого ставка платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | #DIV/0! | 1257.6 | 9673.702 | #DIV/0!
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией ТУ и их согласование всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 35.4559 | 110.7303 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
1.2. | Оплата труда, руб | 883.4501 | 883.4501 | 920.0675 | 920.0675 | 7244.2905 | 7244.2905 | 7544.5539 | 7544.5539
1.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 2202.2643 | 2202.2643 | 2293.5444 | 2293.5444
1.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
1.5. | Накладные расходы,% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 2272.08 | 2272.08 | 2365.2674 | 2365.2674
1.6. | Рентабельность, % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 11818.6349 | 11818.6349 | 12303.3656 | 12303.3656
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 26.2636 | 88.8686 | #DIV/0!
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации. | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Выполнение ТУ сетевой организацей (в т.ч.,расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: |  |  |  |  | 0 | 1606.9894 | 11761.6608 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1. | Строительство воздушных и (или) кабельных линий | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2. | Строительство пунктов секционирования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трасформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | [5 empty] | 1606.9894 | 11761.6608 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Рентабельность, % | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Налог на прибыль | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 15.6536 | 58.0283 | 0 | 1246 | 0 | 46.5717 | #DIV/0!
4.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
4.2. | Оплата труда, руб | 549.8826 | 549.8826 | 572.6372 | 572.6372 | 2034.5658 | 2034.5658 | 2118.7578 | 2118.7578
4.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 618.508 | 618.508 | 644.1024 | 644.1024
4.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
4.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 395.05 | 395.05 | 633.84 | 633.84 | 1461.685 | 1461.685 | 2345.208 | 2345.208
4.6. | Накладные расходы,% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 1003.1126 | 1003.1126 | 1239.5202 | 1239.5202
4.7. | Рентабельность, % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 5217.8713 | 5217.8713 | 6447.5884 | 6447.5884
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 11.5953 | 46.5717 | #DIV/0!
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего: |  |  |  |  | 0 | 1.5654 | 5.8028 | 0 | 1650 | 430 | 3.5169 | 0
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего: |  |  |  |  | 0 | 38.0957 | 117.2104 | 0 | 1246 | 0 | 94.0694 | #DIV/0!
6.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
6.2. | Оплата труда, руб | 376.936 | 376.936 | 392.5047 | 392.5047 | 1470.0506 | 1470.0506 | 1530.7685 | 1530.7685
6.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 446.8954 | 446.8954 | 465.3536 | 465.3536
6.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
6.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 2112.92 | 2112.92 | 2159.89 | 2159.89 | 8240.388 | 8240.388 | 8423.571 | 8423.571
6.6. | Накладные расходы,% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 2441.2455 | 2441.2455 | 2503.687 | 2503.687
6.7. | Рентабельность, % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 12698.5794 | 12698.5794 | 13023.3801 | 13023.3801
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 28.2191 | 94.0694 | #DIV/0!
| Количество присоединений, ед. | [5 empty] | 3 | 9 | 0
| Присоединяемая мощность, кВт | [5 empty] | 1350 | 1246 | 0
| Средняя присоединяемая мощность, кВт |  |  |  |  | #DIV/0! | 450 | 138.4444 | #DIV/0!
| Средняя стоимость единицы присоединяемой мощности по расчету, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 1257.6 | 9673.702 | #DIV/0!
| НВВ по расчету (с учетом инвестиционной составляющей), тыс. руб |  |  |  |  | 0 | 1697.7601 | 12053.4327 | 0
| Средняя стоимость 1 кВт единицы присоединяемой мощности для утверждения (с учетом инвестиционной составляющей), руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 1257.6 | 9673.702 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" | [6 empty] | И.В.Шкурко |  | 0
8366.5228
[8 empty] | 8341.4108 | 15.0145 | 75.0727
60.0582
Исп. Быченкова О.Г.
Тел.3-17-67
0
0
0

## калькуляция
|  |  |  | Приложение 2 | [7 empty] | Приложение 2
Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1кВт) филиалом АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" на 2018 год, в том числе по временному технологическому присоединению.
№ п/п | Наименование мероприятий | Утверждено РЭК на 2015 |  |  | Предложение предприятия |  |  | в том числе
|  | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) | 0,4 кВ (уровень напряжения) |  | 6 (10) кВ (уровень напряжения) |  | (35-110) кВ (уровень напряжения)
[8 empty] | до 150 кВт | свыше 150 кВт | до 150 кВт | свыше 150 кВт | свыше 670 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощности)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 269946.2079 | 4172 | 64.7043 | 344494.238 | 4066.16 | 84.7223 | 84.7223 | 84.7223 | 84.7223 | 84.7223 | 84.7223
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
3.1. | строительство воздушных линий |  |  |  | 11818302.8472 | 2820.16 | 4190.6498
3.1.1. | строительство воздушных линий 6/10 кВ |  |  |  | 5320005.9344 | 1268.5 | 4193.9345 |  | 4193.9345 |  | 4193.9345
3.1.2. | строительство воздушных линий 0,4 кВ |  |  |  | 6498296.9128 | 1551.66 | 4187.9644 |  | 4187.9644
3.2. | строительство кабельных линий
3.2.1. | строительство кабельных линий 6/10 кВ
3.2.2. | строительство кабельных линий 0,4 кВ
3.3. | строительство пунктов секционирования
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  |  | 11761660.8197 | 1246 | 9439.5352 |  | 9439.5352
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 131316.7278 | 4172 | 31.4757 | 180532.4744 | 4066.16 | 44.3988 | 44.3988 | 44.3988 | 44.3988 | 44.3988 | 44.3988
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 13131.6728 | 4172 | 3.1476 | 18053.2474 | 4066.16 | 4.4399 | 4.4399 | 4.4399 | 4.4399 | 4.4399 | 4.4399
6 | Фактическое действие по присоединению и обеспечению работы Устойств в электрической сети | 297040.6441 | 4172 | 71.1986 | 364654.6435 | 4066.16 | 89.6803 | 89.6803 | 89.6803 | 89.6803 | 89.6803 | 89.6803
[7 empty] | 223.2412 |  |  |  |  | 223.2412
| Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  | И.В. Шкурко |  |  |  |  | И.В.Шкурко
Исп. Быченкова О.Г.
Тел.3-17-67

## станд. ставки
Приложение №3
Расчет стандартизированных ставок на технологичеаское присоединение к сетям филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"
№ п/п | Мероприятия "последней мили" | мощность, кВА | Единица измерения | Стандартизированная ставка, (без НДС) в ценах 2001г. | В том числе, |  |  |  |  | Стандартизированная ставка, (без НДС) на 2018г. |  |  | Стандартизированная ставка, утвержденная в 2011 году, тыс. руб | Примечание | Затраты на строительство, тыс. руб (без НДС) за единицу в ценах 2001г. | В том числе,
[5 empty] | СМР | Обрудование | ПИР | Прочие | Пусконаладочные работы |  | НДС | Всего затрат, руб (с НДС) за штуку в ценах 4 квартал 2012г. |  |  |  | СМР | Обрудование | ПИР | Прочие
1 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 35 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. в городской местности |  | руб/км | 282010 | 224310 | 11220 | 19630 | 26850 | 0 | 2097994.83
2 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 35 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 365300 | 294420 | 11070 | 25460 | 34350 | 0 | 2726891.9
3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 35 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. в городской местности |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | нет расценок
4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 35 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | нет расценок
5 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. в городской местности |  | руб/км | 319810 | 254550 | 12730 | 22270 | 30260 | 0 | 2378926.46 |  |  | 619.3865 | Средняя ставка на 2013 год ниже, утвержденной в 2011 году на 40 %
6 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 402610 | 324270 | 12560 | 28070 | 37710 | 0 | 3004183.06
7 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. в городской местности |  | руб/км | 514230 | 410090 | 20500 | 35880 | 47760 | 0 | 3823834.55
8 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 594550 | 477820 | 20240 | 41510 | 54980 | 0 | 4430588.88
9 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. в городской местности |  | руб/км | 298320 | 237360 | 11870 | 20770 | 28320 | 0 | 2219221.99 |  |  | 606.1442 | Средняя ставка на 2013 год ниже, утвержденной в 2011 году на 53 %
10 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 381400 | 307300 | 11720 | 26580 | 35800 | 0 | 2846489.1 | 512368.038 | 3358857.138
11 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. в городской местности |  | руб/км | 484600 | 386380 | 19320 | 33810 | 45090 | 0 | 3603597.95
12 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 565280 | 454410 | 19070 | 39460 | 52340 | 0 | 4213050.48
13 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. в городской местности |  | руб/км | 486120 | 387600 | 19380 | 33910 | 45230 | 0 | 3614896.13 |  |  | 657.4684 | Средняя ставка на 2013 год ниже, утвержденной в 2011 году на 50 %
14 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 566780 | 455610 | 19130 | 39560 | 52480 | 0 | 4224198.72
15 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. в городской местности |  | руб/км | 846870 | 676200 | 33810 | 59170 | 77690 | 0 | 6295848.88
16 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 922910 | 740510 | 33380 | 64490 | 84530 | 0 | 6870779.31
17 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 35 на деревянный опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 317241 | 306721 | 0 | 9891.09 | 628.91 | 0 | 2178721.59
18 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 35 на деревянный опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 321023 | 310503 | 0 | 9891.09 | 628.91 | 0 | 2204978.51
19 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 35 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 388811 | 376467 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 2671005.11
20 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 35 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 392593 | 380249 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 2697257.42
21 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 50 на деревянный опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 328205 | 317683 | 0 | 9891.09 | 630.91 | 0 | 2254826.38
22 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 50 на деревянный опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 331984 | 321464 | 0 | 9891.09 | 628.91 | 0 | 2281076.35
23 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 50 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 410778 | 398434 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 2823508.61
24 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 50 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 414560 | 402216 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 2849765.52
25 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 70 на деревянный опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 350923 | 340401 | 0 | 9891.09 | 630.91 | 0 | 2412548.36
26 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 70 на деревянный опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 354704 | 344182 | 0 | 9891.09 | 630.91 | 0 | 2438798.33
27 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 70 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 456173 | 443829 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 3138667.93
28 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 70 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 459955 | 447611 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 3164924.85
29 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 95 на деревянный опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 374849 | 364327 | 0 | 9891.09 | 630.91 | 0 | 2578657.01
30 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 95 на деревянный опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 378630 | 368108 | 0 | 9891.09 | 630.91 | 0 | 2604906.98
31 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 95 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 504025 | 491681 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 3470885.23
32 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 95 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 507807 | 495463 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 3497142.14 | [9 empty] | 2856047.0664
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 35 по существующим железобетонным опорам количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 151320 | 121060 | 6050 | 10590 | 13620 | 0 | 1124569.83
34 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 50 по существующим железобетонным опорам количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 165560 | 132450 | 6620 | 11590 | 14900 | 0 | 1230395.56
35 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 70 по существующим железобетонным опорам количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 172680 | 138140 | 6910 | 12090 | 15540 | 0 | 1283271.88
36 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 35 по существующим деревянным опорам количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 147830 | 118270 | 5910 | 10350 | 13300 | 0 | 1098634.77
37 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 50 по существующим деревянным опорам количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 162710 | 130170 | 6510 | 11390 | 14640 | 0 | 1209180.26
38 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 70 по существующим деревянным опорам количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 168670 | 134930 | 6750 | 11810 | 15180 | 0 | 1253469.53
39 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. в городской местности |  | руб/км | 344010 | 273910 | 13700 | 23970 | 32430 | 0 | 2558754.01 | [9 empty] | 3386753.4254
40 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 426510 | 343390 | 13520 | 29740 | 39860 | 0 | 3181764.14
41 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. в городской местности |  | руб/км | 325370 | 259000 | 12950 | 22660 | 30760 | 0 | 2420264.85
42 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 408090 | 328660 | 12780 | 28450 | 38200 | 0 | 3044895.79
43 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. в городской местности |  | руб/км | 413820 | 330560 | 16530 | 28920 | 37810 | 0 | 3085004.83
44 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 496410 | 399310 | 16320 | 34640 | 46140 | 0 | 3701198.68
45 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. в городской местности |  | руб/км | 500120 | 398800 | 19940 | 34900 | 46480 | 0 | 3718940.06
46 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 580610 | 466670 | 19680 | 40530 | 53730 | 0 | 4327011.52
47 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. в городской местности |  | руб/км | 528220 | 421280 | 21060 | 36860 | 49020 | 0 | 3927801.61
48 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 608340 | 488860 | 20790 | 42470 | 56220 | 0 | 4533074.03
49 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. в городской местности |  | руб/км | 726920 | 580240 | 29010 | 50770 | 66900 | 0 | 5404445.7
50 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 804500 | 645780 | 28640 | 56200 | 73880 | 0 | 5990837.2
51 | Строительство одноцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 50 на деревянный опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 279002 | 238000 | 24473 | 13373.52 | 3155.48 | 0 | 1848562.45
52 | Строительство одноцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 50 на деревянный опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 296018 | 255016 | 24473 | 13373.52 | 3155.48 | 0 | 1966697.73
53 | Строительство двухцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 50 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 489409 | 438373 | 31815 | 16064.91 | 3156.09 | 0 | 3284384.04
54 | Строительство двухцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 50 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 506423 | 455387 | 31815 | 16064.91 | 3156.09 | 0 | 3402505.43
55 | Строительство одноцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 70 на деревянный опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 311425 | 270423 | 24473 | 13373.52 | 3155.48 | 0 | 2132089.76
56 | Строительство одноцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 70 на деревянный опорах с железобетоннымиприставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 328440 | 287438 | 24473 | 13373.52 | 3155.48 | 0 | 2191790.71
57 | Строительство двухцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 70 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 554251 | 503215 | 31815 | 16064.91 | 3156.09 | 0 | 3734556.11
58 | Строительство двухцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 70 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 571267 | 520231 | 31815 | 16064.91 | 3156.09 | 0 | 3852691.39
59 | Строительство одноцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 95 на деревянный опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 338363 | 297361 | 24473 | 13373.52 | 3155.48 | 0 | 2260682.13
60 | Строительство одноцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 95 на деревянный опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 355378 | 314376 | 24473 | 13373.52 | 3155.48 | 0 | 2378810.46
61 | Строительство двухцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 95 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 608127 | 557091 | 31815 | 16064.91 | 3156.09 | 0 | 4108595.62
62 | Строительство двухцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 95 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 625142 | 574106 | 31815 | 16064.91 | 3156.09 | 0 | 4226723.96
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 95 на ж/б опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 715790 | 570030 | 0 | 53440 | 92320 | 0 | 5447074.07
64 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 95 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 949000 | 756600 | 0 | 70930 | 121470 | 0 | 7220515.61
65 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 120 на ж/б опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 854860 | 681280 | 0 | 63870 | 109710 | 0 | 6504640.22
66 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 120 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1083090 | 863870 | 0 | 80990 | 138230 | 0 | 8240205.45
67 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 150 на ж/б опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 873480 | 696180 | 0 | 65270 | 112030 | 0 | 6646230.01
68 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 150 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1101710 | 878760 | 0 | 82380 | 140570 | 0 | 8381810.06
69 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 95 на ж/б опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1015970 | 810170 | 0 | 75950 | 129850 | 0 | 7729797.61
70 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 95 на металических опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1289810 | 1029240 | 0 | 96490 | 164080 | 0 | 9812215.76
71 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 120 на ж/б опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1189440 | 948950 | 0 | 88960 | 151530 | 0 | 9048943.6
72 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 120 на металических опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1363490 | 1088190 | 0 | 102020 | 173280 | 0 | 10372506.13
73 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 150 на ж/б опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1226680 | 978740 | 0 | 91760 | 156180 | 0 | 9332137.99
74 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 150 на металических опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1400730 | 1117980 | 0 | 104810 | 177940 | 0 | 10655700.52
|  |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 95 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1263520 | 1008220 | 0 | 94520 | 160780 | 0 | 9612275.77
76 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 95 на ж/б опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1063400 | 848120 | 0 | 79510 | 135770 | 0 | 8090469.96
77 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 120 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1292730 | 1031590 | 0 | 96710 | 164430 | 0 | 9834400.13
78 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 120 на ж/б опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1112150 | 887120 | 0 | 83170 | 141860 | 0 | 8461189.14
79 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 150 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1312260 | 1047210 | 0 | 98180 | 166870 | 0 | 9982921.87
80 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 185 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1388200 | 1107960 | 0 | 103870 | 176370 | 0 | 10560410.26
81 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 240 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1438400 | 1148120 | 0 | 107640 | 182640 | 0 | 10942155.96
82 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 95 на ж/б опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1429120 | 1140700 | 0 | 106940 | 181480 | 0 | 10871580.3
83 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 95 на металических опорах количество цепей 2 шт |  | руб/км | 1845310 | 1473650 | 0 | 138150 | 233510 | 0 | 14036498.46
84 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 120 на ж/б опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1526600 | 1218680 | 0 | 114250 | 193670 | 0 | 11612872.5
85 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 120 на металических опорах количество цепей 2 шт |  | руб/км | 1904250 | 1520800 | 0 | 142580 | 240870 | 0 | 14484710.42
86 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 150 на металических опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1943320 | 1552060 | 0 | 145510 | 245750 | 0 | 14781812.15
87 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 185 на металических опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1964090 | 1568670 | 0 | 147060 | 248360 | 0 | 14939766.42
88 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 240 на металических опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 2064480 | 1648990 | 0 | 154590 | 260900 | 0 | 15703169.92
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Прокладка кабеля в траншеи 1 шт 0,4 кВ |  | руб/км | 255370 | 210680 | 0 | 17880 | 25530 | 1280 | 2240178.94 | [9 empty] | 3859791.9775
90 | Прокладка кабеля в траншеи 2 шт 0,4 кВ |  | руб/км | 345110 | 284710 | 0 | 24160 | 34510 | 1730 | 3027255.94
91 | Прокладка кабеля в траншеи 3 шт 0,4 кВ |  | руб/км | 483140 | 398590 | 0 | 33820 | 48310 | 2420 | 4238218.86
92 | Прокладка кабеля в траншеи 4 шт 0,4 кВ |  | руб/км | 676400 | 558030 | 0 | 47350 | 67640 | 3380 | 5933514.17
|  |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Прокладка кабеля в траншеи 1 шт 6(10) кВ |  | руб/км | 272440 | 224760 | 0 | 19070 | 27250 | 1360 | 2389906.51 | [9 empty] | 4063515.41
94 | Прокладка кабеля в траншеи 2 шт 6(10) кВ |  | руб/км | 435750 | 359490 | 0 | 30500 | 43580 | 2180 | 3822459.6
95 | Прокладка кабеля в траншеи 3 шт 6(10) кВ |  | руб/км | 489190 | 403580 | 0 | 34240 | 48920 | 2450 | 4291286.82
96 | Прокладка кабеля в траншеи 4 шт 6(10) кВ |  | руб/км | 655530 | 540810 | 0 | 45890 | 65550 | 3280 | 5750408.71
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Строительство КЛ 35 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 120 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС) без ВОЛС |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12317609 |  |  |  |  | И.В. Шкурко
98 | Строительство КЛ 35 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 240 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС) без ВОЛС |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13406981
99 | Строительство КЛ 35 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 120 мм 2 , прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС, с переходом через препятствия (метод ГНБ) без ВОЛС |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77436760
100 | Строительство КЛ 35 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 240 мм 2 , прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС, с переходом через препятствия (метод ГНБ) без ВОЛС |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78416095
|  |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Строительство КЛ 110 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 185 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС) без ВОЛС |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26349604
102 | Строительство КЛ 110 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 300 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС) |  | руб/км | 5671930 | 4025920 | 510330 | 396920 | 682060 | 56700 | 48058230.27
103 | Строительство КЛ 110 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 630 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС) |  | руб/км | 6914950 | 4908470 | 622200 | 483930 | 831220 | 69130 | 58590235.43
104 | Строительство КЛ 110 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 185 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС, с переходом через препятствия (метод ГНБ) без ВОЛС |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32111172
105 | Строительство КЛ 110 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 300 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС, с переходом через препятствия (метод ГНБ) |  | руб/км | 6163960 | 4375270 | 554610 | 431360 | 741100 | 61620 | 52227181.56
106 | Строительство КЛ 110 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 630 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС, с переходом через препятствия (метод ГНБ) |  | руб/км | 7282710 | 5169580 | 655300 | 509680 | 875340 | 72810 | 61706179.9
0
107 | Установка мачтовой ТП 6(10) кВ 1*40 кВА |  | руб/кВт | 2384.2416 | 251.4045 | 1950.8427 | 95.4775 | 8.3989 | 78.118 | 15530.3999
108 | Установка мачтовой ТП 6(10) кВ 1*63 кВА |  | руб/кВт | 1827.8759 | 159.6219 | 1485.4646 | 60.6207 | 62.834 | 59.3348 | 10992.2711
109 | Установка мачтовой ТП 6(10) кВ 1*100 кВА |  | руб/кВт | 1200 | 100.5618 | 980.7865 | 38.191 | 41.2281 | 39.2326 | 7191.5618
110 | Установка мачтовой ТП 6(10) кВ 1*160 кВА |  | руб/кВт | 1219.2437 | 79.073 | 905.6882 | 23.8694 | 174.375 | 36.2381 | 6425.8779
111 | Установка мачтовой ТП 6(10) кВ 1*250 кВА |  | руб/кВт | 733.3933 | 50.6067 | 617.4382 | 15.2764 | 25.3519 | 24.72 | 4336.7937
112 | Строительство КТП 6(10) кВ 1*100 кВА |  | руб/кВт | 2096.6292 | 580.6742 | 1203.2584 | 204.1573 | 76.6292 | 31.9101 | 15706.31
113 | Строительство КТП 6(10) кВ 1*160 кВА |  | руб/кВт | 2700.1404 | 409.9017 | 2069.4522 | 144.1713 | 54.073 | 22.5421 | 16538.96
114 | Строительство КТП 6(10) кВ 1*250 кВА |  | руб/кВт | 2112.3146 | 409.7528 | 1481.9326 | 144.0899 | 54.0225 | 22.5169 | 13910.7669
115 | Строительство КТП 6(10) кВ 1*400 кВА |  | руб/кВт | 1620.5899 | 340.4213 | 1096.8539 | 119.7191 | 44.8876 | 18.7079 | 10956.65
116 | Строительство КТП 6(10) кВ 1*630 кВА |  | руб/кВт | 1302.5872 | 315.9605 | 816.5051 | 111.1111 | 41.6555 | 17.355 | 9268.86
117 | Строительство КТП 6(10) кВ 1*1000 кВА |  | руб/кВт | 1070.3371 | 319.1685 | 579.3034 | 112.236 | 42.0899 | 17.5393 | 8265.9514
118 | Строительство КТП 6(10) кВ 2*250 кВА |  | руб/кВт | 1686.6517 | 343.236 | 1158.6067 | 120.6966 | 45.2584 | 18.8539 | 11282.74
119 | Строительство КТП 6(10) кВ 2*400 кВА |  | руб/кВт | 1206.2079 | 337.0927 | 687.5983 | 118.5393 | 44.4522 | 18.5253 | 9068.74
120 | Строительство КТП 6(10) кВ 2*630 кВА |  | руб/кВт | 1223.3726 | 321.2859 | 729.0797 | 112.9749 | 42.3756 | 17.6565 | 8972.9
121 | Строительство КТП 6(10) кВ 2*1000 кВА |  | руб/кВт | 919.5618 | 198.8315 | 613.6629 | 69.9213 | 26.2191 | 10.927 | 6278.54
0
122 | Строительство ПС 35/0,4 кВ 1х100 кВА Схема РУ 35 кВ по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 122305.9169 | 40360.4607 | 67267.4382 | 4892.1573 | 5138.2921 | 4647.5685 | 993676.6937
123 | Строительство ПС 35/0,4 кВ 1х250 кВА Схема РУ 35 кВ по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 49023.5425 | 16177.582 | 26962.6382 | 1960.9393 | 2059.5101 | 1862.8728 | 398292.8514
124 | Строительство ПС 35/0,4 кВ 1х400 кВА Схема РУ 35 кВ по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 30702.968 | 10131.8596 | 16886.4326 | 1228.118 | 1289.8596 | 1166.6983 | 249446.8908
125 | Строительство ПС 35/0,4 кВ 1х630 кВА Схема РУ 35 кВ по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 21706.7433 | 7163.1278 | 11938.547 | 868.2665 | 911.9574 | 824.8446 | 176356.9812
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
126 | Строительство ПС 35 кВ 1х2500 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 5283.7324 | 1743.6072 | 2906.0112 | 211.3461 | 221.9888 | 200.7791 | 42927.8199
127 | Строительство ПС 35 кВа 1х4000 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 3365.5829 | 1110.6264 | 1851.0441 | 134.6216 | 141.4008 | 127.8899 | 27343.7461
128 | Строительство ПС 35 кВ 1х6300 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 2235.1457 | 737.588 | 1229.3132 | 89.4043 | 93.9058 | 84.9344 | 18159.4847
129 | Строительство ПС 35 кВ 1х10000 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 1423.3803 | 469.7093 | 782.8484 | 56.9346 | 59.8002 | 54.0877 | 11564.2851
130 | Строительство ПС 35 кВ 2х2500 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 3806.2298 | 1256.0415 | 2093.4027 | 152.2472 | 159.9034 | 144.6351 | 30923.7852
131 | Строительство ПС 35 кВ 2х4000 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 2916.8728 | 962.5593 | 1604.2654 | 116.6739 | 122.534 | 110.8402 | 23698.1871
132 | Строительство ПС 35 кВ 2х6300 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 1648.8338 | 544.1094 | 906.8491 | 65.9527 | 69.2675 | 62.655 | 13395.9789
133 | Строительство ПС 35 кВ 2х10000 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 1459.3267 | 481.5743 | 802.6238 | 58.3727 | 61.302 | 55.454 | 11856.3246
134 | Строительство ПС 35 кВ 2х16000 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 778.8862 | 257.0303 | 428.3838 | 31.1552 | 32.7195 | 29.5974 | 6328.077
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
135 | Строительство ПС 110 кВ 1х2500 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 16134.0796 | 5432.8539 | 9054.7569 | 484.018 | 536.8494 | 625.6013 | 130862.3387
136 | Строительство ПС 110 кВ 1х4000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 10108.8435 | 3403.9669 | 5673.2784 | 303.2624 | 336.364 | 391.9719 | 81992.0919
137 | Строительство ПС 110 кВ 1х6300 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 6442.5333 | 2169.4045 | 3615.6745 | 193.2745 | 214.3695 | 249.8102 | 52254.9177
138 | Строительство ПС 110 кВ 1х10000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 4083.4553 | 1375.0288 | 2291.7147 | 122.5025 | 135.8728 | 158.3365 | 33120.6149
139 | Строительство ПС 110 кВ 1х16000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 2596.4712 | 874.3141 | 1457.1903 | 77.8933 | 86.3949 | 100.6786 | 21059.7895
140 | Строительство ПС 110 кВ 1х25000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 1837.63 | 618.7889 | 1031.3147 | 55.1284 | 61.1435 | 71.2545 | 14904.8841
141 | Строительство ПС 110 кВ 1х40000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 1211.1329 | 407.8273 | 679.7122 | 36.3337 | 40.2978 | 46.9619 | 9823.4089
142 | Строительство ПС 110 кВ 2х2500 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 13451.628 | 4529.5915 | 7549.3191 | 403.5458 | 447.5822 | 521.5894 | 109105.18
143 | Строительство ПС 110 кВ 2х4000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 8327.0551 | 2803.9847 | 4673.3079 | 249.8098 | 277.0695 | 322.8831 | 67540.1418
144 | Строительство ПС 110 кВ 2х6300 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 5378.0702 | 1810.9675 | 3018.2791 | 161.3407 | 178.9473 | 208.5356 | 43621.132
145 | Строительство ПС 110 кВ 2х10000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 3304.8014 | 1112.8316 | 1854.7193 | 99.1431 | 109.963 | 128.1442 | 26805.0025
146 | Строительство ПС 110 кВ 2х16000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 2177.339 | 733.1795 | 1221.9659 | 65.3197 | 72.4472 | 84.4267 | 17660.2364
147 | Строительство ПС 110 кВ 2х25000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 1400.0319 | 471.4354 | 785.7257 | 42.0007 | 46.5836 | 54.2865 | 11355.5554
148 | Строительство ПС 110 кВ 2х40000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 1162.889 | 391.5826 | 652.6378 | 34.8865 | 38.6908 | 45.0913 | 9432.1056
0
149 | Реклоузер 6(10) кВ |  | 1 ед. | 352692 | 160480 | 105805 | 56405 | 21185 | 8817 | 3327415.31
150 | Реклоузер 35 кВ |  | 1 ед. | 932572 | 160480 | 685682 | 56430 | 21160 | 8820 | 5918560.55
0
151 | Строительство блочно-модульного РП 6(10) кВ на 8 отходящих ячеек на 7 ячеек |  | 1 ед. | 0 | [5 empty] | 23353280
152 | Строительство блочно-модульного РП 6(10) кВ на 10 отходящих ячеек на 14 ячеек |  | 1 ед. | 0 | [5 empty] | 37682376
153 | Строительство блочно-модульного РП 6(10) кВ на 12 отходящих ячеек на 28 ячеек |  | 1 ед. | 0 | [5 empty] | 54927469
154 | Строительство блочно-модульного РП 35 кВ на 4 отходящих ячейки |  | 1 ед. | 0 | [5 empty] | 32363159
155 | Строительство блочно-модульного РП 35 кВ на 8 отходящих ячеек |  | 1 ед. | 0 | [5 empty] | 60991641
156 | Строительство блочно-модульного РП 35 кВ на 10 отходящих ячеек |  | 1 ед. | 0 | [5 empty] | 75307533
157 | Строительство блочно-модульного РП 35 кВ на 12 отходящих ячеек |  | 1 ед. | 0 | [5 empty] | 89622324

## расч инвест составл
Расчет инвестиционной составляющей платы за технологическое присоединение заявителей с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт к электрическим сетям филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" на 2018 год
№ |  | 2009г. |  | 2010г. |  | 2011г. |  | 2012г. |  | 2014г. |  | 2015г. |  | 2016г. |  | 2016г. |  | Итого в 2014-2016гг. |  | Средневзвешенное годовое значение |  | Станд. Ставка руб. | Инвест. Составляющая на 2018г.,руб.
| Вид работ | Объем |  | Объем |  | Объем |  | Объем |  | Объем |  | Объем |  | Объем |  | Объем |  | км | кВА | км | Един.
|  | км | кВА | км | кВА | км | кВА | км | кВА | км | кВА | км | кВА | км | кВА | км | кВА
до 15 кВт
1 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. | 0.2 |  | 2.095 | [5 empty] | 0.835 |  | 0.534 | [5 empty] | 1.369 | 0 | 0.45633 |  | 2558754.01 | 1167644.7466
1 | Строительство мачтовой ТП | 0.2 |  | 2.095 | [6 empty] | 40 |  | 120 |  |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 4 | 15530.3999 | 621215.9947 |  | 3 по 40 кВА в 2015
от 15-150
| Стрительство однотрансофрматорной КТП, РТП | [9 empty] | 160 | [6 empty] | 0 | 160 | 0 | 1 | 16538.96 | 2646233.6
1 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.064 | [7 empty] | 0.064 | 0 | 0.021333 |  | 3603597.95 | 76876.7563
2 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  |  | 0.18 |  | 0.144 |  | 0.195 |  | 0.137 |  | 0.255 | [5 empty] | 0.392 | 0 | 0.13067 |  | 2219221.99 | 289978.34 | линии | 11818302.8472 | км | 0.70533 | 16755627.8551
| Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 50мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  |  |  |  | 0.186 | [5 empty] | 0.355 |  | 0.044 |  |  |  | 0.399 | 0 | 0.133 |  | 2254826.38 | 299891.9085 | ктп | 11761660.8197 | квт | 0 | #DIV/0!
| Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  |  | 0.07 | [5 empty] | 0.146 |  | 0.05 | [5 empty] | 0.196 | 0 | 0.065333 |  | 2412548.36 | 157619.8262
| Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 95 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  |  |  | 160 | [6 empty] | 0.15 |  | 0.154 |  |  |  | 0.304 | 0 | 0.10133 |  | 3614896.13 | 3614896.13 |  | 23579963.6669
| Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x50 мм² на железобетонных опорах в городской местности. | 0.2 |  | 2.095 | [7 empty] | 0.013 | [5 empty] | 0.013 | 0 | 0.0043333 |  | 2558754.01 | 11087.934
3 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  |  | 0.6 | [7 empty] | 0.355 | [5 empty] | 0.355 | 0 | 0.11833 |  | 3718940.06 | 440074.5738
4 | Строительство мачтовой ТП |  |  | 0.07 | [8 empty] | 250 |  |  |  |  | 0 | 250 | 0 | 1 | 4336.7937 | 1084198.425
| Строительство ТП | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 2 | 15706.31 | 1570631 |  | КТП 100 кВА и 100 кВА в 2015
от150-8900
1 | Стрительство однотрансофрматорной КТП, РТП | 0.09 |  |  |  | 0.186 |  | 0.75 |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 630 | 0 | 1 | 9268.86 | 5839381.8
2 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  |  | 0.18 |  | 0.144 | [7 empty] | 0.203 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0.5 |  | 3603597.95 | 1801798.975
| Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. | 0.2 |  | 2.095 | [7 empty] | 0.06 | [5 empty] | 0.06 | 0 | 0.02 |  | 2438798.33 | 48775.9666
3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 95 мм² на железобетонных опорах в городской местности. | [12 empty] | 0.173 |  |  |  | 0.173 | 0 | 0.057667 |  | 3614896.13 | 208459.0102
10 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. |  |  |  | 400 |  | 1200 |  |  |  |  | 1.939 | [5 empty] | 1.939 | 0 | 0.64633 |  | 3701198.68 | 3701198.68
| Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  | И.В. Шкурко | [6 empty] | И.В. Шкурко
Исп. Быченкова О.Г.
Тел.3-17-67

## 1
Приложение № 3
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
Расчет платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью
менее 8900 кВт филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"
(наименование сетевой организации)
|  |  |  | на | 2018 |  | год
Наименование стандартизированных тарифных ставок | [5 empty] | Единица измерения |  |  | 0,4 кВ (уровень напряжения) |  |  |  | 6 (10) кВ (уровень напряжения) |  |  | 6 (10) (35-110) кВ (уровень напряжения)
[9 empty] | до 15 кВт | от 15 до 150 кВт |  | свыше 150 кВт до 8900кВт | до 15 кВт | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт до 8900кВт | свыше 670 кВт
С1 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 0 | 223.2412 |  | 223.2412 | 0 | 223.2412 | 223.2412 | 84.7223
С1.1 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 0 | 84.7223 |  | 84.7223 | 0 | 84.7223 | 84.7223 | 84.7223
С1.2 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий |  |  |  | рублей/км |  |  | 0 | 44.3988 |  | 44.3988 | 0 | 44.3988 | 44.3988 | 0
С1.3 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя |  |  |  | рублей/км |  |  | 0 | 4.4399 |  | 4.4399 | 0 | 4.4399 | 4.4399 | 0
С1.4 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 0 | 89.6803 |  | 89.6803 | 0 | 89.6803 | 89.6803 | 0
С2,i * |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи |  |  |  | рублей/км
|  | строительство воздушных линий 6/10 кВ |  |  |  | рублей/км |  |  |  | 3386753.4254 |  | 3386753.4254 |  | 3386753.4254 | 3386753.4254
|  | строительство воздушных линий 0,4 кВ |  |  |  | рублей/км |  |  |  | 2856047.0664 |  | 2856047.0664 |  | 2856047.0664 | 2856047.0664
С3,i * |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи |  |  |  | рублей/км
|  | строительство кабельных линий 6/10 кВ |  |  |  | рублей/км |  |  |  | 4063515.41 |  | 4063515.41 |  | 4063515.41 | 4063515.41
|  | строительство кабельных линий 0,4 кВ |  |  |  | рублей/км |  |  |  | 3859791.9775 |  | 3859791.9775 |  | 3859791.9775 | 3859791.9775
С4,i * |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения |  |  |  | рублей/кВт
|  | строительство мачтовых ТП 6(10) кВ |  |  |  | рублей/кВт
|  | строительство КТП 6(10) кВ однотрансформаторных |  |  |  | рублей/кВт
|  | строительство КТП 6(10) кВ двухтрансформаторные |  |  |  | рублей/кВт
_____*_Ставки платы С2,i, С3,i и С4,i за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.

## 2
Приложение № 4
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
осуществляемые при технологическом присоединении
Наименование мероприятий |  | Распределение необходимой валовой выручки * (рублей) | Объем максимальной мощности (кВт) |  | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС)
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю:
| по постоянной схеме | 344494.238 | 4066.16 |  | 84.7223
по временной схеме
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили":
| строительство воздушных линий | 11818302.8472 | 2820.16 |  | 4190.6498
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
| строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 11761660.8197 | 1246 |  | 9439.5352
строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий:
| по постоянной схеме | 180532.4744 | 4066.16 |  | 44.3988
по временной схеме
5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя:
| по постоянной схеме | 18053.2474 | 4066.16 |  | 4.4399
по временной схеме
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети:
| по постоянной схеме | 364654.6435 | 4066.16 |  | 89.6803
по временной схеме
_____*_Согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.

## 3
Приложение № 5
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
Р А С Ч Е Т
необходимой валовой выручки сетевой организации на технологическое присоединение
(тыс. рублей)
Показатели |  | Ожидаемые данные за текущий период |  | Плановые показатели на следующий период
1. | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | 1028.7337 |  | 907.7346
в том числе:
| вспомогательные материалы | 10.2 |  | 8.4
энергия на хозяйственные нужды
| оплата труда | 383.2036 |  | 331.4875
| отчисления на страховые взносы | 111.1007 |  | 95.284
| прочие расходы - всего | 524.2294 |  | 472.5631
из них:
| работы и услуги производственного характера | 329.8705 |  | 301.5258
налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций
| работы и услуги непроизводственного характера - всего | 194.3589 |  | 171.0373
в том числе:
услуги связи
расходы на охрану и пожарную безопасность
расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
плата за аренду имущества
| другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 194.3589 |  | 171.0373
| внереализационные расходы - всего | 0 |  | 0
в том числе:
расходы на услуги банков
процент за пользование кредитом
| прочие обоснованные расходы | 0 |  | 0
денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 4614 |  | 23579.9637
3. | Выпадающие доходы (экономия средств) | 14168.62 |  | 7937.93
| Итого (размер необходимой валовой выручки) | 19811.3537 |  | 32425.6283

## 4
Приложение № 6
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) |  | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов)
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 11761660.8197 |  | 1246
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше

## 5
Приложение № 7
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) |  | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи:
0,4 кВ
1 - 20 кВ
35 кВ
2. | Строительство воздушных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 6498296.9128 | 4.457 |  | 1551.66
| 1 - 20 кВ | 5320005.9344 | 3.676 |  | 1268.5
35 кВ

## 6
Приложение № 8
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за текущий год
Категория заявителей |  | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ |  | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего
в том числе
льготная категория *
2. | От 15 до 150 кВт - всего
в том числе
льготная категория **
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего
в том числе
по индиви-дуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего
в том числе
по индиви-дуальному проекту
5. | От 8900 кВт - всего
в том числе
по индиви-дуальному проекту
6. | Объекты генерации
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## 7
Приложение № 9
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год
Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше |  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего
в том числе
льготная категория *
2. | От 15 до 150 кВт - всего
в том числе
льготная категория **
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего
в том числе
по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего
в том числе
по индивидуальному проекту
5. | От 8900 кВт - всего
в том числе
по индивидуальному проекту
6. | Объекты генерации
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.