Ставки на 2014 год за 1 кВт максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (без учета НДС):

| № п/п |  | Напряжение до 1 кВ |  |  | Напряжение 6-10 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная мощность: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 15 кВт включительно | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно | 150 кВт и менее 670 кВт |  | до 150 кВт включительно | свыше 150 кВт и менее 670 кВт | не менее 670 кВт и менее 8 900 кВт |
|  | Ставка платы за технологическое присоединение, руб./кВт | 14 166,64 | 9 892,56 | 7 736,63 |  | 2 337,42 | 1 302,49 | 19,35 |
|  | в т. ч. по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю, руб./кВт | 820,50 | 327,16 | 56,64 |  | 338,04 | 53,07 | 8,33 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили», руб./кВт | 161,21 | 195,23 | 169,11 |  | 49,18 | 33,07 | 0,00 |
| 3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили», руб./кВт | х | х | х |  | х | х | х |
| 3.1 | Строительство воздушных линий, руб./кВт | 3 028,32 | 6 199,85 | 5 463,28 |  | 1 708,61 | 1 147,13 | 0,00 |
| 3.2 | Строительство кабельных линий, руб./кВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Строительство комплектных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт | 9 401,18 | 2 946,69 | 1 964,14 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, руб./кВт | 0,00 | 0,00 | 44,74 |  | 0 | 32,79 | 4,26 |
| 5 | Участие в осмотре органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя, руб./кВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,28 |
| 6 | Фактические действия по присоединению о обеспечению работы Устройств в электрической сети, руб./кВт | 755,43 | 223,62 | 38,72 |  | 241,58 | 36,43 | 4,48 |

Стандартизированные тарифные ставки на 2014 год на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям филиала ОАО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети", не включающих в себя строительство, в расчете на 1 кВт присоединяемой мощности (без учета НДС):

| № п/п | Максимальная мощность | Уровень напряжения, кВ | Ставка на 2014 год, руб/кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | до 15 кВт включительно | 0,4 кВ | 1 575,93 |
| 2. | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  | 550,78 |
| 3. | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  | 140,10 |
| 4. | до 150 кВт включительно | от 6 до 10 кВ | 579,62 |
| 5. | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  | 122,28 |
| 6. | не менее 670 кВт и менее 8 900 кВт |  | 19,35 |

Стандартизированные тарифные ставки на 2014 год на покрытие расходов филиала ОАО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" на строительство воздушных линий электропередачи при присоединении энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям в расчете на 1 км линий (без учета НДС):

| Максимальная мощность | Наименование объектов | Ставка на 2014 год, руб./км |
| --- | --- | --- |
| до 15 кВт включительно; уровень напряжения до 1 кВ | ВЛ-0,4 кВ СИП 2А 35 | 721 811,11 |
| свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно; уровень напряжения до 1 кВ | ВЛ-0,4 кВ СИП 2А 70 | 813 663,36 |
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт; уровень напряжения до 1 кВ | ВЛ-0,4 кВ СИП 2А 95 | 832 215,03 |
| до 150 кВт включительно; уровень напряжения от 6 до 35 кВ | ВЛ-10 кВ СИП 4 3х50 | 871 058,82 |
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт; уровень напряжения от 6 до 35 кВ | ВЛ-10 кВ СИП 4 3х70 | 917 565,44 |

Стандартизированные тарифные ставки на 2014 год на покрытие расходов филиала ОАО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" на строительство подстанций при присоединении энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям в расчете на 1 кВт (без учета НДС):

| Максимальная мощность | Наименование объектов | Ставка на 2014 год, руб/кВт |
| --- | --- | --- |
| до 15 кВт включительно; уровень напряжения 0,4 кВ | ТП-40 кВА | 9 472,62 |
| свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно; уровень напряжения 0,4 кВ | ТП-250 кВА | 2 958,12 |
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт; уровень напряжения 0,4 кВ | ТП-400 кВА | 1,971,28 |
| до 150 кВт включительно; уровень напряжения от 6 до 10 кВ |  | 0,00 |
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт; уровень напряжения от 6 до 10 кВ |  | 0,00 |