## Кальк
Приложение 2
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1кВт) филиалом ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" на 2015 год
№ п/п | Наименование мероприятий |  |  |  | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт) |  |  | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт) с 01.01.2015г по 30.09.2015г |  |  | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт) с 01.10.2015г по 31.12.2015г
|  | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) | до 20 кВ (уровень напряжения) |  |  | до 20 кВ (уровень напряжения) |  |  | до 20 кВ (уровень напряжения)
[5 empty] | до 15 кВт * | от 15 до 150 кВт | от 150 до 8900 кВт | до 15 кВт * | от 15 до 150 кВт | от 150 до 8900 кВт | до 15 кВт * | от 15 до 150 кВт | от 150 до 8900 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощности)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 283366.0798 | 4172.42 | 67.9141 | 67.9141 | 67.9141 | 67.9141 | 67.9141 | 67.9141 | 67.9141 | 67.9141 | 67.9141 | 67.9141
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
3.1. | строительство воздушных линий | 2734041.127 | 2627 | 1040.7465
3.1.1. | строительство воздушных линий 6/10 кВ |  |  |  | 1208.4766 | 1036.2499 | 965.649 | 1208.48 | 1036.25 | 965.65 | 604.24 | 518.125 | 965.65 | 4974728.155 | годовое НВВ до 150кВт
3.1.2. | строительство воздушных линий 0,4 кВ |  |  |  | 1268.4784 | 1002.3625 | 961.0837 | 1268.48 | 1002.36 | 961.08 | 634.24 | 501.18 | 961.08 | 621841.0194 | выпадающие до 150 кВт с 01.10.2015г по 31.12.2015г
3.2. | строительство кабельных линий
3.2.1. | строительство кабельных линий 6/10 кВ
3.2.2. | строительство кабельных линий 0,4 кВ
3.3. | строительство пунктов секционирования
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 4759828 | 1545.42 | 3079.9576 | 3249.6379 | 3117.7285 | 3012.163 | 3249.64 | 3117.73 | 3012.16 | 1624.82 | 1558.865 | 3012.16
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 252841.341 | 4172.42 | 60.5982 | 60.5982 | 60.5982 | 60.5982 | 60.5982 | 60.5982 | 60.5982 | 60.5982 | 60.5982 | 60.5982
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 25284.1341 | 4172.42 | 6.0598 | 6.0598 | 6.0598 | 6.0598 | 6.0598 | 6.0598 | 6.0598 | 6.0598 | 6.0598 | 6.0598
6 | Фактическое действие по присоединению и обеспечению работы Устойств в электрической сети | 595258.3193 | 4172.42 | 142.665 | 142.665 | 142.665 | 142.665 | 142.665 | 142.665 | 142.665 | 142.665 | 142.665 | 142.665
*При условии, что расстояние до границ участка Заявителей, с максимальной мощностью до 15 кВт, от объектов электросетевого хозяйства необходимого Заявителя уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка,составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности.

## Станд. ставки
Приложение №3
Расчет стандартизированных ставок на технологичеаское присоединение к сетям филиала ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"
тыс. руб.
№ п/п | Мероприятия "последней мили" | мощность, кВА | Единица измерения | Стандартизированная ставка, тыс. руб (без НДС) за единицу в ценах 2001г. | В том числе, |  |  |  |  | Стандартизированная ставка, тыс. руб (без НДС) за штуку в ценах 3 квартал 2014г. |  |  | Стандартизированная ставка, утвержденная в 2011 году, тыс. руб | Примечание | Затраты на строительство, тыс. руб (без НДС) за единицу в ценах 2001г. | В том числе,
[5 empty] | СМР | Обрудование | ПИР | Прочие | Пусконаладочные работы |  | НДС | Всего затрат, руб (с НДС) за штуку в ценах 4 квартал 2012г. |  |  |  | СМР | Обрудование | ПИР | Прочие
1 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. |  | 1 км | 349.092 | 293.339 | 10.126 | 10.595 | 35.032 |  | 2087.5
2 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. |  | 1 км | 519.306 | 430.181 | 16.483 | 17.245 | 55.397 |  | 3106.129
3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  | 1 км | 296.391 | 283.344 |  | 6.461 | 6.586 |  | 1746.786
4 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  | 1 км | 392.526 | 377.864 |  | 8.076 | 6.586 |  | 2310.07
5 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. |  | 1 км | 455.55 | 378.926 | 14.102 | 14.754 | 47.768 |  | 2724.586 |  |  | 619.3865 | Средняя ставка на 2013 год ниже, утвержденной в 2011 году на 40 %
6 | Строительство 2- цепной ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. |  | 1 км | 533.501 | 441.592 | 17.014 | 17.801 | 57.094 |  | 3191.07
7 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  | 1 км | 357.777 | 301.73 | 39.911 | 9.55 | 6.586 |  | 2027.863
8 | Строительство 2- цепной ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  | 1 км | 559.706 | 435.981 | 105.201 | 11.938 | 6.586 |  | 3092.041
9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  | 1 км | 276.185 | 220.792 | 10.258 | 10.732 | 34.403 |  | 1655.8 |  |  | 606.1442 | Средняя ставка на 2013 год ниже, утвержденной в 2011 году на 53 %
10 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  | 1 км | 448.612 | 359.412 | 16.697 | 17.47 | 55.033 |  | 2687.672 | 483.781 | 3171.453
11 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  | 1 км | 226.121 | 213.074 |  | 6.461 | 6.586 |  | 1332.46
12 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  | 1 км | 323.9 | 309.238 |  | 8.076 | 6.586 |  | 1905.437
13 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  | 1 км | 384.027 | 307.49 | 14.285 | 14.946 | 47.306 |  | 2301.171 |  |  | 657.4684 | Средняя ставка на 2013 год ниже, утвержденной в 2011 году на 50 %
14 | Строительство 2- цепной ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  | 1 км | 462.991 | 370.972 | 17.235 | 18.031 | 56.753 |  | 2773.72
15 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  | 1 км | 285.977 | 229.93 | 39.911 | 9.55 | 6.586 |  | 1604.516
16 | Строительство 2- цепной ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  | 1 км | 488.676 | 364.951 | 105.201 | 11.938 | 6.586 |  | 2673.234
17 | Установка мачтовой ТП – 40/6 кВА |  | 1 ед. | 32.019 | 8.976 | 15.14 | 6.934 | 0.591 | 0.378 | 188.479
18 | Установка мачтовой ТП – 63/6 кВА |  | 1 ед. | 41.161 | 8.976 | 23.846 | 6.934 | 0.809 | 0.596 | 229.932
19 | Установка мачтовой ТП – 100/6 кВА. |  | 1 ед. | 55.865 | 8.976 | 37.85 | 6.934 | 1.158 | 0.947 | 296.604
20 | Строительство КТП-40/6-10 |  | 1 ед. | 63.916 | 27.996 | 26.3 | 2.508 | 5.726 | 1.386 | 467.712
21 | Строительство КТП -63/6-10 |  | 1 ед. | 78.51 | 34.391 | 32.305 | 3.082 | 7.029 | 1.703 | 574.512
22 | Строительство КТП -100/6-10 |  | 1 ед. | 109.833 | 48.113 | 45.196 | 4.215 | 9.966 | 2.343 | 803.615
23 | Строительство КТП -160/6-10 |  | 1 ед. | 124.052 | 54.342 | 51.047 | 4.757 | 11.264 | 2.642 | 907.611
24 | Строительство КТП -250/6-10 |  | 1 ед. | 193.745 | 84.874 | 79.728 | 7.413 | 17.621 | 4.109 | 1417.353
25 | Строительство КТП -400/6-10 |  | 1 ед. | 257.527 | 112.817 | 105.976 | 9.844 | 23.438 | 5.452 | 1883.867
26 | Строительство КТП -630/6-10 |  | 1 ед. | 376.035 | 164.734 | 154.745 | 14.36 | 34.248 | 7.948 | 2750.669
27 | Строительство КТП -1000/6-10 |  | 1 ед. | 603.612 | 264.434 | 248.399 | 23.032 | 55.007 | 12.74 | 4415.221
28 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции 2КТП-250/6-10 |  | 1 ед. | 324.587 | 142.193 | 133.57 | 12.399 | 29.561 | 6.864 | 2374.367
29 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции 2КТП-400/6-10 |  | 1 ед. | 510.02 | 223.43 | 209.881 | 19.465 | 46.475 | 10.769 | 3730.671
30 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции 2КТП-630/6-10 |  | 1 ед. | 753.916 | 329.467 | 311.193 | 28.764 | 68.626 | 15.866 | 5508.776
31 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции 2КТП-1000/6-10 |  | 1 ед. | 1239.035 | 528.523 | 496.475 | 46.005 | 110.948 | 57.084 | 9492.792
32 | Стрительство однотрансофрматорной комплектной подстанции |  | 1кВа | 0.683 | 0.3 | 0.281 | 0.026 | 0.062 | 0.014 | 5.002
33 | Стрительство 2-х трансформаторной комплектной подстанции |  | 1кВа | 0.619 | 0.268 | 0.252 | 0.023 | 0.056 | 0.02 | 4.629
34 | Строительство мачтовой подстанции |  | 1кВа | 0.636 | 0.133 | 0.379 | 0.102 | 0.013 | 0.009 | 3.522
35 | Прокладка кабеля в траншеи 1 шт 6(10) кВ |  | 1 км | 265.933 | 220.313 |  | 10.543 | 33.925 | 1.152 | 1874.129
36 | Прокладка кабеля в траншеи 2 шт 6(10) кВ |  | 1 км | 410.132 | 340.124 |  | 16.276 | 51.953 | 1.779 | 2889.991
37 | Прокладка кабеля в траншеи 3 шт 6(10) кВ |  | 1 км | 476.777 | 395.595 |  | 18.93 | 60.3 | 1.952 | 3357.874
38 | Прокладка кабеля в траншеи 4 шт 6(10) кВ |  | 1 км | 638.773 | 530.096 |  | 25.367 | 80.538 | 2.772 | 4500.715
39 | Прокладка кабеля в траншеи 1 шт 0,4 кВ |  | 1 км | 240.182 | 192.516 |  | 9.488 | 37.141 | 1.037 | 1698.767
40 | Прокладка кабеля в траншеи 2 шт 0,4 кВ |  | 1 км | 335.971 | 269.523 |  | 13.319 | 51.678 | 1.451 | 2375.861
41 | Прокладка кабеля в траншеи 3 шт 0,4 кВ |  | 1 км | 468.538 | 388.652 |  | 18.598 | 59.256 | 2.032 | 3301.441
42 | Прокладка кабеля в траншеи 4 шт 0,4 кВ |  | 1 км | 639.196 | 528.915 |  | 25.383 | 82.053 | 2.845 | 4506.046
43 | Установка шкафа учета с одним средством учета электроэнергии |  | 1 шкаф | 16.581 | 15.831 |  |  | 0.637 | 0.113 | 164.5183
44 | Установка шкафа учепта с двумя средствами учета электроэнергии |  | 1 шкаф | 24.145 | 23.152 |  |  | 0.766 | 0.227 | 240.5755

## НВВ
Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению по ОАО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети" за 2014г.(ожидаемое),2015гг.(прогноз)
№ | Показатели | Ожидаеме данные 2014г | 2015г.
1 | Расходы по выполнению мероприятий по ТП, всего | 1108.7955 | 683.534
1.1. | Вспомогательные материалы | 6.3 | 3.9
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП (без СВ) | 211.824 | 134.9221
1.4. | Отчисления на социальные нужды | 57.3977 | 36.4744
1.5. | Прочие расходы ,всего, в т.ч. | 801.6403 | 488.764
1.5.1. | работы и услуги производственного характера | 429.2421 | 259.5147
1.5.2. | налоги,всего
1.5.3. | работы и услуги непроизводственного характера | 372.3983 | 229.2493
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы связанные с производством и реализацией | 372.3983 | 229.2493
1.6. | Внереализационные расходы,всего | 31.6334 | 19.4736
1.6.1. | расходы на услуги банков
1.6.2. | % за пользование кредитом
1.6.3. | налог на имущество
1.6.4. | другие обоснованные расходы | 31.6334 | 19.4736
1.6.5. | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
1.6.6. | другие расходы из прибыли
2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства-от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединямых энергопринимающих устройств и (или) объектов энергетики | 10215 | 7493.8691
3 | Разработка сетевой организацией проектной документации.
4 | Выпадающие доходы/экономия средств
5 | Необходимая валовая выручка | 11323.7955 | 8177.4031