Выполнение противоаварийных мероприятий, намеченных актами расследования причин аварий за 2012 г.

| ###### Филиал | На контроле | Выполнено | Не выполнено в срок | Не истек срок | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Амурские ЭС | 494 | 469 | 0 | 25 | 94,9 % |
| ###### Приморские ЭС | 1331 | 1118 | 0 | 213 | 83,9 % |
| ###### Хабаровские ЭС | 530 | 436 | 0 | 94 | 82,2 % |
| ###### ЭС ЕАО | 296 | 287 | 0 | 9 | 96,9 % |
| ###### Ю-Я ЭС | 91 | 82 | 0 | 9 | 90,1 % |
| ###### ОАО ДРСК | 2742 | 2392 (89,8 %) | 0 | 350(12,8%) | 89,8 % |